## Specifikace staveb, údaje o HOZ
Příloha č.2 - Specifikace staveb, údaje o HOZ
Východní Čechy
[10 empty] | technická dokumentace |  | vodoprávní dokumenty | [6 empty] | revizní zprávy |  |  |  |  | Odběrné místo
| Název HOZ | ID (všechny vztahující se k objektu) | kraj | okres | katastrální území | p.č. | počet čerpadel v ČS | výkon čerpadla | trafo v majetku SPÚ | projekt | ostatní (pasport) | stavební povolení | nakládání s vodami | kolaudační rozhodnutí | stanovení ochranného pásma | manipulační řád | provozní řád | jiné závazné stanovisko, souhlas, vyjádření | elektro | hromosvod | hasicí přístroje | zvedací zařízení | trafostanice domovní skříň | odběrné místo el. energie maloodběr | odběrné místo el. energie velkoodběr | poznámka
[7 empty] | ks | kW | ano - ne | rok | rok | vydáno | vydáno/platnost | vydáno | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost
1 | ČSO ŠNAKOV I. | 1020000567-11201000 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Vysoké Mýto | KN 2700/3, KN 10532, KN 10531, KN 10551, KN 10721 | 3 | 3x3 | ne | není k dispozici | 2012 | ano - není k dispozici | není potřeba | 4.9.1979-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
2 | ČSO ŠNAKOV II. | 1020000529-11201000 1020000679-11201000 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Vysoké Mýto | KN 10732, KN 2763 | 2 | 2x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano - není k dispozici | není potřeba | 4.3.1980-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
3 | ČSO ŠNAKOV III. | 1020000527-11201000 1020000528-11201000 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Zámrsk | KN st. 262, KN st.262, KN 271/3, KN 271/1, KN 876/2, KN 607/6, KN 199/2, KN255/1, KN 254/2, KN 253, KN 254/1, KN 254/14, KN 248/36, KN 248/38, KN 248/26, KN 829 | 2 | 2x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano - není k dispozici | není potřeba | 13.2.1981-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
4 | ČSO HOLICKO III B | 1020000064-11201000 1020000065-11201000 1020000066-11201000 1020000067-11201000 | Pardubický | Pardubice | Moravanský | KN 119/18, KN 151/2, KN 119/15, KN 472/20, KN 181/6, KN 152, KN 181/5, KN 156/1, KN 156/2, KN 85/1, KN 85/6, KN 168/1, KN 168/2, KN 169, KN 181/14, KN 182, KN 183, KN 76, KN 407, KN 434, KN 8/9 | 1 | 1x3 | ne | není k dispozici | 2012 | ano - není k dispozici | není potřeba | 11.12.1989-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
5 | ČSO ČERADICE RADHOŠŤ | 1020000370-11201000 1020000371-11201000 | Pardubický | Pardubice | Radhošť | KN 280/70, KN 398/1, KN 398/2, KN 352/1, KN 406/1, KN 382, KN 29, KN 398/4, KN 375/6, KN 375/3, KN 375/5, KN 68/15 | 2 | 2x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano - není k dispozici | není potřeba | 20.8.1992-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
6 | ČSO SPOJIL IV. | 1020000473-11201000 1020000474-11201000 1020000475-11201000 1020000476-11201000 | Pardubický | Pardubice | Veská | KN st.61, KN 157, KN 199, KN 134/11, KN 134/13, KN 134/17, KN 134/1, KN 115, KN 110, KN 87, KN 81, KN 134/21 | 2 | 1x3, 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano - není k dispozici | není potřeba | 1980-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
7 | ČSO Přerov nad Labem | 1040000203-11201000 | Středočeský | Nymburk | Přerov nad Labem | KN 592/2, st. 218/2, KN1880, KN 595/1 | 2 | 1x3, 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano-není k dispozici | není potřeba | 1973 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
8 | ČSO BŘEHY- Opatovický kanál | 1080000080-11201000 | Pardubický | Pardubice | Břehy | KN 379/21, KN 379/37, 39, 40, 41, KN 860/60, KN 386/3, 12, 14 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano-není k dispozici | není potřeba | 1972 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
9 | ČSO BROŽOVKA - a | 1080000101-11201000 | Pardubický | Pardubice | Lázně Bohdaneč | KN 993/22 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 7.11.1977 - není k dispozici | není potřeba | 1979 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
10 | ČSO BROŽOVKA - b | 1080000101-11201000 1080000100-11201000 | Pardubický | Pardubice | Lázně Bohdaneč | KN 985/28, KN.st.174/1, 1132/1, 1132/20, 980/28, 980/53, 980/50, 970/40, 977/50, 977/52, 977/54, 985/2, 993/22, 985/5, 7, 6, 10, 28 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 7.11.1977 - není k dispozici | není potřeba | 1979 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
11 | ČSO ČERNSKÁ STROUHA I.D | 1080000111-11201000 1080000110-11201000 1080000112-11201000 1080000106-11201000 | Pardubický | Pardubice | Lázně Bohdaneč | KN 1595/1, KN 1088/14, KN 1088/26, KN 1088/2 | 1 | 1x3 | ne | není k dispozici | 2012 | 19.4.1982 - není k dispozici | není potřeba | 1983 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
12 | ČSO BOHDANEČ-ZÁSTAVA | 1080000119-11201000 1080000120-11201000 1080000121-11201000 | Pardubický | Pardubice | Dolany., L. Bohd. | KN 2312/36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, KN 1708, KN 1712, KN 1744/5, KN 1744/1, KN 2312/23, KN 1768/1, 3, 6, 7, 8 a KN 665/41, 60 | 1 | 1x3 | ne | není k dispozici | 2012 | 21.1.1986 - není k dispozici | není potřeba | 27.10.1989 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
13 | ČSO BŘEHY LOHENICE | 1080000136-11201000 1080000137-11201000 1080000138-11201000 | Pardubický | Pardubice | Lohenice u Přelouče | KN 119/4, KN 123/2, KN 133/1, KN 124/2, KN130/3, KN 577/1, KN 130/1, KN 84/1, KN 84/2, KN 83/5, KN 80/3 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano-není k dispozici | není potřeba | 1989 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
14 | ČSO HOSTOVICE II | 1080000157-11201000 1080000158-11201000 1080000159-11201000 | Pardubický | Pardubice | Mnětice | KN 465/11 KN 512/1, 26, KN 465/1, 11, 12 | 1 | 1x3 | ne | není k dispozici | 2012 | 1979 - není k dispozici | není potřeba | 1980 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
15 | ČSO HOSTOVICE -a | 1080000204-11201000 | Pardubický | Pardubice | Černá za Bory | KN 453/1 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano-není k dispozici | není potřeba | 1979 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
16 | ČSO HOSTOVICE -b | 1080000205-11201000 1080000203-11201000 | Pardubický | Pardubice | Host., Černá za B. | KN 1226, KN 1225, KN 1224, KN 1330, KN 1331, KN 1069, KN 1068, KN 1067, KN 1066, KN 1065, KN 1064 a KN 465, KN 466, KN 467, KN 458/1, KN 454, KN 453/1, 2, KN 449, KN 427, KN 440 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano-není k dispozici | není potřeba | 1979 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
17 | ČSO KOLESA VÁPNO - a | 1080000287-11201000 | Pardubický | Pardubice | Komárov u Přelouče | KN 215/5,215/6 | 0 | 0 | ne | není k dispozici | 2012 | 1979 - není k dispozici | není potřeba | 29.3.1988 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/7.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
18 | ČSO KOLESA VÁPNO - b | 1080000290-11201000 | Pardubický | Pardubice | Komárov u Přelouče | KN 303,KN 302 | 0 | 0 | ne | není k dispozici | 2012 | 1979 - není k dispozici | není potřeba | 29.3.1988 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/7.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
19 | ČSO KOLESA VÁPNO - c | 1080000289-11201000 1080000286-11201000 1080000288-11201000 | Pardubický | Pardubice | Komárov Strašov | KN 264/3, KN 104/3, 5, 4, 1, KN 299/2, 1, KN 303, KN 184/11, 10, 9, 8, 7, 6, 1, KN 211/6,5, 4, 1, 2, 3, KN 215/6, KN 188/4, 13, KN 204, KN 285/2, KN 199, KN 291, KN st. 35, KN 20/2 a 515, 264/26, 27, 3, KN 215/5, KN 302 | 1 | 1x3 | ne | není k dispozici | 2012 | 1979 - není k dispozici | není potřeba | 29.3.1988 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 25.7.2017/12.7.2020 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
20 | ČSO ČERNSKÁ STROUHA II/C - a | 1080000295-11201000 | Pardubický | Pardubice | Lázně Bohdaneč | KN 1580/1, 18, KN 1955/5, KN 1585/1, 2, KN 1594,1595/1, KN 1954/11, KN 1088/14, 26, 2, | 2 | 1x3, 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 1987 - není k dispozici | není potřeba | 5.5.1989 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
21 | ČSO ČERNSKÁ STROUHA II/C - b | 1080000295-11201000 1080000294-11201000 | Pardubický | Pardubice | Lázně Bohdaneč, Křičeň | KN 1606/5, KN 1580/1, 18, KN 1955/5, 1585/1, 2, KN 1594, KN 1595/1, KN 1954/11, KN 1088/14, 26, 2, 1955/6, 7, KN 1583/1 a KN 245/4, 165/29, 30, 28, 27, KN 2409/2 | 2 | 2x3 | ne | není k dispozici | 2012 | 1987 - není k dispozici | není potřeba | 5.5.1989 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/29.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
22 | ČSO ČERNSKÁ STROUHA-Mělice | 1080000333-11201000 1080000334-11201000 1080000335-11201000 1080000336-11201000 | Pardubický | Pardubice | Mělice | KN 184, KN 153/4, KN 260 | 5 | 5x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 1979 - není k dispozici | není potřeba | 1983 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 1.8.2017/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
23 | ČSO STÉBLOVÁ - SRCH - a, b | 1080000433-11201000 1080000432-11201000 1080000434-11201000 | Pardubický | Pardubice | Srch, Pohránov | KN 351/6, KN 64/8, KN 246/8, 7, KN 168/2, KN 64/8, Kn 71/2, KN 74/6, 3, 2 a KN 351/9, 6 | 2 | 2x3 | ne | není k dispozici | 2012 | 15.2.1984 - není k dispozici | není potřeba | 30.12.1986 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/7.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
24 | ČSO STÉBLOVÁ - SRCH - c | 1080000429-11201000 1080000430-11201000 1080000431-11201000 | Pardubický | Pardubice | Srch, Hrobice | KN 597, KN 283/1, KN 285/1, KN 287/1, 2, KN 523/2, KN 291/2, KN 290/2, KN523/24, KN 263/9 a KN 2689, KN 2688, KN 2690, KN 2665, KN 2698, KN 2690 | 4 | 3x6,5, 1x3 | ne | není k dispozici | 2012 | 15.2.1984 - není k dispozici | není potřeba | 30.12.1986 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/7.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
25 | ČSO A Za lesem | 1100000210-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Petrovice nad Orlicí | KN 2/1, KN 143, KN 358, KN 818/58, 2/18, 13, 8, KN 818/1 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 31.8.1983 - není k dispozici | není potřeba | 4.5.1985-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
26 | ČSO B U cyklostezky | 1100000211-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Týniště nad Orlicí | KN 2307, KN 143, KN 258, KN 818/58, KN 2/8, KN 1/14, KN 762, KN 304/15, 2, KN 787/14, 12, KN 303/12, 1, KN 285, KN 267/3, KN 264 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 31.8.1983 - není k dispozici | není potřeba | 4.5.1985- není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | spol.el.měr.
27 | ČSO C Borůvka | 1100000212-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Týniště, Petrovice nad Orlicí | KN 264, KN 2307, 2137/17 a KN 770, KN 761/1, KN 121/7 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 31.8.1983 - není k dispozici | není potřeba | 4.5.1985-není kdispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
28 | ČSO TRNOV IV B | 1100000319-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Semechnice | KN 710/1, 2, 3, 4, KN 755, KN 754, KN 1148/1, KN 716/1, 3, KN 711/1 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 15.4.1983 - není k dispozici | není potřeba | 8.1.1985 - není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
29 | ČSO Trnov IV C | 1100000320-11201000 1100000321-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Semechnice | KN 607, KN 604/7, 10, 5, KN 614/1, KN 612/2, 1 | 1 | 1x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | 17.5.1983 - není k dispozici | není potřeba | 18.12.1987- není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
30 | Česle Lípa nad Orlicí | 1100000137-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Lípa nad Orlicí | KN 1273/1 | 0 | 0 | 0 | není k dispozici | ne | 1928-není k dispozici | není potřeba | 1928-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | bez připojení | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ne | ne
31 | Hrázová propust Svinary | 1100000366-11201000 | Královéhradecký | Hradec Králové | Svinary | KN 667/1, KN 666/2 | 0 | 0 | 0 | není k dispozici | 2012 | 7.6.2013, MmHK/077761 | není potřeba | 6.3.2014, MmHK/044422 | není stanoveno | 6.3.2014/neom. | 6.3.2014/neom. | není | bez připojení | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ne | ne
32 | ČSO Žďár nad Orlicí III. | 1120000149-11201000 1120000147-11201000 1120000148-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Žďár nad Orlicí | KN 709/383, KN 709/384, KN 709/51, KN 709/58, KN 701, KN 700/3, KN 700/1, KN 709/105, KN 709/147, KN 709/387, KN 709/389, KN 702/63, KN 709/98, KN 709/390, KN 709/241 | 2 | 2x6,5 | ne | není k dispozici | 2012 | ano - není k dispozici | není potřeba | 1988-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | 6.12.2016/22.11.2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
33 | Česle Rájec - Borovnice | 1100000435-11201000 | Královéhradecký | Rychnov nad Kn. | Rájec | KN 198/3 | 0 | 0 | 0 | není k dispozici | ne | 1981 - není k dispozici | není potřeba | 1981-není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | není | bez připojení | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ne | ne
ČS bez zděného přístřešku
ČS se zděným přístřeškem
ČS s budovou
jiná zařízení než čerpací stanice