## List1
Příloha č. 3 - Ceník prací
P.č. | Název činnosti | Popis činnosti | Objekt | MJ | Cena za MJ bez DPH | DPH (21 %) | Cena s DPH
1. | Roční revize provozuschopnosti EPS | vizuální kontrola systému, kontrola ústředny, kontrola kruhového vedení hlásičových linek, kontrola vedení teplotních kabelů, kontrola jednotlivých hlásičů, kontrola vstupně/výstupních modulů, kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování, test zdroje při výpadku napájení, kontrola výstupů návazností na EPS, kontrola monitorovaných vstupů do EPS, zálohování naprogramovaných dat systému, školení uživatele systému, protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti, zápis do požární knihy | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
2. | Půlroční zkouška činnosti EPS | vizuální kontrola systému, kontrola ústředny, kontrola kruhového vedení hlásičových linek, kontrola vedení teplotních kabelů, kontrola jednotlivých hlásičů, kontrola vstupně/výstupních modulů, kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování, kontrola výstupů návazností na EPS, kontrola monitorovaných vstupů do EPS, zálohování naprogramovaných dat systému, protokol o vykonané půlroční zkoušce provozuschopnosti, zápis do požární knihy | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
3. | Roční revize funkčnosti PZTS | vyčištění komponentů, kontrola stavu snímacích čipů a zrcadel, kontrola stavu napájení v koncových prvcích, kontrola přenosu poplachových zpráv do řídicí ústředny, stav detekce snímacích paprsků, kontrola magnetických kontaktů, zálohování naprogramovaných dat systému, oprava případných zjištěných závad, školení uživatele systému, protokol o vykonané roční revizi funkčnosti elektrického zařízení | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
4. | Půlroční kontrola funkčnosti PZTS | vyčištění komponentů, kontrola stavu snímacích čipů a zrcadel, kontrola stavu napájení v koncových prvcích, kontrola přenosu poplachových zpráv do řídicí ústředny, stav detekce snímacích paprsků, kontrola magnetických kontaktů, zálohování naprogramovaných dat systému, oprava případných zjištěných závad, protokol o vykonané půlroční kontrole funkčnosti elektrického zařízení | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
5. | Roční revize provozuschopnosti MR | kontrola stavu ústředny, kontrola funkčnosti reproduktorů, kontrola impedance smyček, měření intenzity výstupního signálu, kontrola nastavení zón, kontrola automatického ekvalizéru, kontrola mixážního zesilovače, kontrola vstupních a výstupních signálů, poslechová kontrola jednotlivých reproduktorů, protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti elektrického zařízení | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
6. | Půlroční kontrola činnosti MR | kontrola stavu ústředny, kontrola funkčnosti reproduktorů, kontrola impedance smyček, měření intenzity výstupního signálu, kontrola nastavení zón, kontrola automatického ekvalizéru, kontrola mixážního zesilovače, kontrola vstupních a výstupních signálů, poslechová kontrola jednotlivých reproduktorů, protokol o vykonané půlroční kontrole činnosti elektrického zařízení | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
7. | Roční revize provozuschopnosti zařízení CO | kontrola systémového zdroje a vyhodnocovací jednotky, kontrola funkce a kalibrace detektorů, kontrola stavu dobíjení záložních zdrojů, kontrola výstupů návaznosti na světelnou a akustickou signalizaci, oprava případných zjištěných závad, protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti elektrického zařízení | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
8. | Půlroční kontrola činnosti zařízení CO | kontrola systémového zdroje a vyhodnocovací jednotky, kontrola funkce a kalibrace detektorů, kontrola stavu dobíjení záložních zdrojů, kontrola výstupů návaznosti na světelnou a akustickou signalizaci, oprava případných zjištěných závad, protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti elektrického zařízení | Husinecká 1024/11a | 1 x ročně |  | 0 | 0
9. | Odstranění závad v pracovních dnech v pracovní době od 7.00 do 17.00 hod. | EPS, PZTS, MR, zařízení CO | Husinecká 1024/11a | 1 hodina |  | 0 | 0
10. | Odstranění závad v pracovních dnech mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu | EPS, PZTS, MR, zařízení CO | Husinecká 1024/11a | 1 hodina |  | 0 | 0
11. | Servisní zásah | výměna optickokouřového detektoru, tlačítkového hlásiče | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
12. | Servisní zásah | výměna akumulátoru do záložního zdroje | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
13. | Servisní zásah | nahrání hlášky do ústředny MR - úprava SW ústředny MR | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
14. | Servisní zásah | výměna audio detektoru | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
15. | Servisní zásah | výměna magnetických kontaktů | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
16. | Servisní zásah | výměna zálohovaného zdroje do ústředny PZTS | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
17. | Servisní zásah | úprava nastavení ústředen PZTS, odzkoušení nových detektorů | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
18. | Servisní zásah | připojení a kontrola funkce záložního zdroje po výměně akumulátoru | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
19. | Servisní zásah | výměna detektoru tříštění skla, pohybového detektoru | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
20. | Servisní zásah | výměna záložního zdroje | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
21. | Servisní zásah | výměna multisenzorového hlásiče | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
22. | Servisní zásah | výměna karty B3-DA12 | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
23. | Servisní zásah | montáž lišty 18x18 mm | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
24. | Servisní zásah | montáž kabelu UTP | Husinecká 1024/11a | 1 m |  | 0 | 0
25. | Servisní zásah | montáž kabelu jisty 2x2x0,8 | Husinecká 1024/11a | 1 m |  | 0 | 0
26. | Servisní zásah | SW úprava konfigurace ústředny EPS, odzkoušení nových detektorů | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
27. | Servisní zásah | průraz zdí | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
28. | Servisní zásah | zapravení sádrou | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
29. | Servisní zásah | výměna EPS sirény | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
30. | Servisní zásah | výměna analogového vrátníku | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
31. | Servisní zásah | servis poruchy - reset systému | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
32. | Servisní zásah | školení obsluhy | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
33. | Servisní zásah | diagnostika závady | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
34. | Servisní zásah | oživení systému, naprogramování tlačítek vrátníku, odzkoušení funkce | Husinecká 1024/11a | 1 úkon |  | 0 | 0
|  |  | Cena celkem |  | 0 | 0 | 0
Za účastníka:
V ………………………. Dne…………………..
(jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka nebo jeho jménem)