## Záznamy revizí
Pořadí | Datum | Provedl |  | Popis
|  | společnost | jméno
0 | 2015-06-12 | Hrdlička s.r.o. | Šmejkalová | Založení souboru
1 | 2015-06-15 | SAG Elektrovod | Zvolenský | Aktualizace po „V251/252 - oprava vedení (B.0321)“
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## data
Krajní vodiče - body |  |  | V252 | [6 empty] | S-JTSK, Bpv
Rozpětí | vodič (linka/fáze) | or. | číslo bodu | Typ st. | Y | X | Z | OP [m] | Datum | poznámka | Změna
204-205 | V251/FB | P | 1 | N | 529607.53 | 1134000.61 | 235.64 | 20 | 2015-05-18
204-205 | V251/FB | P | 5 | N | 529358.82 | 1134204.21 | 236.48 | 20 | 2015-05-18
207-208 | V251/FB | P | 1 | N | 528853.19 | 1134618.35 | 237.93 | 20 | 2015-05-18
207-208 | V251/FB | P | 5 | N | 528599.86 | 1134825.47 | 239.08 | 20 | 2015-05-18
208-209 | V251/FB | P | 1 | N | 528594.52 | 1134829.8 | 239.06 | 20 | 2015-05-18
208-209 | V251/FB | P | 5 | N | 528339.47 | 1135038.4 | 238.82 | 20 | 2015-05-18
213-214 | V251/FB | P | 1 | N | 528436.55 | 1136004.07 | 247.95 | 20 | 2015-05-18
213-214 | V251/FB | P | 5 | N | 528627.39 | 1136261.76 | 247.44 | 20 | 2015-05-18
249-250 | V251/FB | P | 1 | K | 534812.27 | 1144657.21 | 227.76 | 20 | 2015-05-18
249-250 | V251/FB | P | 5 | N | 535035.17 | 1144816.25 | 228.72 | 20 | 2015-05-18
Note on B2: Označení vodiče= linka/fáze
Note on C2: definice zda se jedná levý nebo pravý krajní vodič ve směru popisu linky
Note on D2: označení bodu v rozpětí dle předpisu na průhybech
Note on E2: označení zda se jedná o nosný nebo kotevní stožár/závěs
Note on I2: Hodnota je daná součtem OP dle zákona a korekcí o rozměr svazku
Note on J2: Datum měření
Note on L2: Sloupec se netiskne. Vyplňuje se v případě aktualizační podkladů

## schéma vodičů
Schéma fází: V252