Stavba :  Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

Dodatek PD  s datem 06/2019

SO3 – Úprava nádrže

1.  Technická zpráva. Dodatek

Bod 6. Zemní práce

Bod 7. Výsledná bilance zemin objektu SO3 – Úprava nádrže (z výkazu výměr)

Ornice

Celkem bude sejmuto 13 231 m3 ornice.

Z toho : s přemístěním do 50m                                                                                         264 m3

s přemístěním do 250m   na staveništní skládku ornice 13231 – 264 =         12 967 m3

Ze staveništní skládky bude naloženo a použito v SO 3                                                      64 m3

Výsledný přebytek ornice 12 967 – 64 = + 12 903 m3 bude ze skládky naložen a odvezen na rekultivaci pozemků v lokalitě Veklice do vzd 1km (ne do 5km). Zde bude ornice rozprostřena

v tl vrstvy 10-15 cm (ne 15-25cm).

Zemina

Přebytek zeminy SO3  377,5m3, bude odvezen na trvalou deponii na staveništi do vzd 500m (ne do 7 km). Uložení zeminy do deponie je zahrnuto v rozpočtu SO2 – Hráz nádrže.

Vypracoval   : Ing. Hynek Hradský

Datum           : 06/2019