Příloha B.4

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Ornice:                                                                          SO1       SO2

Sejmutí ornice :                                                                               - m3     172,20 m3

Celkem: 									            172,20 m3

Využití:

Ohumusování násypů a příkopu podél těles cest, rozprostření:                                 2,833 m3

Rozhrnutí:										169,37 m3

Celkem: 									            172,20m3

Ostatní výkopy:

Odkopávky pro silnice:                                                                  2,80 m3    390,29 m3

Hloubení jam :	                                                                            -       	                - m3

Hloubení rýh:	 	  -                  38,91 m3

Výkopy  celkem :		432 m3

Využití:

Zásyp jam a rýh:	                                                                          -	-

Násyp:                                                                                          -           -

Celkem:			0 m3

Odvoz nadbytečné zeminy na skládku:		432 m3