Příloha č.1

Specifikace požadovaných služeb

Kontrola a odborné posouzení projektové dokumentace vodohospodářských opatření (VHO) podléhajících technickobezpečnostnímu dohledu (TBD) bude zejména zaměřena na posouzení technického návrhu celkového řešení vodního díla s posouzením jednotlivých objektů vodního díla s návrhem případných nápravných opatření, zhodnocení efektivity a účelnosti navrženého VHO, posouzení bezpečnosti vodního díla při povodňových stavech.

Předmětem kontroly a odborného posouzení VHO podléhajícím TBD bude zejména:

- pro úroveň zpracování dokumentace technického řešení (DTR) plánu společných zařízení (PSZ) v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ – úroveň pro územní řízení)

- Inženýrskogeologický průzkum

- Hydrologické podklady a průzkumy

- Vodohospodářské řešení vodního díla

- Hydrotechnické výpočty a návrh kapacity objektů

- Kategorizace z hlediska TBD a posouzení bezpečnosti při povodních

- Konstrukční řešení

- Zhodnocení efektivity

Posudek projektové dokumentace bude také obsahovat závěr se zhodnocením připomínek k jednotlivým výše uvedeným bodům projektové dokumentace dle následující metodiky, která bude vyjadřovat závažnost jednotlivých zjištění na stupnici od 1 do 3:

-  1 (závažné)

nedostatky nutno opravit nebo doplnit v současném stupni PD

-  2 (nebezpečné)

při neupravení PD hrozí možnost poruch při provozu VD, případně ztížený provoz a údržba

- 3 (kritické)

v PD zcela nevhodné technické řešení, ohrožení bezpečnosti a stabilita díla při předpokládaných zatěžovacích stavech

- pro úroveň zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) navržených v souladu s PSZ.

- Soulad PD s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

- Inženýrskogeologický průzkum

- Hydrologické podklady a průzkumy

- Vodohospodářské řešení vodního díla

- Hydrotechnické výpočty a návrh kapacity objektů

- Kategorizace z hlediska TBD a posouzení bezpečnosti při povodních

- Konstrukční řešení

- Návrh manipulací a provozu, zkušební napouštění – ověřovací provoz

- Technickobezpečnostní dohled

- Zhodnocení efektivity

Posudek projektové dokumentace bude také obsahovat závěr se zhodnocením připomínek k jednotlivým výše uvedeným bodům projektové dokumentace dle následující metodiky, která bude vyjadřovat závažnost jednotlivých zjištění na stupnici od 1 do 5:

-  1 (málo závažné)

nedostatky vyžadují pouze drobné úpravy nebo doplnění PD, případně jsou napravitelné v průběhu stavby

-  2 (závažné)

nedostatky je vhodné opravit nebo doplnit v současném stupni PD, případně je lze upravit v průběhu stavby se změnou PD

-  3 (velmi závažné)

nedostatky nutno opravit nebo doplnit v současném stupni PD

-  4 (nebezpečné)

při neupravení PD hrozí možnost poruch při provozu VD, případně ztížený provoz a údržba

- 5 (kritické)

v PD zcela nevhodné technické řešení, ohrožení bezpečnosti a stabilita díla při předpokládaných zatěžovacích stavech