**SPECIFIKACE STAVEB K ZÁVLAZE POZEMKŮ A ODBĚRNÝCH MÍST**

**Stavba k závlaze pozemků „Podivín – Lužice I.“ (P–L I.)**

**Stavební objekty:**

1. ČS 2 (čerpací stanice podávací)
2. Příjezdová cesta k ČS
3. výtlačné potrubí P-L I. ČS 2
4. přivaděč K1 P-L I.
5. přivaděč K2 P-L I.
6. akumulační vodní nádrž P-L I.
7. Závlahová nádrž Šísary
8. VN Velký Bílovec 1,2,3

**Umístění staveb:**

Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav, Hodonín

Obec: Ladná, Podivín, Velké Bílovice, Čejkovice

k. ú.: Ladná, Podivín, Velké Bílovice, Čejkovice

**Specifikace jednotlivých objektů a zařízení staveb:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *objekty a zařízení staveb* | *ID* | *délka/*  *vodní plocha* | *pozn.* |
| P-L I., cesta k ČS | 5020000103-11201000 |  |  |
| P-L I., ČS 2 (čerpací stanice) | 5020000104-11201000 |  |  |
| P-L I.,výtlačné potrubí ČS 2 | 5020000105-11201000 | 3,965 km |  |
| P-L I., trafostanice | 5020000107-11201000 |  | *odběrné místo*  *elektřiny (velkoodběr)* |
| K2, P-L I., (přivaděč) | 5020000108-11201000 | 3,000 km | *Od akumulační nádrže po hranici rozvodí* |
| K1, P-L I., (přivaděč) | 5020000109-11201000 | 1,700 km | *Od akumulační nádrže po hranici rozvodí* |
| K1, P-L I. (přivaděč) | 5030000081-11201000 | 2,070 km | *Od hranice rozvodí po vodní nádrž Velký Bílovec* |
| K2, P-L I., (přivaděč) | 5020000110-11201000 | 1,440 km | *Od hranice rozvodí po vodní nádrž Šísary* |
| Akumulační nádrž P-L I. | 5020000119-11201000 | 0,2613 ha | *VN bez kategorie, objem VN 3,1 tis.m3* |
| Závlahová nádrž Šísary | 5020000125-11201000 | 1,81 ha | *VN IV. kategorie, objem VN 46,4 tis. m3* |
| Velký Bílovec 1,2 | 5030000082-11201000 | 39,8 ha | *VN IV. kategorie, objem VN 996 tis. m3* |
| Velký Bílovec 3 | 5030000083-11201000 | 11,1 ha | *VN IV. kategorie, objem VN 124 tis. m3* |
|  |  |  |  |

**Odběrná místa elektrické energie**

Stavba k závlaze pozemků: Podivín – Lužice I.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **adresa odběrného místa** | **číslo místa spotřeby** | **číslo elektroměru** | **EAN** | **umístění elektroměru** | **Rezervovaný příkon** | **poznámka** |
| Velké Bílovice 691 02 Velké Bílovice  podávací stanice Ladná | 3101039109 | 94656621 | 859182400200005077 | v objektu ČS | 1 800 kW | velkoodběr - v současné době zapsán na VIA AQUA s.r.o. |