## List1
REKONSTRUKCE KOTELNY SPÚ - VV
ÚT - demontáže
Popis položky : | výrobce | jednotka | množství | JC | CC
Vypuštění otopné soustavy |  | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího rozdělovače, armatur a částí rozvodů UT a dalšího zařízení kotelny |  | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího komínového tělesa vč. dopojení ke kotlům |  | kpl | 1 |  | 0
Vynesení materiálu z budovy |  | kpl | 1 |  | 0
Likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  | 0
Celkem | / | / | / | / | 0
ÚT - nové dodávky
Sestava dvou kotlů VU 486/5-5 A VU 486/5-5 (H-CZ) ecoTEC plus Instalační sada, servisní sada 48/65 kW VRC 700 VR 32/3 | Vaillant | kpl (4ks kotlů) | 2 |  | 0
VR 34, připojovací modul k nadřazeným reg.systémům s ovládacím rozhraním 0-10V | Vaillant | kpl | 4 |  | 0
Montážní rám s hydraulickým propojením kaskády | Vaillant | kpl | 1 |  | 0
montáž kotlové sestavy | Vaillant | kpl | 1 |  | 0
Kaskádový systém odkouření kondenzačních kotlů Ø 130 mm – provedení plast Základní připojovací sada pro 2 kotle (S1) | Vaillant - odvod spalin | kpl | 1 |  | 0
Kaskádový systém odkouření kondenzačních kotlů Ø 130 mm – provedení plast Základní připojovací sada pro připojení na komín, šachtu (S2) | Vaillant - odvod spalin | kpl | 1 |  | 0
Kaskádový systém odkouření kondenzačních kotlů Ø 130 mm – provedení plast Rozšiřující řada pro 3. a 4. kotel (S3) | Vaillant - odvod spalin | kpl | 1 |  | 0
Kaskádový systém odkouření kondenzačních kotlů Ø 130 mm – provedení plast Prodlužující kus odkouření. 2,0 m, Ø 130mm | Vaillant - odvod spalin | kpl | 12 |  | 0
Kaskádový systém odkouření kondenzačních kotlů Ø 130 mm – provedení plast Prodlužující kus odkouření. 1,0 m, Ø 130mm | Vaillant - odvod spalin | kpl | 2 |  | 0
Kaskádový systém odkouření kondenzačních kotlů Ø 130 mm – provedení plast Držák odstupu (sada 7ks) | Vaillant - odvod spalin | kpl | 2 |  | 0
Celkem | / | / | / | / | 0
ÚT - ostatní paušální položky, vedlejší rozpočtové náklady
Proplach systému ÚT |  | kpl | 1 |  | 0
Tlaková zkouška potrubí ÚT |  | kpl | 1 |  | 0
Napuštění potrubí ,odvzdušnění - voda |  | kpl | 1 |  | 0
Zaregulování systému ÚT |  | kpl | 1 |  | 0
Přesun hmot vnitrostaveníštní |  | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy v rozsahu 24 h |  | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revize vč. revize TNS a komína |  | kpl | 1 |  | 0
Drobný montážní materiál |  | kpl. | 1 |  | 0
Doprava |  | kpl. | 1 |  | 0
Celkem | / | / | / | / | 0
Celková hodnota díla | Cena bez DPH |  | DPH | Cena včetně DPH
| 0 |  | 0 | 0