## List1
Dodavatel vyplní pouze žlutě vyznačená pole.
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - Příloha č. 5b
CENÍK SLUŽEB AD HOC
oblast Jižní Čechy pro roky 2023 – 2026
p.č. | Služba | Jednotka | Limitní cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | Váha
1. | Výměna betonového poklopu za původní bez rozlišení DN | ks | 1750 | 0 | 0 | 1%
2. | Výměna ocelového poklopu za původní | ks | 2100 | 0 | 0 | 1%
3. | Doplnění chybějícího betonového nebo ocelového poklopu za původní bez rozlišení DN | ks | 850 | 0 | 0 | 1%
4. | Výměna betonové skruže bez rozlišení DN | ks | 3500 | 0 | 0 | 1%
5. | Výměna oplocení přes výšku 160 cm do 180 cm, materiál strojové pletivo Zn/PVC s napínacími dráty, s ostnatým drátem | bm | 280 | 0 | 0 | 1.5%
6. | Výměna oplocení přes výšku 180 cm do 220 cm, materiál strojové pletivo Zn/PVC s napínacími dráty, s ostnatým drátem | bm | 300 | 0 | 0 | 1.5%
7. | Výměna plotových sloupků do 250 cm | ks | 2200 | 0 | 0 | 1.5%
8. | Diagnostika čerpadla | ks | 15000 | 0 | 0 | 7%
9. | Demontáž a montáž stávajícího čerpadla | ks | 17000 | 0 | 0 | 7%
10. | Montáž a demontáž náhradního čerpadla | ks | 17000 | 0 | 0 | 3%
11. | Diagnostika čerpadla s montáží náhradního čerpadla | ks | 27000 | 0 | 0 | 7%
12. | Osazení opraveného nebo nového čerpadla | ks | 13000 | 0 | 0 | 8%
13. | Osazení opraveného nebo nového čerpadla s demontáží náhradního čerpadla | ks | 17000 | 0 | 0 | 5%
14. | Doplnění čerpadla | ks | 11000 | 0 | 0 | 3%
15. | Pronájem čerpadla | den | 640 | 0 | 0 | 2%
16. | Pořízení náhradního výtlaku pro pronájem čerpadla | bm | 740 | 0 | 0 | 2%
17. | Oprava, výměna přívodních kabelů elektrické instalace | bm | 510 | 0 | 0 | 2%
18. | Oprava, výměna výtlačného, sacího potrubí mimo čerpací jímku nebo objekt čerpací stanice - ocel, případně PE/PVC bez rozlišení DN, hloubka do 1,5 m | bm | 4400 | 0 | 0 | 3%
19. | Oprava, výměna výtlačného, sacího potrubí mimo čerpací jímku nebo objekt čerpací stanice - ocel, případně PE/PVC bez rozlišení DN, hloubka nad 1,5 m | bm | 4400 | 0 | 0 | 3%
20. | Oprava, výměna výtlačného, sacího potrubí (v čerpací jímce nebo objektu čerpací stanice) - ocel bez rozlišení DN | bm | 530 | 0 | 0 | 2%
21. | Posečení ve vegetačním období mimo pravidelně prováděné provozní a údržbové činnosti | m2 | 5 | 0 | 0 | 1%
22. | Odstranění náletových křovin mimo pravidelně prováděné provozní a údržbové činnosti | m2 | 170 | 0 | 0 | 1%
23. | Nátěry kovových konstrukcí plotů, sloupků, rámů, mříží, zábradlí a ostatních kovových konstrukcí | m2 | 550 | 0 | 0 | 1%
24. | Jiné zemní práce související s provozem HOZ a ostatních objektů - otevřené | m3 | 900 | 0 | 0 | 0.5%
25. | Jiné zemní práce související s provozem HOZ a ostatních objektů - uzavřené | m3 | 3700 | 0 | 0 | 0.5%
26. | Oprava stavidla včetně výměny dřevěných dluží | m2 | 8550 | 0 | 0 | 0.5%
27. | Revize elektroinstalace objektu ČSO od připojovací skříně | ks | 6000 | 0 | 0 | 3%
28. | Revize vzdušného vedení NN a zemních venkovních přívodních kabelových rozvodů NN k ČS bez urcení délky od výchozího přípojného místa po rozvodnou skříň ČSO nebo mezi jednotlivými ČSO | ks | 6000 | 0 | 0 | 1%
29. | Revize hromosvodu | ks | 3000 | 0 | 0 | 1%
30. | Revize zvedacího zařízení | ks | 4000 | 0 | 0 | 1%
31. | Výměna práškového hasícího přístroje | ks | 1500 | 0 | 0 | 0.5%
32. | Zámečnické práce | hod | 700 | 0 | 0 | 2%
33. | Zednické práce | hod | 640 | 0 | 0 | 1%
34. | Klempířské práce | hod | 700 | 0 | 0 | 2%
35. | Elektropráce | hod | 800 | 0 | 0 | 3%
36. | Pokrývačské práce | hod | 700 | 0 | 0 | 1%
37. | Truhlářské práce | hod | 700 | 0 | 0 | 0.5%
38. | Průzkumné kamerové práce | bm | 170 | 0 | 0 | 0.5%
39. | Zpracování dřevní hmoty | hod | 900 | 0 | 0 | 0.5%
40. | Nekvalifikované, výše neuvedené pomocné a údržbářské práce | hod | 500 | 0 | 0 | 0.5%
41. | Poskytnutí součinnosti objednateli nebo jím určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HOZ | hod | 860 | 0 | 0 | 0.5%
42. | Diagnostika poruchy na kabelovém vedení NN | hod | 1000 | 0 | 0 | 1%
43. | Zhotovení osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče | ks | 2000 | 0 | 0 | 0.5%
44. | Informační cedule | ks | 600 | 0 | 0 | 0.5%
45. | Likvidace stavební suti | t | 1000 | 0 | 0 | 0.5%
46. | Ekologická likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty | m2 | 38 | 0 | 0 | 0.5%
47. | Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5 t | km | 40 | 0 | 0 | 5%
48. | Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t | km | 55 | 0 | 0 | 5%
49. | Pronájem jeřábu | hod | 2500 | 0 | 0 | 0.5%
50. | Pronájem manipulační techniky | hod | 1500 | 0 | 0 | 0.5%
51. | Pronájem elektrocentrály 4-6 kVA | hod | 850 | 0 | 0 | 1%