| Zákazník: | Dekonta a.s. | Označení vzorku: | Vetřkovice 118 116/11 VZ 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum odběru vzorku: | 31. 07. 2018 | Evidenční číslo vzorku: | 1372/O/In/18 |
| Datum příjmu vzorku: | 06. 08. 2018 | Číslo odběrového protokolu: |  |
| Datum ukončení analýz: | 20. 08. 2018 | Odběr provedl: | H.Koppová |
| Místo provedení zkoušek: | Dekonta, a.s. – Laboratoř Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, 400 10 Ústí n/L. |  |  |

Index: A – akreditovaná metoda, N – neakreditovaná metoda, SA – výsledky získané subdodavatelsky v akreditované laboratoři. Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Dekonta, a.s. – Laboratoř Ústí nad Labem reprodukován jinak než celý. Nejistota stanovení byla stanovena jako kombinovaná nejistota s koeficientem rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. Způsob výpočtu parametrů uvedených jako suma je k dispozici na vyžádání v laboratoři.

- Přehled použitých metod:

| SOP č. 30 postup A | ČSN EN 1484, manuál firmy ELEMENTAR |
| --- | --- |
| SOP č. 24 postup A | ČSN ISO 6439 |
| SOP č. 83 | US EPA 325.1 |
| SOP č. 71 postup A | ČSN EN ISO 15587-1, ČSN EN ISO 15587-2, ČSN EN ISO 11885, EPA method 200.7, ČSN 757358, manuál a aplikační listy firmy Spectro |
| SOP č. 25 | ČSN 757440 |
| SOP č. 06 postup A | ČSN 757346 |
| SOP č. 27 | ČSN EN 12457-4 |
| SOP č. 01 | ČSN ISO 10523, ČSN EN 12176, ČSN ISO 10390 |
| SOP č. 17 | ČSN ISO 10359-1, ČSN ISO 10359-2 |
| SOP č. 84 | US EPA 375.4 |
| SOP č. 28 | ČSN 720102, ČSN ISO 11465, ČSN CEN ISO/TS 17892-1, ČSN EN 14346, ČSN 465735, ČSN EN 15934 |

Výsledky zkoušek:

| Označení vzorku: | Vetřkovice 118 116/11 VZ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matrice: | Výluh připraven dle ČSN EN 12457-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Výsledek | Nejistota stanovení | Jednotky | Použitá metoda | Limit dle 294/2005, příloha č.2 |  |  |  | Index |
|  |  |  |  |  | I | IIA | IIB | III |  |
| DOC | 22,5 | ± 2,3 | mg/l | SOP č. 30 postup A | 50 | 80 | 80 | 100 | A |
| FNI | < 0,1 |  | mg/l | SOP č. 24 postup A | 0,1 | - | - | - | A |
| Chloridy (Cl-) | < 2 |  | mg/l | SOP č. 83 | 80 | 1500 | 1500 | 2500 | A |
| Fluoridy (F-) | 0,650 | ± 0,065 | mg/l | SOP č. 17 | 1 | 30 | 15 | 50 | A |
| Sírany (SO42-) | 95,9 | ± 9,6 | mg/l | SOP č. 84 | 100 | 3000 | 2000 | 5000 | A |
| Arsen (As) | 0,017 | ± 0,002 | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,05 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | A |
| Barium (Ba) | 0,049 | ± 0,005 | mg/l | SOP č. 71 postup A | 2 | 30 | 10 | 30 | A |
| Kadmium (Cd) | < 0,001 |  | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,004 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | A |
| Chrom (Cr celkový) | < 0,001 |  | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,05 | 7 | 1 | 7 | A |
| Měď (Cu) | < 0,005 |  | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,2 | 10 | 5 | 10 | A |
| Rtuť (Hg) | 0,0011 | ± 0,0003 | mg/l | SOP č. 25 | 0,001 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | A |
| Molybden (Mo) | 0,013 | ± 0,002 | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,05 | 3 | 1 | 3 | A |
| Nikl (Ni) | < 0,005 |  | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,04 | 4 | 1 | 4 | A |
| Olovo (Pb) | < 0,001 |  | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,05 | 5 | 1 | 5 | A |
| Antimon (Sb) | 0,0070 | ± 0,0007 | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,006 | 0,5 | 0,07 | 0,5 | A |
| Selen (Se) | 0,011 | ± 0,002 | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,01 | 0,7 | 0,05 | 0,7 | A |
| Zinek (Zn) | < 0,005 |  | mg/l | SOP č. 71 postup A | 0,4 | 20 | 5 | 20 | A |
| RL (105°C) | 230 | ± 23 | mg/l | SOP č. 06 postup A | 400 | 8000 | 6000 | 10000 | A |
| pH | 8,29 | ± 0,05 | - | SOP č. 01 | - | ≥ 6 | ≥ 6 | - | A |
| Vyhodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledky rozborů vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce MŽP 294/2005 Sb. příloha č. 2 pro výluhovou třídu: II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Konec protokolu

Schválil:	vedoucí zkušební laboratoře	Mgr. Karel Sottner

|  | Razítko a podpis |
| --- | --- |

V Ústí nad Labem dne: 	21. 08. 2018