TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO DÚR, DSP

D

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA VC 29 - ČÁST A, K. Ú. ČEJČ

Vypracoval: 			Atelier per partes s.r.o.

Francouzská 421/87

602 00 Brno – Zábrdovice

Ing. Lukáš Lattenberg

zodpovědný projektant: 	Ing. et Ing. Tomáš Neduchal, ČKAIT 1006584

Datum:       			10/2022

STAVBA

Název stavby: 	Vedlejší polní cesta VC 29 - část A, k. ú. Čejč

Druh stavby: 		novostavba, trvalá, polní cesta

Stupeň dokumentace: 	dokumentace pro DÚR, DSP polní cesty

STAVEBNÍK

Stavebník:	Obec Čejč

Adresa:	Brněnská 430, 696 14 Čejč

PROJEKTANT

Název:	Atelier per partes s.r.o.

Adresa:	Francouzská 421/87, 602 00 Brno – Zábrdovice

Jednatel:	Ing. Daniel Matějka, ČKA 04 429

Autorizace: 	Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

ČKAIT – č. a. 1006584 – autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby

POPIS STAVBY

Projektová dokumentace řeší novou polní cestu podél železniční tratě jižně od nádraží v Čejči – v lokalitě Pod tratí. Polní cesta bude navazovat na území s nově budovanými protierozními opatřeními a plochou biocentra a na stávající silnici a polní cestu.

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,72m. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům podél této cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon od 0,05% do 4,27%. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu, lemována krajnicí ze štěrkodrti. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. Součástí bude i posun místa pro přecházení.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární ochrany je možnost pojíždění polní cesty požárními automobily. Řešené zpevněné plochy nejsou nástupními plochami pro vozidla HZS. Do stávajících vozovek se nezasahuje, je dodržený průjezdný profil požárních jednotek šířky 3,5m, výšky 4,1m.

ZÁVĚR

Z hlediska požární ochrany je stavba vyhovující, nejsou na ni kladené žádné požadavky.