## SPU-Vytápění
ZADÁNÍ
Stavba: |  | SPU-Vytápění
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Hradec Králové |  |  | Datum: | 22. 8. 2023
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
53 | 011 | 346244361 | Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 10.8
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
54 | 003 | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 72
52 | 011 | 953943121 | Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu-průchod potrubí top. | kus | 120
51 | 013 | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 240
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 722 | Zdravotechnika - lišty potrubí vytápění nad podlahou a svislé vedení
26 | 721 | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 258
27 | 721 | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 110
28 | 721 | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 86
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
9 | 731 | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 | m | 350
1 | 731 | 733223301 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 102
2 | 731 | 733223302 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 80
3 | 731 | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 98
4 | 731 | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 54
5 | 731 | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm | m | 56
6 | 731 | 733223306 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm | m | 50
7 | 731 | 733223307 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm | m | 36
58 | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 120
49 | 731 | 733292905 | Zaslepení potrubí měděného D 28x1,5 mm- etapovost | kus | 12
50 | 731 | 733293905 | Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm-etapovost | kus | 12
8 | 731 | 733811224 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm-strojovna | m | 20
38 | 731 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.56
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
22 | 731 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 12
30 | 731 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 6
56 | 731 | 734221680 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem | soubor | 36
33 | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 14
29 | 731 | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 104
23 | 731 | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 52
57 | 731 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 52
21 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 6
39 | 731 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.094
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
45 | 731 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním-etapovitost | kus | 174
10 | 731 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 350
46 | 731 | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 6
11 | 731 | 735151831 | Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm | kus | 2
12 | 731 | 735152553 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W | kus | 5
13 | 731 | 735152555 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W | kus | 10
14 | 731 | 735152557 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W | kus | 16
15 | 731 | 735152559 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W | kus | 10
16 | 731 | 735152560 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W | kus | 4
17 | 731 | 735152593 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W | kus | 1
18 | 731 | 735152693 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W | kus | 2
19 | 731 | 735152695 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W | kus | 3
20 | 731 | 735152699 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W | kus | 1
55 | 731 | 735164261 | Otopné těleso trubkové KRCM 1500.450- střední přip. vč. termostat. armatury | kus | 1
47 | 731 | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 104
40 | 731 | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1.737
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
34 | 784 | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m | m | 750
35 | 784 | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 120
36 | 784 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 960
37 | 784 | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1440
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
62 | 921 | 210192633 | Montáž skříní kabelových na zdivo cihelné, typ KS III | m2 | 0.5
60 | 921 | 210800411 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení | m | 1960
61 | 341 | 34141022 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 300/500V (H05V-U) 1x0,50mm2 | m | 2254
59 | 921 | 218800411 | Demontáž vodičů Cu izolovaných plných nebo laněných s PVC pláštěm bezhalogenových do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažených (např. CY, CHAH-V) | m | 1920
63 | 921 | P-položka dodavatele | Řídící jednotka-2ks,zdroj-2ks,deska elektroniky-1k | soub | 1
Celkem