**Plán kontrolních prohlídek**

**Stavba - „Odvodňovací příkopy PŘ 1 a PŘ 2 a propustky P 28 a P 29 v k.ú. Městiště u Děpoltic“**

* Vytyčení pozemku a stavebních objektů
* Provedení zemních prací
* Provedení propustků
* Provedení příkopů
* Provedení výustního objektu do vodního toku
* Zaměření skutečného provedení stavby
* Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby