Příloha č. 3b

Podrobná specifikace služeb AD HOC – Kanál Krhovice - Hevlín

- pozn.: není-li v popisu jednotlivých položek uvedeno jinak, zahrnují jednotlivé služby ad hoc dodávku veškerého materiálu nezbytného k jejich provedení, náklady na související ekologickou likvidaci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a další související náklady, mimo nákladů na dopravu do a z místa plnění.

Tuto skutečnost musí uchazeči odpovídajícím způsobem zohlednit při stanovení nabídkové ceny.

Ad hoc opravy oplocení HZZ:

- Výměna oplocení přes výšku 180 cm do 220 cm, materiál strojové pletivo Zn/PVC s napínacími dráty, s ostnatým drátem (bm)

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění poškozeného pletiva, včetně napínacích a ostnatých drátů

- naložení pletiva na dopravní prostředek a jeho likvidaci

- osazení nového pletiva, včetně napínacích a ostnatých drátů

Součástí jednotkové ceny položky není cena pletiva, napínacích a ostnatých drátů, jejíž  pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Výměna plotových sloupků do 250 cm (ks)

Položka zejména zahrnuje:

- odstranění poškozeného sloupku, včetně odstranění betonového základu

- naložení sloupku na dopravní prostředek

- osazení nového sloupku včetně nového betonového základu

Součástí jednotkové ceny položky není cena materiálu (sloupků průběžných, rohových, vzpěr bez rozlišení materiálu - ocel, beton). Pořízení materiálu souvisejícího s výměnou bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

Ad hoc opravy technologických celků HZZ:

- Diagnostika závady čerpadla v čerpací jímce (ks)

Položka zejména zahrnuje:

- demontáž vadného čerpadla, včetně výtlačného potrubí v čerpací jímce

- posouzení závady čerpadla a návrh způsobu opravy nezávislým odborným servisem vč. vyhotovení písemné zprávy (servisní protokol)

- manipulace s čerpadlem, vč. souvisejících montážních prací

- drobný spojovací materiál nezbytný k této montáži a demontáži, manipulace s čerpadlem

- Pronájem čerpadla (den)

Položka zejména zahrnuje:

zajištění nepřetržitého provozu náhradního čerpadla po dobu výměny nebo opravy pronajmutím vlastního čerpadla odpovídajících parametrů k potřebnému objemu čerpání průsakových vod

Ad hoc opravy stavebních objektů HZZ, ad hoc úpravy okolních porostů:

- Sečení ve vegetačním období mimo pravidelně prováděné provozní a údržbové činnosti, v rovině nebo svahu do sklonu 1 : 2 (m2)

- kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého s ponecháním na místě

- Odstranění náletových křovin mimo pravidelně prováděné provozní a údržbové činnosti (m2)

- položka zejména zahrnuje odstranění náletových křovin do průměru 10 cm, vč. ekologické likvidace dřevní hmoty

- Zpracování dřevní hmoty (spadlé stromy, větve) (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za práce s pilou (kácení dřevin, ořez větví, zpracování dřevní hmoty)

- vzniklá upotřebitelná dřevní hmota bude ponechána na místě k budoucímu odběru (týká se vlastníků pozemků mimo SPÚ) nebo prodeji (týká se pozemků SPÚ), vzniklá neupotřebitelná dřevní hmota je řešena položkou č. 10

- Ekologická likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty (m2)

Položka zejména zahrnuje:

- ekologickou likvidaci neupotřebitelné dřevní hmoty

- vazba na položku č. 9

- Nátěry kovových konstrukcí v rámci oprav (m2)

Položka zejména zahrnuje:

- očištění starého nátěru

- základní nátěr

- jednovrstvý vrchní nátěr

Součástí jednotkové ceny položky není cena barev a ředidel, jejichž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Jiné mimořádné zemní práce související s provozem HZZ a ostatních objektů – otevřené (m3)

Položka zejména zahrnuje:

- odtěžení výkopku, jeho naložení na dopravní prostředek

- uložení výkopku

- ekologická likvidace výkopku dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění

- Jiné mimořádné zemní práce související s provozem HZZ a ostatních objektů – uzavřené (m3)

Položka zejména zahrnuje:

- vyčištění uzavřených prostor- šachet, jímek

- naložení odstraněného materiálu na dopravní prostředek

- uložení odstraněného materiálu

- ekologická likvidace výkopku dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění

- Oprava opevnění koryta – betonové + akvadukty  (m3)

Položka zejména zahrnuje:

- bourání betonových konstrukcí ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného

- opravu konstrukce z betonu vodních staveb s úpravou pracovních spár prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

- provedení izolace

Součástí jednotkové ceny položky není cena za dodávku betonu, izolace, podsypového materiálu a  materiálu k utěsnění dilatační spáry, poplatek za uložení suti na skládce,  cena bude stanovena jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Oprava opevnění koryta – kamenná dlažba (m2)

Položka zejména zahrnuje:

- opravu opevnění koryta dodaným kamenem (kámen bude velikostí odpovídat již použitému materiálu)

- očištění povrchu

- vyspárování cementovou maltou

Součástí jednotkové ceny položky není cena kamene a cementové malty, poplatek za uložení suti na skládce, bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Sanace kaverny, průsaku v zemní hrázi  (m3)

Položka zejména zahrnuje:

- opravu jednostranného ohrázování závlahového kanálu

- skrývku zeminy

- hloubení rýh

- zbudování těsnícího jádra z jílu včetně hutnění a dodávky jílu

- obsyp, zásyp vytěženou zeminou na projektovanou niveletu

hutnění, terénní úpravy, zatravnění

Ostatní služby ad hoc:

- Zámečnické práce (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za zámečnické práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena železářského materiálu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Zednické práce (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za zednické práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena stavebního materiálu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Elektrikářské práce (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za elektroinstalační práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena nového  elektromateriálu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Klempířské práce  (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za klempířské práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena nových klempířských výrobků, jejichž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Pokrývačské práce (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za pokrývačské práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena odpovídající střešní krytiny, jejíž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Truhlářské práce (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za truhlářské práce

Součástí jednotkové ceny položky není cena dřevěného materiálu, jejíž pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Svářečské práce (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za svařování ocelových konstrukcí.

Součástí jednotkové ceny položky není cena svářečského materiálu, jehož pořízení bude realizováno jako dodávka Produktu ve smyslu VOP.

- Nekvalifikované, výše neuvedené pomocné a údržbářské práce (hod)

- Poskytnutí součinnosti objednateli nebo jím určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb Provozu HZZ (hod)

- Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5 t (km)

- Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t (km)

- Pronájem manipulační techniky  (hod)

Položka zejména zahrnuje:

- hodinovou sazbu za pronájem manipulační techniky – přímý výkon bez dopravy

- Pronájem elektrocentrály 4-6 kVA (den)

Položka zejména zahrnuje:

- náklady za přistavení  elektrocentrály k lokalitě zásahu na HZZ

- do ceny je zahrnuta spotřeba cca 3,0 l paliva za mh, tzn. 24 l za 8 hod. za denní pracovní směnu, v případě 24 hod. nepřetržitého provozu budou kalkulovány 3 směny za kalendářní den pronájmu

- obsluhu elektrocentrály

- Pronájem výkonného čerpadla - 20 l/s se spalovacím motorem (den)

- Položka zejména zahrnuje:

- náklady za přistavení  čerpadla k lokalitě zásahu na HZZ

- do ceny je zahrnuta spotřeba cca 3,0 l paliva za mh, tzn. 24 l za 8 hod. za denní pracovní směnu, v případě 24 hod. nepřetržitého provozu budou kalkulovány 3 směny za kalendářní den pronájmu

- obsluhu čerpadla