**SEZNAM DOKUMENTACE STAVEB k ZÁVLAZE POZEMKŮ**

**COO, Kanál K7 Trníček, RHPV Bulhary – Přítluky I. stavba**

1. **Projektová dokumentace stavby**
   * 1. **Trníček 1. stavba K 7 krytá část**
     2. **Trníček – K7 katodová ochrana + segmentový uzávěr**
     3. **Trníček - segmentový uzávěr – výtokový objekt z kryté části K 7.**
     4. **Trníček 2. stavba K 7 otevřená část**
     5. **COO – oprava elektroinstalace**
     6. **COO – VN Nové Mlýny – revize potrubí**
     7. **COO – úvodní PD**
     8. **COO – odběrný objekt – stavební část**
     9. **COO – přívodní koryto – stavební část**
     10. **COO – kabelová přípojka NN**
     11. **COO – PP strojní část**
     12. **Bulhary – Přítluky – regulace hladiny podzemní vody I. stavba**
     13. **Provozní řád**

Další části projektové dokumentace nejsou k dispozici.

1. **Dokumenty k provozování stavby**
2. Rozhodnutí o povolení stavby č. j. Vod. 1451/85-235/Pe ze dne13. 6. 1985 a č. j. Vod. 2638/88-235/Tr ze dne 16. 11. 1988.
3. Rozhodnutí o povolení k užívání stavby č. j. Vod. 13/90-235/Tr ze dne 3. 1. 1990
4. Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami čj. MUBR 22422/2025 ze dne 18. 2. 2025 (*platnost do 31. 12. 2029*)
5. Manipulační řád Závlahy centrálního odběrného objektu Nové Mlýny, (aktualizace č. 4), je zpracována v konceptu, po dopracování bude požádáno o schválení.
6. Sdělení k přechodu práv a povinností k nakládání s vodami č. j. MUBR 16683/2017 ze dne 22. 3. 2017

**III. Revize zařízení v areálu čerpací stanice**

1. Zpráva o pravidelné revizi elektrické instalace (NN) ze dne: 26. 7. 2023, platnost do 26. 7. 2026 (provádí se 1x za 3 roky)
2. Zápis o kontrole hasicích přístrojů ze dne: 21. 1. 2025, platnost 1 rok
3. Zápis o revizi BOZP ze dne: 26. 5. 2025, platnost 1 rok
4. Zpráva o pravidelné revizi zvedacího zařízení (jeřáby) ze dne: 31. 1. 2025, platnost 1 rok
5. Zpráva o revizi jednotlivých uzávěrů odběrných potrubí ze dne: 30. 11. 2023, platnost do 30. 11. 2025 (provádí se 1x za 2 roky)
6. Zpráva o revizi servopohonů na uzávěrech odběrných potrubí ze dne: 30. 11. 2023, platnost do 30. 11. 2025, (provádí se 1x za 2 roky)
7. Zpráva o pravidelné revizi hromosvodů a uzemnění budovy seg. uzávěru (ČSP 9) ze dne: 30. 4. 2024, platnost do 30. 4. 2029 (provádí se 1x za 5 let)