# Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

- Plnění

  - Podmínky provádění Plnění

    - Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

    - Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

    - Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

    - Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

    - Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)

    - Specifikace stavby:

Neblažov - polní cesta MK01.2:

Délka: 780 m

Pozemky stavby: p.p.č. 1418 v k.ú. Neblažov

Navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P 4/30. Bude se jednat o rekonstrukci stávající komunikace, zpřístupňující pozemky severozápadně od obce Neblažov a umožňující přímé spojení obce Chodský Újezd s osadou Neblažov. Cesta je řešena v plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neblažov(dále jen PSZ KoPÚ) a její pokračování k obci Chodský Újezd ve schválené KoPÚ v k.ú. Horní Jadruž. Povrch cesty bude zpevněný. Šířka v koruně 4,0 m, vozovka netuhá, asfaltový kryt. Odvodnění jednostranným příkopem. Dále bude stavba zahrnovat výsadbu doprovodné zeleně (případné kácení stávající zeleně), zbudování hospodářských sjezdů a výhyben. Napojení polní cesty je na stávající místní komunikaci MK01.1. Zhotovitel projektové dokumentace (PD) si zajistí geologický průzkum v trase budoucí polní cesty k určení případné sanace.

U této polní cesty nebyl vyhotoven výškopis. Proto objednatel požaduje vyhotovení výškopisu na zhotoviteli v rámci PD.

Horní Jadruž - polní cesta C 2:

Délka: 1 165 m

Pozemky stavby: p. p. č. 3641/1 v k.ú. Chodský Újezd (napojení na silnici III/198 44)

p. p. č. 3770 v k.ú. Chodský Újezd

p. p. č. 1474 v k.ú. Horní Jadruž

V řešeném území je navržena nová hlavní polní cesta C2, cesta začíná od silnice III/19844 v k.ú. Chodský Újezd, bude zpřístupňovat louky v jihozápadní části území a navazuje na k.ú. Neblažov Jedná se o jednopruhovou cestu v kategorii P 4,0/30. Cesta C2 plní krajinotvornou funkci formou nepravidelně vysázenými listnatými stromy a křovinami po obou stranách cesty. Krytová vrstva vozovky je navržena z asfaltového betonu. Podrobnější specifikace uvedená níže. Část trasy LBK CH16-CH17, která  se nebude projektovat.

| Kategorie dle ČSN 736109 | P 4,0/30, hlavní |
| --- | --- |
| Stav | navržená (stávající k rekonstrukci) |
| Umístění cesty | jihozápadní část k.ú. Horní Jadruž, k.ú. Chodský Újezd |
| Sklonové poměry | cesta klesá průměrným sklonem 3,3%, sklony jsou podrobněji popsány v grafické části DTR v podélných profilech, niveleta vozovky bude s ohledem na minimalizaci nákladů v maximální možné míře kopírovat úroveň původního terénu, detailní návrh nivelety bude obsažen až v příslušné stavební dokumentaci, která bude nutná pro realizaci polní cesty |
| Směrové poměry | trasa cesty se skládá z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků, detailní řešení je obsaženo v grafické části DTR v podrobné situaci stavebních objektů |
| Popis a trasa cesty | cesta vede od silnice III/19844 v k.ú. Chodský Újezd, zpřístupňuje louky v jihozápadní části území a dále navazuje na k.ú. Neblažov, v současnosti je sjízdná, místy s výmoly, lehce rozbahněnými místy a střídajícími se povrchy |
| Délka cesty | 1165 m |
| Plocha záboru | 11211 m2 |
| Průměrná šíře pozemku | 9,6 m |
| Doporučený druh povrchu | asfaltový beton |
| Odvodnění | souběžný odvodňovací drén svedený do stávajícího příkopu OP1, na konci cesty bude drén svedený do příkopu při navazující navržené cestě v k.ú.Neblažov |
| Výsadba zeleně | bude využito stávající zeleně |
| Doplňková funkce | krajinotvorná, posílení prostupnosti krajiny |
| Popis napojení na komunikace vyššího řádu | napojení cesty C2 na silnici III/19844 - jedná se o stávající napojení s povrchem z asfaltového betonu, jehož šířka je 12 m a v rámci pozemkové úpravy se předpokládá úprava povrchu sjezdu, násep bude zvýšen o 0,5 m a budou odstraněny náletové dřeviny a přesahující větve bránící rozhledu |
| Dotčená zařízení TI (křížení) | 0,02.km vodovod, 0,02.-0,1.km komunikační vedení, 0,70.-0,85.km HMZ |
| Objekty v trase cesty | 0.02.km S5, 0,21.km S6, 0,36.km S7, 0,48.km V4, 0,48.km S8, 0,58.km S9, 0,72.km P1, 0,73.km S10, 0,85.km S11, 0,93.km V5, 1,08.km S12 |
| Popis předpokládaných stavebních prací | místy likvidace náletových dřevin, lehce rozsáhlejší výkopové práce v místě napojení na silnici III/19844, spolu s cestou C2 by měla proběhnout realizace navrženého LBK CH16-CH17 dále běžný postup stavebních prací |
| Zpracována DTR | ano, SO1 |

Zhotovitel projektové dokumentace (PD) si zajistí geologický průzkum v trase budoucí polní cesty k určení případné sanace.

    - Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

    - Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

    - Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.

  - Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

- Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

    - Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

- Technické podklady pro zpracování díla

- Nabídka zhotovitele ze dne: 24. 11. 2017

- Výzva k podání nabídky ze dne: 14. 11. 2017

    - Plán společných zařízení:

- Neblažov

- Horní Jadruž