OBSAH

7.4.2_A 	Průvodní zpráva

7.4.2_B 	Technická zpráva

7.4.2_C 	Doklady o projednání (viz. 7.1.9)

7.4.2_D 	Fotodokumentace (viz. 7.4.2_B a 7.1)

7.4.2_E 	IGP (viz. 7.4.1_E)

A) Průvodní zpráva

# Identifikační údaje

## Zadavatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky, Pozemkový úřad Frýdek Místek, ul. 4. května 217, 732 00 Frýdek Místek

## Zpracovatel:

Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

# Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace jsou opatření ke zlepšení vodních poměrů, která jsou součástí plánu společných zařízení a vyžadují bližší určení záboru půdy. Jedná se o dva cestní příkopy CP1 a CP16.

Příkop CP1 povede podél cesty C3, bude z ní odvádět vodu a zároveň bude odvádět vodu z cestního příkopu CP2 (polní cesty C1) za propustekem P1 (přes silnici III/4804). Realizace příkopu je nutná při stavbě polní cesty C1.

Příkop CP16 povede podél cesty C35 a silnice III/4805, bude z nich odvádět vodu a zároveň bude odvádět vodu z cestního příkopu CP14 (polní cesty C11) za propustekem P19. Realizace příkopu je nutná při stavbě polní cesty C11.

Dále se jedná o obnovu svodného příkopu O6, který byl v minulosti zasypán a rozorán.

Ostatní cestní příkopy jsou popsány v kapitole 9.4.1.

# Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění

Účelem stavby je ochrana cestní sítě, bezpečné odvedení povrchových vod z cestních příkopů (CP1, CP16) a povrchové vody z lokality Zahumny.

# Výchozí podklady pro návrh opatření

- Mapové podklady

Základní mapa ČR 1:10 000

Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

- Další podklady

Pochůzka v terénu

Zaměření současného stavu – polohopis i výškopis

Geologická data (Česká geologická služba – Geofond) – uvedena v kapitole 7.4.1

- Použitá literatura

- Hrádek, F.: Stanovení návrhových průtoků pro malá povodí, Povrchové vody a pozemkové úpravy, sborník XI. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a II. Konference voda a pozemkové úpravy, 1996

- Hydroprojekt Praha, typizační směrnice, trubní propustky, 1987

- Kemel,M., Kolář,V.: Hydrologie, ES ČVUT, Praha 1, Husova 5, 1985

# Zásady návrhu

Navržená stavba splňuje požadavky příslušných norem.

# Základní charakteristika navrhovaných opatření a jejich rozdělení na stavební objekty

Cestní příkop CP1 – travnatý, délka 147 m, podél cesty C3, realizace je nutná při stavbě cesty C1

Cestní příkop CP16 – travnatý, délka 132 m, podél cesty C35 a silnice III/4805, realizace je nutná při stavbě cesty C11

Svodný příkop O6 – travnatý, délka 284 m

# Souhrnné hodnocení dosažených efektů

Navržené příkopy budou odvodňovat dopravní stavby a podmáčená místa. Voda z příkopů bude bezpečně odváděna do recipientů – drobných vodních toků nebo melioračních odpadů.

# Údaje o souladu s ÚPD

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, jejíž součástí je k.ú. Košatka, nemá v současnosti schválený územní plán. Jako podklady byly použity: Stará Ves nad Ondřejnicí, Průzkumy a rozbory, podklad pro zpracování územního plánu. Atelier Archplan Ostrava s.r.o., 2007 a Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí, I. návrh územního plánu. Atelier Archplan Ostrava s.r.o., říjen 2008. Dokumentace PSZ a DTR vycházela z těchto územně plánovacích dokumentací.

# Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců dotčených zařízení

Plán společných zařízení byl projednáván se sborem zástupců ve dnech 9.12.2009, 13.4.2011, 16.5.2011, 10.8. 2011, 10.10.2011. Zastupitelstvo obce schválilo PSZ 10.10. 2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva, stanoviska DOSS a správců dotčených zařízení jsou doložena v PSZ, kapitole 7.1.9 Doklady o projednání plánu společných zařízení.