## Specifikace staveb, údaje o HOZ
Příloha č.2 - Specifikace staveb, údaje o HOZ
oblast Jižní Čechy
[10 empty] | technická dokumentace |  | vodoprávní dokumenty | [6 empty] | revizní zprávy |  |  |  |  | Odběrné místo
| Název HOZ | ID (všechny vztahující se k objektu) | kraj | okres | katastrální území | p.č. | počet čerpadel v ČS | výkon čerpadla | trafo v majetku SPÚ | projekt | ostatní | stavební povolení | nakládání s vodami | kolaudační rozhodnutí | stanovení ochranného pásma | manipulační řád | provozní řád | jiné závazné stanovisko, souhlas, vyjádření | elektro | hromosvod | hasicí přístroje | zvedací zařízení | trafostanice domovní skříň | odběrné místo el. energie maloodběr | odběrné místo el. energie velkoodběr | poznámka
[7 empty] | ks | kW | ano - ne | rok | rok | vydáno | vydáno/platnost | vydáno | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost | vydáno/platnost
1 | ČOS Zliv | 2030000479-11201000 2030000480-11201000 2030000481-11201000 2030000482-11201000 | Jihočeský | České Budějovice | Zliv u Č.Budějovic | 3280/18 | 2 | 2x6,5 | ne | 1988 nekompletní | není k dispozici | 07-1988 | 07-1988 | 12-1990 | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | 01-2017/předpoklad 01-2019 | 01-2017/01-2019 | 11-2017/11-2018 | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
2 | ČOS Hluboká | 2030000172-11201000 | Jihočeský | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou | 1641/21 | 2 | 2x6,5 | ne | 1975 nekompletní | není k dispozici | 06-1975 | není k dispozici | 06-1978 | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | 01-2017/předpoklad 01-2019 | 01-2017/01-2019 | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
3 | ČOS Nové Dvory | 2030000174-11201000 | Jihočeský | České Budějovice | Haklovy Dvory | 405/1 | 2 | 2x6,5 | ne | 1982 nekompletní | 2015 (PD oprava elektroinstalace | 02-1983 | 02-1983 | 12-1985 | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | 01-2017/předpoklad 01-2020 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne
4 | ČOS Haklovy Dvory | 2030000173-11201000 | Jihočeský | České Budějovice | Haklovy Dvory | 538/50 | 2 | 2x6,5 | ano | 1982 nekompletní | není k dispozici | 02-1983 | 02-1983 | 12-1985 | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | 01-2017/předpoklad 01-2020 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | 07-2017/07-2020 | ano | ne | společné odběrné místo z TS pro ČOS Haklovy Dvory a ČSO Zavadilka (podružné měření)
5 | ČOS Zavadilka | 2030000120-11201000 2030000121-11201000 2030000122-11201000 2030000123-11201000 | Jihočeský | České Budějovice | České Vrbné | 376/27, 376/30 | 2 | 2x6,5 | ano | 1987 nekompletní | 2016 (PD oprava elektroinstalace) | 07-1987 | 07-1987 | není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | 01-2017/předpoklad 01-2019 | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | 07-2017/07-2020 - společná pro ČOS Haklovy Dvory | ano | ne | společné odběrné místo z TS pro ČOS Haklovy Dvory a ČSO Zavadilka (podružné měření)
6 | ČOS Pašice (nefunkční - kontrola) | 2030000391-11201000 2030000392-11201000 2030000393-11201000 | Jihočeský | České Budějovice | Pašice | 2061/3 | 0 | 0 | ne | 1985 nekompletní | není k dispozici | 08-1986 | 08-1986 | 11-1989 | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | 12-2013/12-2016 | 09-2014/09-2017 | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | odpojeno od elektrické energie, bez technologie
7 | Veselí nad Lužnicí - shybka M | 2070000340-11201000 | Jihočeský | Tábor | Veselí nad Lužnicí | 2239/71 | 0 | 0 | 0 | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | bez připojení | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ne | ne
8 | Veselí nad Lužnicí - shybka L21 | 2070000342-11201000 | Jihočeský | Tábor | Veselí nad Lužnicí | 4233/1 | 0 | 0 | 0 | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | není k dispozici | není stanoveno | není zpracován | není zpracován | žádné | bez připojení | bez hromosvodu | bez h. přístroje | bez zv. zařízení | není součástí | ne | ne
9 | ČOS Borkovická Blata | 2190000010-11201000 2190000011-11201000 2190000012-11201000 2190000014-11201000 | Jihočeský | Tábor | Mažice | st.109 | 3 | 3x6,5 | ne | 1978 nekompletní | 2016 (PD oprava a údržba) | 03-1979 | 03-1982 | 07-1984 | není stanoveno | zpracován v 05/1985 neschválen (neplatný) | zpracován v 05/1985 neschválen (neplatný) | žádné | 11-2016/předpoklad 11-2018 | 11-2016/11-2018 | 06-2017/06-2018 | bez zv. zařízení | není součástí | ano | ne | součástí nově zpracované PD je i návrh nového manipulačního řádu - bude aktualizován na základě provedené opravy ČOS po jejím dokončení
ČS bez zděného přístřešku
ČS se zděným přístřeškem
jiná zařízení než čerpací stanice