| Druh stavby : | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polní cesta | Polní cesta RCV 8 Horčápsko |  |  |  |  |
| Projektant : | GALLO PRO s.r.o., IČO: 013112774 |  |  |  |
| Objednatel : | SPÚ, Pobočka Příbram |  |  |  |
| Počet listů : | 1 |  |  |  |  |
| Zpracovatel projektu : | GALLO PRO s.r.o., Nová 1564 Říčany, Perucká 1, Praha 2 125 00 |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | Ostatní rozpočtové náklady |
|  | Dodávka celkem | 3 364 746 | vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu (28 MJ) | 52 000 |
| Z | Montáž celkem | 1 472 848 | archeologický průzkum (kpl) |  | 6 500 |
| R | HSV celkem | 4 837 594 | vytyčení inženýrských sítí (kpl) |  | 7 800 |
| N | PSV celkem |  | zařízení staveniště ≤2,5% |  | 5 200 |
| ZRN celkem | 4 837 594 | zhotovení a instalace prezentační tabule (kpl) |  | 7 150 |
| SLEPÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  | dokumentace skutečného provedení (kpl) |  | 10 400 |
| HZS |  |  | průzkumy a zkoušky nezbytné pro provádění a dokončení díla (kpl) | 20 800 |
| ZRN+ostatní náklady+HZS | 4 947 444 | Ostatní náklady celkem: |  | 109 850 |
| Vypracoval | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |  |
| Datum : 27.2.2019 | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
| Základ pro DPH | 21 | % činí : |  |  | 4 947 444 |
| DPH |  | 21 | % činí : |  |  | 1 038 963 |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 5 986 407 |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |
| Stavební rozpočet |
| Název stavby: | Polní cesta RCV 8 - Horčápsko | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Pozemkový úřad Příbram |
| Druh stavby: | Polní cesta | Začátek výstavby: |  | Projektant: | GALLO PRO s.r.o |
| Lokalita: | Horčápsko | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | Lesostavby Třeboň a.s. |
| JKSO: |  | Zpracováno dne: |  | Zpracoval: | XXXXX |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) | Cenová |
|  |  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava |
|  | 800-1 |  | ZEMNÍ PRÁCE | 7 041,89 | 690 642,84 | 697 684,73 |  | 0,20150 |  |
|  | 800-1 | 11 | Přípravné a přidružené práce | 4 412,92 | 180 995,84 | 185 408,76 |  | 0,20150 |  |
| 1 | 800-1 | 111101102R00 | Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha | har | 0,50 | 16 276,20 | 0,00 | 8 138,10 | 8 138,10 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 0,5 *Situace stavby |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 800-1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 2 830,00 | 16,81 | 0,00 | 47 572,30 | 47 572,30 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 730+2100 |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 800-1 | 111201401R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 2 830,00 | 5,27 | 3 207,14 | 11 706,96 | 14 914,10 | 0,00005 | 0,14150 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 730+2100 |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 800-1 | 111201501R00 | Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm | kus | 20,00 | 258,85 | 1 171,40 | 4 005,60 | 5 177,00 | 0,00300 | 0,06000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 20 *Situace stavby |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 800-1 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 20,00 | 201,50 | 0,00 | 4 030,00 | 4 030,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 20 *Situace stavby |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 800-1 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 20,00 | 185,01 | 34,38 | 3 665,82 | 3 700,20 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 20 *Situace stavby |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 800-1 | 119001201R00 | Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 25 cm | m3 | 818,75 | 124,43 | 0,00 | 101 877,06 | 101 877,06 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | (655*5)*0,25 |  | 818,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800-1 | 12 | Odkopávky a prokopávky | 0,00 | 141 365,25 | 141 365,25 |  | 0,00000 |  |
| 8 | 800-1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 773,90 | 39,01 | 0,00 | 30 189,84 | 30 189,84 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 453,5+(267*4)*0,3 |  | 773,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 800-1 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 56,30 | 48,10 | 0,00 | 2 708,03 | 2 708,03 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 56,3 |  | 56,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 800-1 | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 2 184,20 | 48,78 | 0,00 | 106 545,28 | 106 545,28 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 2117,2+67 *Příčné řezy |  | 2 184,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 800-1 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3, 50% | m3 | 1 092,10 | 1,76 | 0,00 | 1 922,10 | 1 922,10 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 2184,2/2 |  | 1 092,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800-1 | 13 | Hloubené vykopávky | 0,00 | 19 219,92 | 19 219,92 |  | 0,00000 |  |
| 12 | 800-1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 15,80 | 304,19 | 0,00 | 4 806,20 | 4 806,20 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 15,8 *Situace stavby |  | 15,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 800-1 | 132201112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ | m3 | 199,40 | 70,37 | 0,00 | 14 031,78 | 14 031,78 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 199,4 *Situace stavby |  | 199,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 800-1 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 99,70 | 1,76 | 0,00 | 175,47 | 175,47 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 199,4/2 |  | 99,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 800-1 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 1,40 | 146,60 | 0,00 | 205,24 | 205,24 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 1,4 *Situace stavby |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 800-1 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 0,70 | 1,76 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 1,4/2 |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800-1 | 16 | Přemístění výkopku | 0,00 | 245 577,75 | 245 577,75 |  | 0,00000 |  |
| 17 | 800-1 | 162201401R00 | Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m | kus | 20,00 | 83,60 | 0,00 | 1 672,00 | 1 672,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 20 *Situace stavby |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 800-1 | 162201411R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m | kus | 20,00 | 315,38 | 0,00 | 6 307,60 | 6 307,60 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 20 *Situace stavby |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 800-1 | 162201421R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m | kus | 20,00 | 89,57 | 0,00 | 1 791,40 | 1 791,40 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 20 *Situace stavby |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 800-1 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 769,20 | 17,16 | 0,00 | 13 199,47 | 13 199,47 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 773,9+56,3-61 |  | 769,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 800-1 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 769,20 | 25,74 | 0,00 | 19 799,21 | 19 799,21 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 773,9+56,3-61 |  | 769,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 800-1 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m | m3 | 2 264,90 | 33,28 | 0,00 | 75 375,87 | 75 375,87 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 2401-46,8-79,3-10 |  | 2 264,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 800-1 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 3 034,10 | 42,00 | 0,00 | 127 432,20 | 127 432,20 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 2264,9+769,2 |  | 3 034,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800-1 | 17 | Konstrukce ze zemin | 0,00 | 31 448,37 | 31 448,37 |  | 0,00000 |  |
| 24 | 800-1 | 171101103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS | m3 | 46,80 | 87,18 | 0,00 | 4 080,02 | 4 080,02 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 46,8 |  | 46,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 800-1 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 3 034,10 | 6,11 | 0,00 | 18 538,35 | 18 538,35 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 2264,9+769,2 |  | 3 034,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 800-1 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 79,30 | 89,71 | 0,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 79,3 |  | 79,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 800-1 | 174201201R00 | Zásyp jam po pařezech D 30 cm | kus | 20,00 | 85,80 | 0,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 800-1 | 18 | Povrchové úpravy terénu | 594,57 | 67 259,71 | 67 854,28 |  | 0,00000 |  |
| 28 | 800-1 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 7 007,30 | 7,83 | 0,00 | 54 867,16 | 54 867,16 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 7007,3 |  | 7 007,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 800-1 | 181301112R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 | m2 | 612,60 | 10,66 | 0,00 | 6 530,32 | 6 530,32 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 612,6 |  | 612,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 800-1 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 | 612,60 | 10,54 | 594,57 | 5 862,23 | 6 456,80 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 612,6 |  | 612,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800-1 | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | 0,00 | 4 776,00 | 4 776,00 |  | 0,00000 |  |
| 31 | 800-1 | 938902102R00 | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m | m | 200,00 | 23,88 | 0,00 | 4 776,00 | 4 776,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 200 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800-1 |  | Ostatní materiál | 2 034,40 | 0,00 | 2 034,40 |  | 0,00000 |  |
| 32 | 800-1 | 023VD | travní semeno 1kg/75m2 | kg | 8,00 | 143,00 | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 562,6/75 |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 800-1 | 0117VD | Geotextilie 63/850, 850g/m2 š. 5,0m | m2 | 15,00 | 59,36 | 890,40 | 0,00 | 890,40 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | 822-1 |  | KOMUNIKACE POZEMNÍ | 2 942 707,07 | 579 081,65 | 3 521 788,72 |  | 6171,07763 |  |
|  | 822-1 | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 1 551 036,24 | 300 380,17 | 1 851 416,41 |  | 4948,76145 |  |
| 34 | 822-1 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 6 646,40 | 99,15 | 552 449,76 | 106 540,80 | 658 990,56 | 0,30994 | 2059,98522 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 6423,4+223 |  | 6 646,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 822-1 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 7 230,30 | 99,15 | 600 983,61 | 115 900,64 | 716 884,25 | 0,30994 | 2240,95918 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 7007,3+223 |  | 7 230,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 822-1 | 569731111R00 | Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm | m2 | 841,50 | 128,45 | 88 655,14 | 19 435,54 | 108 090,68 | 0,20195 | 169,94093 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 841,5 *Situace stavby |  | 841,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 822-1 | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 18,00 | 72,55 | 1 110,78 | 195,12 | 1 305,90 | 0,22240 | 4,00320 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 18 *Situace stavby |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 822-1 | 564671111R00 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm (zvýšení únosnosti ZP) | m2 | 725,00 | 180,14 | 116 035,67 | 14 565,83 | 130 601,50 | 0,48167 | 349,21075 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 145*5 |  | 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 822-1 | 565151111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm | m2 | 675,20 | 348,85 | 191 801,28 | 43 742,24 | 235 543,52 | 0,18463 | 124,66218 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 185*3+120,2 |  | 675,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 822-1 | 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch | 1 188 288,32 | 177 180,91 | 1 365 469,23 |  | 1181,31488 |  |
| 40 | 822-1 | 573511114R00 | Nátěr živičný zdrs. s posypem,zaválcováním, asfalt - 1.vrstva 1,25 kg/m2 | m2 | 4 453,10 | 47,09 | 184 126,65 | 25 569,83 | 209 696,48 | 0,01362 | 60,65122 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 4790,1-560+223 |  | 4 453,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 822-1 | 573511112R00 | Nátěr živičný zdrs. s posypem,zaválcováním, asfalt - 2.vrstva 0,80 kg/m2 | m2 | 4 453,10 | 41,29 | 153 507,02 | 30 361,48 | 183 868,50 | 0,01007 | 44,84272 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 4790,1-560+223 |  | 4 453,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 822-1 | 574391111R00 | Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm | m2 | 4 453,10 | 168,14 | 645 677,30 | 103 066,93 | 748 744,23 | 0,22501 | 1001,99203 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 4790,1-560+223 |  | 4 453,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 822-1 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 680,20 | 22,55 | 14 415,08 | 923,43 | 15 338,51 | 0,00061 | 0,41492 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 120,2+560 |  | 680,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 822-1 | 573111113R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 | 680,20 | 60,55 | 38 484,75 | 2 701,36 | 41 186,11 | 0,00652 | 4,43490 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 120,2+560 |  | 680,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 822-1 | 577132211R00 | Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm | m2 | 680,20 | 244,98 | 152 077,52 | 14 557,88 | 166 635,40 | 0,10141 | 68,97908 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 120,2+560 |  | 680,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 822-1 | 58 | Cementobetonové kryty komunikací a ploch | 687,80 | 4 036,24 | 4 724,04 |  | 2,00400 |  |
| 46 | 822-1 | 584121111R00 | Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm | m2 | 18,00 | 192,77 | 505,20 | 2 964,66 | 3 469,86 | 0,08350 | 1,50300 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 6*3 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 822-1 | 584121111R00 | Osazení železničních panelů | m2 | 6,00 | 209,03 | 182,60 | 1 071,58 | 1 254,18 | 0,08350 | 0,50100 | RTS I / 2015 |
|  | 822-1 | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 3 792,03 | 4 162,66 | 7 954,69 |  | 3,28931 |  |
| 48 | 822-1 | 914001111R00 | Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly | kus | 4,00 | 756,40 | 1 451,28 | 1 574,32 | 3 025,60 | 0,24590 | 0,98360 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 2+2 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 822-1 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 36,10 | 103,24 | 2 340,75 | 1 386,21 | 3 726,96 | 0,06387 | 2,30571 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 6,1+30 |  | 36,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 822-1 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 36,10 | 33,30 | 0,00 | 1 202,13 | 1 202,13 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 6,1+30 |  | 36,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 822-1 | 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 138,40 | 138,40 |  | 0,00800 |  |
| 51 | 822-1 | 966006211R00 | Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí | kus | 2,00 | 69,20 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00400 | 0,00800 | RTS I / 2015 |
|  | 822-1 | H | Přesuny hmot | 0,00 | 79 545,19 | 79 545,19 |  | 0,00000 |  |
| 52 | 822-1 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 6 171,07763 | 12,89 | 0,00 | 79 545,19 | 79 545,19 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 822-1 |  | Ostatní materiál | 198 902,68 | 13 638,08 | 212 540,76 |  | 35,70000 |  |
| 53 | 822-1 | 08101VD | Oprava stávajícího souběžného potrubí | - | 1,00 | 8 344,00 | 8 344,00 | 0,00 | 8 344,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 54 | 822-1 | 0403VD | Odstranění lokální skládky | m2 | 62,00 | 428,13 | 26 544,06 | 0,00 | 26 544,06 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 55 | 822-1 | 0404VD | Odstranění kamenů,použití ke zlepšení podloží | m2 | 40,00 | 103,04 | 4 121,60 | 0,00 | 4 121,60 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 56 | 822-1 | 02010VD | Prořezání stromů u cesty | kus | 20,00 | 378,38 | 7 567,60 | 0,00 | 7 567,60 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 57 | 822-1 | 08102VD | Pročištění stávajících propustků | kus | 6,00 | 1 312,86 | 7 877,16 | 0,00 | 7 877,16 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 58 | 822-1 | 0405VD | Lokální terénní úpravy pro zajištění odtoku vody z vozovky do okolního terénu | m2 | 300,00 | 64,78 | 19 434,00 | 0,00 | 19 434,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 59 | 822-1 | 011VD | Silniční dopravní značky vč.sloupků a nátěrů | kus | 3,00 | 3 360,17 | 10 080,51 | 0,00 | 10 080,51 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 60 | 822-1 | 59381134 | Panel silniční IZD 300/100/15 JP 6 tun | kus | 6,00 | 3 822,00 | 22 932,00 | 0,00 | 22 932,00 | 1,12000 | 6,72000 | RTS I / 2015 |
| 61 | 822-1 | 0401VD | Odstranění ojedinělých balvanů a kamene v trase a jejich uložení do mohyl | ks | 60,00 | 358,18 | 21 490,80 | 0,00 | 21 490,80 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 2*30 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 822-1 | 58530120.A | Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL | T | 28,98 | 2 433,09 | 70 510,95 | 0,00 | 70 510,95 | 1,00000 | 28,98000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | (818,75*35,4)/1000 |  | 28,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 822-1 | 998225192R00 | Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km | t | 6 171,07763 | 2,21 | 0,00 | 13 638,08 | 13 638,08 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 823-1 |  | PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ | 17 378,30 | 18 204,73 | 35 583,03 |  | 0,15175 |  |
|  | 823-1 | 18 | Povrchové úpravy terénu | 1 843,30 | 18 059,70 | 19 903,00 |  | 0,00675 |  |
| 64 | 823-1 | 183101115R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 | kus | 15,00 | 520,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 823-1 | 184102111R00 | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině,se zalitím,ztratné 17% | kus | 15,00 | 390,00 | 81,13 | 5 768,87 | 5 850,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 823-1 | 184202111R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m | kus | 15,00 | 234,00 | 584,63 | 2 925,37 | 3 510,00 | 0,00045 | 0,00675 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 823-1 | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km,po 3 roky | m3 | 1,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 0,5*2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 823-1 | 185804311R00 | Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 | 1,00 | 325,00 | 40,61 | 284,39 | 325,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 0,5*2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 823-1 | 184804112R00 | Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině | kus | 15,00 | 130,00 | 1 136,93 | 813,07 | 1 950,00 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 823-1 |  | Ostatní materiál | 15 535,00 | 145,03 | 15 680,03 |  | 0,14500 |  |
| 70 | 823-1 | 02262VD | Kuláč frézovaný, impregnovaný, s fazetou a špicí, prům. 100 mm, délka 2 m | kus | 15,00 | 156,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00300 | 0,04500 |  |
|  |  |  | 15 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 823-1 | 025 6VD | Malus domestica - jabloň | ks | 5,00 | 897,00 | 4 485,00 | 0,00 | 4 485,00 | 0,01000 | 0,05000 |  |
|  |  |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 823-1 | 025 7VD | Slivoň švestka | ks | 5,00 | 845,00 | 4 225,00 | 0,00 | 4 225,00 | 0,01000 | 0,05000 |  |
|  |  |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 823-1 | 025 8VD | Prus pyraster - hrušeň polnička | ks | 5,00 | 897,00 | 4 485,00 | 0,00 | 4 485,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 823-1 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t | 0,15175 | 955,70 | 0,00 | 145,03 | 145,03 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 831-1 |  | HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ | 397 618,65 | 184 918,47 | 582 537,12 |  | 226,27829 |  |
|  | 831-1 | 11 | Přípravné a přidružené práce | 3 128,97 | 4 680,73 | 7 809,70 |  | 0,15720 |  |
| 75 | 831-1 | 115001104R00 | Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm | m | 10,00 | 531,94 | 3 128,97 | 2 190,43 | 5 319,40 | 0,01572 | 0,15720 | RTS I / 2015 |
| 76 | 831-1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 30,00 | 83,01 | 0,00 | 2 490,30 | 2 490,30 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 831-1 | 21 | Úprava podloží a základové spáry | 0,00 | 97 279,01 | 97 279,01 |  | 0,00000 |  |
| 77 | 831-1 | 214500111R00 | Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm | m | 860,80 | 113,01 | 0,00 | 97 279,01 | 97 279,01 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 831-1 | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) | 52 194,10 | 17 079,85 | 69 273,95 |  | 181,80510 |  |
| 78 | 831-1 | 451578111R00 | Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm | m | 1 260,50 | 52,18 | 49 487,27 | 16 285,62 | 65 772,89 | 0,14200 | 178,99100 | RTS I / 2015 |
| 79 | 831-1 | 452318510R00 | Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek | m3 | 0,60 | 4 690,10 | 2 327,47 | 486,59 | 2 814,06 | 2,56497 | 1,53898 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 0,3*2 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 831-1 | 451571111R00 | Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm | m2 | 6,00 | 114,50 | 379,36 | 307,64 | 687,00 | 0,21252 | 1,27512 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 3+3 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 831-1 | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových | 0,00 | 13 285,67 | 13 285,67 |  | 0,00000 |  |
| 81 | 831-1 | 871238111R00 | Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm | m | 1 260,50 | 10,54 | 0,00 | 13 285,67 | 13 285,67 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 831-1 | 89 | Ostatní konstrukce | 68 402,48 | 31 294,39 | 99 696,87 |  | 18,56667 |  |
| 82 | 831-1 | 895111121R00 | Drenážní šachtice normální betonové Šn-60, do 1 m | kus | 9,00 | 7 050,16 | 45 319,47 | 18 131,97 | 63 451,44 | 1,00600 | 9,05400 | RTS I / 2015 |
| 83 | 831-1 | 895111129R00 | Příplatek za další i započatý 1m hloubky | kus | 9,00 | 2 253,91 | 15 417,51 | 4 867,68 | 20 285,19 | 0,31563 | 2,84067 | RTS I / 2015 |
| 84 | 831-1 | 895611111R00 | Drenážní výusť z betonových trub VT | kus | 12,00 | 1 330,02 | 7 665,50 | 8 294,74 | 15 960,24 | 0,55600 | 6,67200 | RTS I / 2015 |
|  | 831-1 | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 19 025,36 | 10 235,40 | 29 260,76 |  | 19,41712 |  |
| 85 | 831-1 | 919513111R00 | Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 50 cm | m | 5,00 | 1 184,51 | 2 753,15 | 3 169,40 | 5 922,55 | 0,80252 | 4,01260 | RTS I / 2015 |
| 86 | 831-1 | 919411111R00 | Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm | kus | 2,00 | 9 266,56 | 12 713,34 | 5 819,78 | 18 533,12 | 6,43457 | 12,86914 | RTS I / 2015 |
| 87 | 831-1 | 919536111R00 | Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 | m3 | 1,00 | 4 805,09 | 3 558,87 | 1 246,22 | 4 805,09 | 2,53538 | 2,53538 | RTS I / 2015 |
|  | 831-1 | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | 1 964,88 | 846,96 | 2 811,84 |  | 1,74780 |  |
| 88 | 831-1 | 935112111R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm | m | 12,00 | 234,32 | 1 964,88 | 846,96 | 2 811,84 | 0,14565 | 1,74780 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 6+6 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 831-1 | H | Přesuny hmot | 0,00 | 1 199,27 | 1 199,27 |  | 0,00000 |  |
| 89 | 831-1 | 998311019R00 | Přesun hmot, odvodnění bez výplně rýh, přípl. 2 km | t | 226,27829 | 5,30 | 0,00 | 1 199,27 | 1 199,27 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  | 831-1 |  | Ostatní materiál | 252 902,86 | 9 017,19 | 261 920,05 |  | 4,58440 |  |
| 90 | 831-1 | 0117VD | Geotextilie 63/850, 850g/m2 š. 5,0m pro drenáž žebra | m2 | 2 521,00 | 59,36 | 149 646,56 | 0,00 | 149 646,56 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 91 | 831-1 | 28611225.A | Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm,obalená geotextilií | m | 1 260,50 | 72,35 | 91 197,18 | 0,00 | 91 197,18 | 0,00080 | 1,00840 | RTS I / 2015 |
| 92 | 831-1 | 59227630 | Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm | kus | 16,00 | 122,59 | 1 961,44 | 0,00 | 1 961,44 | 0,05800 | 0,92800 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 8+8 |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 831-1 | 592275204 | Žlab odvodňovací TBM 17-55 330/545/165 tl. 80 mm | kus | 12,00 | 109,14 | 1 309,68 | 0,00 | 1 309,68 | 0,04900 | 0,58800 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 6+6 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 831-1 | 59223714 | Trouba beton TBH-Q 500/2500/Z 500x2500x85 mm | kus | 2,00 | 4 394,00 | 8 788,00 | 0,00 | 8 788,00 | 1,03000 | 2,06000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  | 1+1 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 831-1 | 998311011R00 | Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh | t | 226,27829 | 39,85 | 0,00 | 9 017,19 | 9 017,19 | 0,00000 | 0,00000 | RTS I / 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem: | 4 837 593,60 |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |