Příloha č. 2 – Specifikace zařízení

Specifikace zařízení

EPS

- ústředna Schrack Integral

- optickokouřový hlásič SSD531 – 128 ks

- teplotní hlásič UTD531 – 7 ks

- tlačítkový hlásič MCP535 a 545 – 20 ks

- multifunkční hlásič MTD533 – 35 ks

- konvenční optickokouřový hlásič SKL-E – 108 ks

- konvenční teplotní hlásič DCC-E – 3 ks

- konvenční teplotní tlačítkový hlásič DKM-1702 – 6 ks

MR

- ústředna JPA 1240A

- zesilovač JPA – 3 ks

PZTS

- ústředna Galaxy 504

- ústředna Galaxy GD 520

- koncentrátor RIO

- klávesnice MK7

- PIR detektor

- GB detektor

- MK detektor

CO

- Zdroj JTO

- Detektor GIC 40 – 4 ks