Příloha č. 5 – Výkaz výměr prací při provádění hydrogeologického průzkumu

| Název úkonu - položka | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípravné práce |
| Rešerše archivních geologických údajů | hod | 16 |  |  |
| Vytýčení průzkumných prací | hod | 4 |  |  |
| Doprava osob | km | 40 |  |  |
| Technické práce |
| Hloubení hydrogeologických vrtů - jádrově, na sucho, min. prům 190 mm, 3 x cca 6 bm | bm | 18 |  |  |
| Dodání a instalace výstroje (PVC 125 mm) | bm | 6 |  |  |
| Dodání a instalace perforované výstroje (PVC 125 mm) | bm | 12 |  |  |
| Dodání a instalace kalníki (0,3-0,5m) | bm | 3 |  |  |
| Dodání a instalace ocelové chráničky | ks | 3 |  |  |
| Dodání a instalace obsypu frakce 4/8 mm | bm | 15 |  |  |
| Dodání a instalace pískového polštáře (cca 30 cm) | bm | 1 |  |  |
| Dodání a instalace minerálního těsnění vrtu | bm | 2 |  |  |
| Vyčištění vrtu po instalaci | ks | 3 |  |  |
| Doprava techniky a materiálu | km | 40 |  |  |
| Hloubení mělkých sond (do 2 m) | ks | 5 |  |  |
| Likvidace odpadů z vrtných prací | t | 1 |  |  |
| Geodetické zaměření vrtů | ks | 3 |  |  |
| Odběr vzorků zemin | ks | 8 |  |  |
| Odběr vzorků zdiva | ks | 5 |  |  |
| Odběr vzorku podzemní vody v dynamickém stavu | ks | 3 |  |  |
| Doprava vzorkovací techniky | km | 40 |  |  |
| Dohled a dokumentace geologických prací (oprávněná osoba) | hod | 16 |  |  |
| Doprava vzorků a osob | km | 80 |  |  |
| Laboratorní práce |
| Analýzy zemin |
| uhlovodíky C5-C35 (se zjištěním zastoupení frakcí) | ks | 13 |  |  |
| polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU - v rozsahu MP MŽP) | ks | 13 |  |  |
| polychlorované bifenyly (7 kogenerů) | ks | 8 |  |  |
| těžké kovy (TK v rozsahu MP MŽP) | ks | 8 |  |  |
| Analýzy podzemní vody |
| uhlovodíky C5-C35 (se zjištěním zastoupení frakcí) | ks | 3 |  |  |
| polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU - v rozsahu MP MŽP) | ks | 3 |  |  |
| polychlorované bifenyly (7 kogenerů) | ks | 3 |  |  |
| aromatické uhlovodíky BTEX | ks | 3 |  |  |
| chlorované etheny a vinylchlorid | ks | 3 |  |  |
| ostatní halogenové uhlovodíky (chlorbenzeny, chlorfenoly, OCP) | ks | 3 |  |  |
| těžké kovy (TK v rozsahu MP MŽP) | ks | 3 |  |  |
| základní rozbor vody (základní ionty, pH, tvrdost, CHSK, BSK, …) | ks | 3 |  |  |
| Řízení a vyhodnocení prací |
| Administrativa zakázky (geofond, místní úřad, majitel pozemku, apod.) | hod | 24 |  |  |
| Zpracování geologické dokumentace vrtů a vyhodnocení poměrů lokality | hod | 24 |  |  |
| Tabelární zpracování výsledkůanalýz a vyhodnocení znečištění lokality | hod | 40 |  |  |
| Zpracování závěřečné zprávy | hod | 40 |  |  |
| Ostatní náklady (tisk zprávy 6x, telekomunikace, poplatky) | kpl. | 1 |  |  |
| Celkem | Kč |
| DPH 21% | Kč |
| Celkem s DPH 21% | Kč |