## středy
Středy stožárových míst, délky rozpětí a relativní převýšení
číslo p.b. | Y | X | Z | rozpětí | Převýšení | Pozn.
portál | 530379.47 | 1133326.56 | 241.56 | * | 17 | Rozvodna Prosenice
201 | 530346.24 | 1133389.01 | 245.2 | 70.7406 | 20.75
202 | 530104.72 | 1133586.39 | 243.63 | 311.9147 | 20.99
203 | 529854.64 | 1133791.15 | 239.51 | 323.213 | 20.83
204 | 529604.18 | 1133996.21 | 239.26 | 323.6971 | 21.24
205 | 529354.21 | 1134200.99 | 239.12 | 323.1406 | 20.78
206 | 529106.38 | 1134403.92 | 239.74 | 320.3128 | 20.88
207 | 528849.86 | 1134614.03 | 240.96 | 331.5852 | 21.13
208 | 528593.97 | 1134823.33 | 240.94 | 330.5846 | 21
209 | 528333.42 | 1135036.46 | 240.67 | 336.6165 | 20.91
210 | 528082.57 | 1135241.99 | 241.3 | 324.2966 | 21.03
211 | 528039.22 | 1135477.03 | 248.76 | 239.0042 | 20.51
212 | 528245.16 | 1135755.04 | 251.59 | 345.9781 | 22.68
213 | 528432.06 | 1136007.26 | 251.03 | 313.9212 | 22.84
214 | 528624 | 1136266.33 | 250.04 | 322.4255 | 22.66
215 | 528789.58 | 1136489.78 | 249.21 | 278.1126 | 22.69
216 | 528978.59 | 1136744.83 | 251.54 | 317.4512 | 23.06
217 | 529161.08 | 1136991.1 | 251.48 | 306.5151 | 22.92
218 | 529354.26 | 1137251.81 | 253.11 | 324.4815 | 23.13
219 | 529541.5 | 1137504.59 | 256.21 | 314.5736 | 22.83
220 | 529746.22 | 1137790.1 | 260.06 | 351.3207 | 24.94
221 | 529928.3 | 1138044.05 | 261.81 | 312.48 | 24.93
222 | 530128.98 | 1138323.95 | 265.63 | 344.4074 | 24.88
223 | 530319.55 | 1138589.68 | 265.31 | 327.0005 | 25.05
224 | 530518.54 | 1138867.19 | 255.76 | 341.4803 | 22.9
225 | 530718.2 | 1139145.67 | 255.71 | 342.6591 | 22.96
226 | 530899.6 | 1139398.71 | 258.01 | 311.3442 | 24.77
227 | 531096.78 | 1139673.69 | 254.31 | 338.3696 | 20.63
228 | 531143.9 | 1140027.18 | 258.35 | 356.6167 | 24.8
229 | 531185.16 | 1140336.99 | 255.01 | 312.5454 | 22.76
230 | 531226.3 | 1140646.12 | 269.02 | 311.8555 | 28.62
231 | 531275 | 1141011.25 | 256.24 | 368.3634 | 24.78
232 | 531307.2 | 1141253.42 | 262.94 | 244.3013 | 28.61
233 | 531350.94 | 1141581.3 | 243.63 | 330.7846 | 26.69
234 | 531397.71 | 1141932.37 | 236.68 | 354.1717 | 22.92
235 | 531436.73 | 1142225.51 | 234.63 | 295.7256 | 20.77
236 | 531484.07 | 1142580.77 | 246.15 | 358.4003 | 20.6
237 | 531772.79 | 1142752.78 | 250.88 | 336.0754 | 24.59
238 | 532048.39 | 1142916.88 | 250.14 | 320.7556 | 22.78
239 | 532300.89 | 1143067.27 | 244.695 | 293.8935 | 20.86
240 | 532576.06 | 1143231.15 | 243.74 | 320.2736 | 22.86
241 | 532864.6 | 1143403.21 | 243.835 | 335.9464 | 24.87
242 | 533148.68 | 1143572.47 | 244.61 | 330.6817 | 22.73
243 | 533396.61 | 1143720.09 | 244.78 | 288.5497 | 25.11
244 | 533651.72 | 1143872.16 | 241.315 | 296.9956 | 24.71
245 | 533947.26 | 1144048.25 | 229.34 | 344.0226 | 20.58
246 | 534164.24 | 1144202.25 | 233.26 | 266.0758 | 20.71
247 | 534395.45 | 1144367.11 | 231.12 | 283.9663 | 20.77
248 | 534645.63 | 1144545.45 | 229.595 | 307.238 | 24.56
249 | 534805.79 | 1144659.5 | 228.625 | 196.618 | 24.77
250 | 535033.23 | 1144821.65 | 231.485 | 279.3234 | 28.67
251 | 535304.8 | 1145015 | 223.91 | 333.3684 | 22.63
252 | 535567.82 | 1145202.52 | 225.275 | 323.0221 | 24.8
253 | 535840.4 | 1145396.78 | 222.62 | 334.719 | 22.76
254 | 536108.15 | 1145587.64 | 226.36 | 328.8124 | 26.59
255 | 536370.45 | 1145774.51 | 225.865 | 322.0585 | 26.68
256 | 536616.49 | 1145733.49 | 225.47 | 249.436 | 26.24
257 | 536823.88 | 1145938.72 | 219.645 | 291.7704 | 20.62
258 | 537010.46 | 1146123.33 | 219.26 | 262.4747 | 20.74
259 | 537201.17 | 1146312.11 | 220.565 | 268.3434 | 22.86
260 | 537432.83 | 1146541.52 | 221.955 | 326.0296 | 24.79
261 | 537667.38 | 1146773.69 | 221.08 | 330.0252 | 24.9
262 | 537884.63 | 1146988.74 | 220.59 | 305.6862 | 24.94
263 | 538110.91 | 1147212.74 | 218.5 | 318.4001 | 22.75
264 | 538343.44 | 1147442.89 | 217.77 | 327.1685 | 22.77
265 | 538530.98 | 1147628.55 | 217.51 | 263.8956 | 22.53
266 | 538766.2 | 1147861.43 | 219.53 | 331.0008 | 24.67
267 | 538999.3 | 1148092.16 | 216.87 | 327.9816 | 22.81
268 | 539231.26 | 1148321.81 | 218.55 | 326.4116 | 24.77
269 | 539444.48 | 1148532.89 | 218.38 | 300.0292 | 24.83
270 | 539679.01 | 1148765.08 | 215.83 | 330.025 | 22.68
271 | 539915.01 | 1148998.7 | 217.68 | 332.0758 | 24.67
272 | 540141.71 | 1149223 | 216.78 | 318.9097 | 24.77
273 | 540376.68 | 1149455.92 | 214.71 | 330.8514 | 22.51
274 | 540612.63 | 1149689.58 | 216.42 | 332.0684 | 24.63
275 | 540820.88 | 1149895.79 | 213.095 | 293.071 | 20.59
276 | 541093.59 | 1150082.21 | 216.81 | 330.3379 | 24.55
277 | 541365.69 | 1150268.25 | 214.06 | 329.6199 | 23.03
278 | 541638.14 | 1150454.5 | 215.85 | 330.0274 | 24.95
279 | 541911.48 | 1150641.26 | 213.95 | 331.0499 | 22.73
280 | 542172.99 | 1150820.04 | 214.38 | 316.7803 | 22.87
281 | 542445.82 | 1151006.64 | 216.51 | 330.5386 | 24.73
282 | 542717.36 | 1151192.26 | 217.24 | 328.9206 | 24.89
283 | 542987.48 | 1151376.98 | 219.02 | 327.2404 | 26.91
284 | 543200.44 | 1151522.62 | 212.83 | 257.998 | 20.41
285 | 543390.03 | 1151652.19 | 219.19 | 229.6361 | 20.89
286 | 543669.21 | 1151677.83 | 230.55 | 280.3549 | 22.83
287 | 543961.18 | 1151704.58 | 234.92 | 293.1928 | 22.83
288 | 544254 | 1151731.31 | 231.935 | 294.0375 | 23.08
289 | 544573.05 | 1151760.5 | 238.515 | 320.3825 | 22.85
290 | 544885.22 | 1151789.03 | 247.145 | 313.471 | 24.88
291 | 545195.66 | 1151817.47 | 249.08 | 311.74 | 22.87
292 | 545518.68 | 1151847.01 | 253.68 | 324.3679 | 28.79
293 | 545841.33 | 1151876.5 | 255.38 | 323.9949 | 26.59
294 | 546190.34 | 1151908.48 | 263.345 | 350.4721 | 28.84
295 | 546527.92 | 1151939.3 | 256.73 | 338.984 | 22.52
296 | 546864.61 | 1151938.65 | 267.61 | 336.6906 | 26.69
297 | 547199.39 | 1151938.01 | 266.815 | 334.7806 | 20.67
298 | 547528.56 | 1151937.29 | 261.86 | 329.1708 | 24.75
299 | 547865.67 | 1151936.52 | 260.545 | 337.1109 | 24.72
300 | 548203.17 | 1151935.76 | 255.985 | 337.5009 | 24.68
301 | 548530.62 | 1151935.18 | 256.84 | 327.4505 | 32.61
302 | 548846.54 | 1151934.48 | 254.8 | 315.9208 | 26.83
303 | 549180.07 | 1151933.78 | 252.705 | 333.5307 | 26.76
304 | 549498.29 | 1151933.13 | 252.42 | 318.2207 | 20.39
305 | 549836.37 | 1151979.32 | 249.245 | 341.2208 | 20.92
306 | 550040.67 | 1152007.14 | 244.18 | 206.1855 | 22.64
307 | 550346.56 | 1152048.89 | 255.34 | 308.726 | 22.7
308 | 550656.67 | 1152091.26 | 255.895 | 312.9911 | 24.63
309 | 550967.98 | 1152133.77 | 253.415 | 314.199 | 24.59
310 | 551235.19 | 1152170.36 | 260.335 | 269.7036 | 24.72
311 | 551556.02 | 1152214.14 | 257.595 | 323.8033 | 22.69
312 | 551826.45 | 1152251.05 | 254.325 | 272.9372 | 24.71
313 | 552160.79 | 1152296.66 | 262.675 | 337.4367 | 22.86
314 | 552466.75 | 1152338.34 | 257.21 | 308.7859 | 20.14
315 | 552725.37 | 1152373.79 | 263.67 | 261.0383 | 26.59
316 | 553039.59 | 1152416.67 | 240.28 | 317.1323 | 20.7
317 | 553350.53 | 1152459.06 | 259.47 | 313.8162 | 22.86
318 | 553656.95 | 1152500.84 | 269.55 | 309.2552 | 24.88
319 | 553949 | 1152540.68 | 269.665 | 294.7549 | 24.81
320 | 554286.92 | 1152586.8 | 268.89 | 341.0528 | 22.87
321 | 554597.52 | 1152629.23 | 268.855 | 313.4847 | 24.68
322 | 554914.01 | 1152672.4 | 257.3 | 319.4207 | 24.7
323 | 555197.07 | 1152711.05 | 269.92 | 285.6865 | 24.84
324 | 555526.88 | 1152756.04 | 280.9 | 332.8644 | 32.89
325 | 555814.8 | 1152795.24 | 271.785 | 290.5763 | 26.48
326 | 556039.92 | 1152905.23 | 259.77 | 250.553 | 24.93
327 | 556247.34 | 1153006.47 | 242.785 | 230.8086 | 20.43
328 | 556534.96 | 1153146.87 | 246.285 | 320.0585 | 24.62
329 | 556764.68 | 1153259.03 | 256.94 | 255.6387 | 26.81
330 | 557026 | 1153386.65 | 266.525 | 290.8178 | 24.79
331 | 557323.13 | 1153531.68 | 269.875 | 330.6357 | 24.75
332 | 557630.5 | 1153681.75 | 256.13 | 342.0487 | 24.69
333 | 557900.81 | 1153813.77 | 263.25 | 300.8268 | 26.77
334 | 558168.96 | 1153944.47 | 265.38 | 298.3067 | 20.65
335 | 558455.44 | 1154084.35 | 274.145 | 318.8059 | 24.74
336 | 558725.35 | 1154216.06 | 277.625 | 300.3314 | 24.74
337 | 559022.06 | 1154360.87 | 277.525 | 330.1617 | 24.72
338 | 559307.06 | 1154499.87 | 287.5 | 317.0899 | 24.56
339 | 559586.95 | 1154636.36 | 273.63 | 311.3967 | 24.82
340 | 559874.62 | 1154776.73 | 285.365 | 320.0902 | 24.73
341 | 560175.69 | 1154923.67 | 298.79 | 335.0142 | 24.75
342 | 560438.82 | 1155052.02 | 303.255 | 292.7646 | 22.74
343 | 560661.55 | 1155212.83 | 289.14 | 274.89 | 21.40
344 | 560901.98 | 1155386.44 | 272.25 | 296.55 | 19.73
345 | 561149.51 | 1155565.06 | 284.64 | 305.25 | 20.29
346 | 561375.27 | 1155727.98 | 299.46 | 278.41 | 22.80
347 | 561620.85 | 1155905.24 | 202.30 | 302.87 | 24.64
348 | 561803.93 | 1156037.28 | 283.50 | 225.72 | 23.84
349 | 562058.24 | 1156220.84 | 279.28 | 313.64 | 24.56
350 | 562286.40 | 1156385.49 | 301.09 | 281.36 | 24.72
351 | 562516.78 | 1156551.70 | 286.65 | 284.09 | 20.36
352 | 562781.94 | 1156743.06 | 300.50 | 326.99 | 20.72
353 | 562993.48 | 1156969.68 | 289.53 | 310.01 | 20.44
354 | 563216.24 | 1157208.23 | 314.82 | 326.39 | 24.75
355 | 563396.83 | 1157401.74 | 307.77 | 264.68 | 22.85
356 | 563578.19 | 1157596.05 | 295.67 | 265.80 | 21.24
357 | 563798.97 | 1157832.69 | 299.30 | 323.63 | 24.68
358 | 564015.79 | 1158064.94 | 318.68 | 317.73 | 23.91
359 | 564213.41 | 1158276.71 | 343.41 | 289.64 | 24.83
360 | 564395.79 | 1158472.21 | 335.71 | 267.37 | 24.61
361 | 564576.23 | 1158665.50 | 330.48 | 263.43 | 20.74
362 | 564783.09 | 1158887.17 | 339.44 | 303.26 | 20.70
363 | 565011.08 | 1159141.15 | 328.41 | 341.22 | 26.50
364 | 565196.00 | 1159347.03 | 339.80 | 276.75 | 23.90
365 | 565403.80 | 1159578.54 | 333.74 | 311.09 | 24.38
366 | 565575.62 | 1159769.86 | 340.85 | 257.15 | 26.78
367 | 565766.78 | 1159982.75 | 318.78 | 286.11 | 32.43
368 | 565961.24 | 1160199.32 | 326.04 | 291.07 | 22.68
369 | 566182.59 | 1160445.85 | 327.07 | 331.32 | 20.36
370 | 566400.81 | 1160688.80 | 328.91 | 326.56 | 20.76
371 | 566609.39 | 1160921.12 | 344.14 | 312.21 | 20.80
372 | 566827.37 | 1161163.88 | 363.05 | 326.28 | 22.48
373 | 567047.83 | 1161266.36 | 363.53 | 243.11 | 26.49
374 | 567354.82 | 1161409.05 | 342.66 | 338.53 | 20.89
375 | 567668.21 | 1161554.71 | 356.50 | 345.58 | 28.83
376 | 567927.94 | 1161675.35 | 373.03 | 286.38 | 28.87
377 | 568235.86 | 1161818.39 | 356.12 | 339.53 | 24.46
378 | 568537.53 | 1161958.51 | 347.54 | 332.62 | 23.45
379 | 568831.91 | 1162095.19 | 336.37 | 324.63 | 24.40
380 | 569133.05 | 1162171.14 | 325.965 | 310.5141 | 22.85
381 | 569421.99 | 1162243.97 | 315.325 | 297.9774 | 22.77
382 | 569726.92 | 1162320.65 | 301.865 | 314.4235 | 20.81
383 | 569984.76 | 1162385.54 | 317.845 | 265.88 | 24.65
384 | 570272 | 1162457.92 | 326.515 | 296.219 | 24.93
385 | 570577.87 | 1162534.98 | 335.15 | 315.4278 | 20.82
386 | 570835.39 | 1162599.76 | 349.1 | 265.5428 | 20.24
387 | 571069.9 | 1162716.09 | 358.985 | 261.7778 | 22.91
388 | 571346.67 | 1162853.28 | 372.575 | 308.9057 | 24.65
389 | 571585.18 | 1162971.46 | 370.03 | 266.1833 | 26.86
390 | 571818.09 | 1163086.9 | 348.06 | 259.949 | 26.75
391 | 572134.88 | 1163243.89 | 354.87 | 353.5559 | 22.62
392 | 572393.68 | 1163371.96 | 338.705 | 288.7549 | 26.82
393 | 572666.69 | 1163507.44 | 334.055 | 304.7774 | 26.72
394 | 572966.21 | 1163655.94 | 323.53 | 334.312 | 24.63
395 | 573215.13 | 1163779.28 | 325.875 | 277.8019 | 24.87
396 | 573526.83 | 1163933.74 | 339.32 | 347.8718 | 24.76
397 | 573813.13 | 1164110.71 | 351.82 | 336.58 | 22.84
398 | 574085.94 | 1164279.58 | 338.865 | 320.8463 | 24.81
399 | 574366.89 | 1164453.53 | 325.295 | 330.4414 | 24.75
400 | 574629.93 | 1164616.39 | 323.05 | 309.3759 | 24.53
401 | 574875.87 | 1164768.65 | 331.84 | 289.257 | 22.82
402 | 575109.43 | 1164913.28 | 296.975 | 274.7146 | 32.86
403 | 575375.62 | 1165078.08 | 285.79 | 313.0753 | 20.62
404 | 575639.12 | 1165241.18 | 284.42 | 309.8933 | 22.61
405 | 575902.84 | 1165404.29 | 289.3 | 310.0857 | 22.92
406 | 576034.12 | 1165580.64 | 275.58 | 219.8494 | 20.87
407 | 576170.56 | 1165763.89 | 267.18 | 228.4654 | 20.85
408 | 576368.94 | 1166030.22 | 244.985 | 332.0938 | 24.78
409 | 576575.23 | 1166307.38 | 242.94 | 345.5043 | 25.05
410 | 576746.51 | 1166537.33 | 244.32 | 286.7296 | 24.48
411 | 576903.3 | 1166747.82 | 231.315 | 262.4674 | 22.68
412 | 577085.23 | 1166991.84 | 226.36 | 304.3752 | 22.83
413 | 577285.38 | 1167261.43 | 228.79 | 335.766 | 24.66
414 | 577449.36 | 1167481.14 | 230.02 | 274.1568 | 22.84
415 | 577634.04 | 1167729.21 | 245.145 | 309.2659 | 32.96
416 | 577808.28 | 1167963.17 | 252.58 | 291.7137 | 30.47
417 | 578007.95 | 1168231.18 | 261.845 | 334.2117 | 24.72
418 | 578153.61 | 1168426.88 | 269.74 | 243.9576 | 24.87
419 | 578333.35 | 1168668.26 | 272.705 | 300.9498 | 24.8
420 | 578504.2 | 1168897.75 | 248.85 | 286.1038 | 28.64
421 | 578691.19 | 1169149.22 | 264.135 | 313.3727 | 24.77
422 | 578944.12 | 1169329.55 | 278.18 | 310.6324 | 24.92
423 | 579209.43 | 1169518.8 | 246.125 | 325.891 | 28.85
424 | 579479.03 | 1169711.94 | 244.325 | 331.6432 | 20.91
425 | 579745.55 | 1169902.45 | 266.26 | 327.608 | 23.03
426 | 579993.84 | 1170080.04 | 282.04 | 305.264 | 20.58
427 | 580264.42 | 1170273.49 | 278.18 | 332.6206 | 24.92
428 | 580500.97 | 1170442.7 | 246.125 | 290.84 | 28.85
429 | 580741.37 | 1170614.56 | 244.325 | 295.5131 | 20.91
430 | 580987.27 | 1170790.27 | 266.26 | 302.2264 | 23.03
431 | 581232.15 | 1170965.5 | 282.04 | 301.1175 | 20.58
432 | 581461.58 | 1171129.5 | 283.44 | 282.018 | 24.42
433 | 581730.62 | 1171321.84 | 269.06 | 330.7222 | 24.54
434 | 581963.13 | 1171488.12 | 284.77 | 285.8495 | 22.62
435 | 582218.75 | 1171670.75 | 290.53 | 314.1581 | 22.59
436 | 582463.7 | 1171846.03 | 284.53 | 301.2036 | 22.5
437 | 582695.54 | 1172011.71 | 266.39 | 284.9555 | 22.61
438 | 582930.97 | 1172179.98 | 264.21 | 289.3822 | 22.86
439 | 583179.07 | 1172357.4 | 246.74 | 305.0106 | 22.53
440 | 583441.5 | 1172545.01 | 229.69 | 322.5942 | 20.7
441 | 583705.31 | 1172734.28 | 232.87 | 324.6827 | 26.57
442 | 583969.47 | 1172923.76 | 250.21 | 325.0895 | 24.83
443 | 584234.21 | 1173113.62 | 265.79 | 325.7823 | 26.6
444 | 584500.79 | 1173305.08 | 258.23 | 328.21 | 32.61
445 | 584765.37 | 1173494.86 | 228.71 | 325.6056 | 22.36
446 | 585034.52 | 1173687.86 | 241.32 | 331.1959 | 24.44
447 | 585277.77 | 1173862.31 | 234.61 | 299.3382 | 20.46
448 | 585563.4 | 1173803.85 | 237.38 | 291.5511 | 20.59
449 | 585825.89 | 1173750.2 | 237.09 | 267.9166 | 20.69
450 | 586103.09 | 1173693.4 | 235.55 | 282.9595 | 22.68
451 | 586364.02 | 1173639.99 | 227.96 | 266.3402 | 20.54
452 | 586633.17 | 1173584.86 | 224.93 | 274.7381 | 20.64
453 | 586904.63 | 1173529.28 | 225.5 | 277.0914 | 20.5
454 | 587165.16 | 1173475.88 | 223.45 | 265.9463 | 20.74
455 | 587463.53 | 1173414.76 | 230.03 | 304.5658 | 20.46
456 | 587710.7 | 1173261.03 | 228.92 | 291.0772 | 22.67
457 | 587965.92 | 1173102.39 | 220.51 | 300.5061 | 22.71
458 | 588227.5 | 1172939.81 | 212.68 | 307.9876 | 20.6
459 | 588485.89 | 1172779.03 | 212.11 | 304.3281 | 22.68
460 | 588743.43 | 1172619.01 | 211.59 | 303.205 | 20.86
461 | 588993.33 | 1172463.63 | 212.12 | 294.2668 | 22.45
462 | 589242.91 | 1172308.5 | 211.28 | 293.8631 | 20.53
463 | 589463.76 | 1172171.19 | 212.15 | 260.0553 | 20.65
464 | 589696.84 | 1172026.34 | 216.16 | 274.4227 | 22.6
465 | 589946.01 | 1171871.39 | 220.51 | 293.4198 | 20.41
466 | 590206.51 | 1171709.47 | 223.93 | 306.7219 | 22.61
467 | 590462.61 | 1171550.18 | 225.81 | 301.5966 | 22.81
468 | 590678.41 | 1171415.9 | 228.3 | 254.1668 | 22.6
469 | 590898.47 | 1171279.05 | 223.27 | 259.1415 | 21.96
470 | 591162.16 | 1171115.06 | 217.38 | 310.524 | 21.03
471 | 591407.33 | 1170962.65 | 231.07 | 288.6817 | 20.69
472 | 591635.68 | 1170820.68 | 225.13 | 268.8851 | 20.6
473 | 591855.7 | 1170683.89 | 218.34 | 259.0759 | 20.44
474 | 592065.09 | 1170553.72 | 222.9 | 246.553 | 24.54
475 | 592277.48 | 1170421.68 | 219.17 | 250.0881 | 20.61
portál | 592387.08 | 1170397.27 | 215.94 | 112.2854 | 16.45 | Rozvodna Sokolnice
* pozn.
Seznam souřadnic středů jednotlivých patek stožárů je totožný se seznamem souřadnicstředů stožárových míst.