Správce sítí střet nebo dotčení vyjádření k existenci sítí

ochr. pásma sítí původní platné viz SP/aktualizace

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obec Hradiště ne původní vyjádření 7.5.2018

GridServices - GasNet ne 3.5.2020 původní č 5001716476 z 3.5.2018

ČEZ Distribuce,a.s. **ano -nadzemní vedení NN** 3.9.2020 aktualizace č.0101269690 z 3.32020

ČEZ ICT ne 3.3.2021 aktualizace č.0700177603 z 3.3.2020

E Telco Pro Services a.s. (TPS) ne 3.3.2021 aktualizace 0201037228 z 3.3.2020

CETIN pro VPC3 ne (viz níže) 3.3.2022 aktualizace č.564920/20 z 3.3.2020

(CETIN **č.j. 0118145885** ze dne 3.5.2018, zmíněno ve Stavebním povolení,

platilo pro 3 cesty a střet byl mimo VPC3, platí do 2.5.2020, ale nahrazeno aktualizací viz výše)

NET4GAS, s.r.o. ne 3.5.2020 původní 3915/18/OVP/N z 3.5.2018

Dial Telecom,a.s. ne 9.3.2021 aktualizace CR772957 z 9.3.2020

InfoTel s.r.o. - UPC ne 9.3.2021 aktualizace E003930/20 z 9.3.2020

CRA České radiokomunikace ne 9.3.20201aktualizaceUPTS/OS/241052/2020 z 9.3.2020

ČD -Telematika ne 16.5.2020 původní 1201808411 z 16.5.2018

SŽDC ne 9.5.2020 původní 16263/2018-SŽDC-OŘ Plz-ÚT-088/M z 3.5.2018

ČD České Dráhy ne 23.5.2020 původní 1267/2018-RSMPHA z 23.5.2018

MO ČR SNM ne 16.5.2020 původní ÚP497/24-1494-2018 z 16.5.2018

Vodafone ne 9.3.2021 aktualizace 200309-0946154977 z 9.3.2020

T-mobile ne 3.3.2021 aktualizace čE10088/20 z 3.3.2020

**Vyjádření správců sítí k PD**

Dvůr Lnáře, s. r.o. ze dne 4.1.2019 – kabel el. přípojky v trase cesty

ČEZ Distribuce č. 1101587808 ze dne 13.12.2018 – ochr. pásmo nadzemního vedení NN 0,4 kV