## List1
Výkaz výměr |  |  | URS
Stavba: | Biocentrum Veklice
Objekt: | SO1 – Výpustné zařízení nádrže
Část:
P.č. | Díl | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena za MJ | Kč | Hmotnost t/MJ celk. t
| 1 |  | 1. Zemní práce
1 |  | 11500-1102 | Převedení vody potrubím do DN 150mm, dle technické zprávy (TZ) | m | 50 | 0 | 0 | 0.008 | 0.4
2 |  | 11510-1201 | Čerpání vody do výš. 10M, přítok do 500 l/min, odhad 60dnů | hod | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
Dle tech zprávy
3 |  | 12110-1101 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50m, z výpočtu kubatur a tech zprávy | m3 | 973 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 12420-3102 | Vykopávky pro koryta vodotečí, hor.3, do 5 000m3, z výp kub a TZ | m3 | 1690 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 12420-3109 | Příplatek za lepivost- výkop vodotečí, hor.3 | m3 | 1690 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 13000-1101 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení, ze situace C3
|  |  | Telef kabel, ruč výkop, 1,0*1,2 * dél 40m = | m3 | 48 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 13120-1102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů, hor 3, do 1000m3 , stroj
z výkr. 1,5,6,7 a tech zprávy
|  |  | pro výpustné potrubí : (2,2+4,2):2*1,0 * dél 22m | m3 | 70.4
|  |  | pro požerák : (2,6+5,8):2*1,6 * dél 4,0m | m3 | 26.9
|  |  | pro loviště : (5+6):2*1,0 * dél 8,0m | m3 | 44
|  |  | pro dlažbu u loviště (1+2)*0,4 * dél 7m | m3 | 8.4
|  |  | Celkem hloubení nezapažených jam | m3 | 149.7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 13220-1109 | příplatek za lepivost hor 3 | m3 | 149.7 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 13220-1101 | Hloubení rýh š do 0,6m, hor 3, do 100m3 , stroj, prahy a základy
z výkr. 1,3,4,5,6,7 a tech zprávy
|  |  | u propustku : 0,4*0,7* dél (6+4,8m) = | m3 | 3
|  |  | u přepadu : 0,4*0,7* dél (8,4+6,0+1,3m) = | m3 | 4.4
|  |  | pod výustí : 0,4*0,7* dél (6,2+5,8m) = | m3 | 3.4
|  |  | Celkem hloubení rýh do š 0,6m | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 13220-1109 | Příplatek za lepivost hor. 3 | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 13220-1201 | Hloubení rýh do š.2m, s urovnáním dna, hor 3, do 100m3 , strojně
z výkr. 1,3,4,5,6,7 a tech zprávy
|  |  | u propustku : pro základy 0,7*0,7* dél (1,8+5,5m) = | m3 | 3.6
|  |  | Pro nadzáklad :(1,1+2,3):2*1,2 * dél (1,1+1,25)m = | m3 | 4.8
|  |  | u přepadu : pro základ (1,8+3,2):2*1,1 * dél 7,0m) = | m3 | 19.3
|  |  | Pro nadzáklad :(1,45+2,8):2*1,35 * dél (1,5+1,5)m = | m3 | 8.6
|  |  | ve výusti : pro základ (1,6+3,6):2*1,0 * dél 5m = | m3 | 13
|  |  | Pro nadzáklad : (1,2+2,6):2*1,0 * dél (1,5+1,5)m = | m3 | 5.7
|  |  | protiprůsakové žebro, základ : (2,4+3,4):2*0,5m * stř dél 0,85m = | m3 | 1.2
|  |  | zeď loviště : (1,1+1,7):2*0,5 x dél (6,2+3,4+6,2+2,2+2,2)m = | m3 | 14.1
|  |  | Celkem hloubení rýh š do 2,0m | m3 | 70.3 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 13220-1209 | Příplatek za lepivost – hloubení rýh do š 2m, hor. 3 | m3 | 70.3 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 13221-2201 | Hloubení rýh š do 2m, ruční výkop, hor. 3
ze situace C3 a tech zprávy
|  |  | rýha dotčeného telefonu : 1,0*1,2 * dél 40m | m3 | 48 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | cena předpokl. | Ochrana podzemního vedení : z tech zprávy a dokladové části E 2.3
zahrnuje veškeré další práce a materiál
vytýčení vedení, ověření polohy příčnými sondami ručně kopanými
ochrana odkrytého vedení proti prověšení, poškození a odcizení
kontrola odkrytého vedení pracovníkem správce před zásypem
uložení vedení na zhut pískové lože, zásyp pískem do 0,3m nad vedení
|  |  | optické kabely, Telefonica, stanič kanálu km 0,012 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 16230-1101 | Vodor přemístění výkopku hor. 1-4, do 500m
z vpočtu kubatur a tech zprávy, kap. 4,5
|  |  | Ornice : odvoz na stav skládku, 973 – 31m3 = | m3 | 942
|  |  | Ornice : zpětný odvoz na humusování břehů, 979m2 * 0,15 = | m3 | 147
|  |  | Zemina : pro zásypy = 91,0+46,5+13,7= (výpočet v dalších polož.) | m3 | 151.2
|  |  | Zemina : pro zásypy ze skládky k místu spotřeby | m3 | 151.2
|  |  | Celkem přemístění do 500m | m3 | 1391.4 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 16260-1102 | Vodor přemístění výkopku hor. 1-4, do 5000m, ornice na rekultivaci
z tech zprávy kap. 4,5
|  |  | objem sejmutí ornice – přímá spotř – humusování= 973-31-147m3 = | m3 | 795 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | 16270-1102 | Vodor přemístění výkopku,hor. 1-4,do 7000m, na skládku zeminy
z tech zprávy kap. 4,5
Zemina : výkopy celkem : 1690+149,7+10,8+70,3 = 1920,8m3
spotřeba : zásypy SO1 = 91,0+46,5+13,7= 151,2m3
|  |  | Přebytek odvoz na skládku zeminy : 1920,8 – 151,2 = zaokr. | m3 | 1770 |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 16710-1102 | Nakládání výkopku přes 100m3 , hor 1-4,
z tech zprávy kap. 4,5
|  |  | ornice při odvozu na humusování a rekultivaci : 147+795= | m3 | 942
|  |  | Zemina : pro zásypy = 91,0+46,5+13,7= (výpočet v dalších polož.) | m3 | 151.2
|  |  | celkem položka nakládání výkopku hor 3 | m3 | 1093.2 |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 17110-1101 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS
z tech zprávy kap. 4,5
|  |  | násyp ornice v PF 2 – 4, z výp. Kub. | m3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 17120-1201 | Uložení sypaniny na skládky
z tech zprávy kap. 4,5
|  |  | Ornice : odvoz na stav skládku, 973-31m3= | m3 | 942
|  |  | Zemina : pro zásypy = 91,0+46,5+13,7= (výpočet v dalších polož.) | m3 | 151.2
|  |  | Zemina : přebytek na konečné skládce | m3 | 1770
|  |  | celkem položka uložení sypaniny na skládky | m3 | 2863.2 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 17120-1211 | Poplatek za skládku – hor 1-4, zemina, 1770m3*1,75t = | t | 3098 |  | 0 | 0 | 0
z tech zprávy kap. 4,5
22 |  | 17210-3101 | Zřízení těsnícího jádra zem hrází se zhut 100% PS, š vrstvy do 1m
z výkr. 4,5,6,7 a tech zprávy
|  |  | čelo výusti : výkop–beton, (13+5,7) –(0,8*0,9*5) –(0,6*1,0*5,0) = | m3 | 12.1
|  |  | zeď přepadu: výkop–beton, (19,3+8,6) –(1,0*1,0*7,0) –(0,7*1,38*6,0) = | m3 | 15.1
|  |  | výpustné potr: výkop – beton , 70,4m3 – 1,15*1,16*21,4 = | m3 | 41.9
|  |  | jáma požeráku : výkop – beton , 12,3m3 – 1,7*1,6*1,0 = | m3 | 21.9
|  |  | Celkem položka zřízení těs jádra š do 1m | m3 | 91 |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 17410-1101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, z výkr 3 a tech zprávy
|  |  | Propustek 1 : pl PF*dél : (3,6*1,4 – 1,0*1,0) * 11,5 = | m3 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 17511-1101 | Obsypání potrubí ručně, hor. 1-4, bez prohození zeminy | m3
z výkr 5,6,7 a tech zprávy a situace C3
|  |  | podél zdí loviště : pl PF*dél : (0,55*0,9 + 0,45*0,4) *20,2m = | m3 | 13.7
|  |  | zásyp rýhy telef kabelu, š 1m* výš 0,7m * dél 40m = | m3 | 28
|  |  | Celkem položka zásyp se zhut., ruční | m3 | 41.7 |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 18141-1121 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině, do 1000m2, z výpočtu kub. | m2 | 570 |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 18141-1122 | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2, z výpočtu kub. | m2 | 470 |  | 0 | 0 | 0
27 | MAT | cena předpokl. | Travní směs krajinná, do svahu
|  |  | Výsev 0,02kg/ m2, (570+470)=1040m2 *0,02 | kg | 21 |  | 0 | 1 | 0.02
28 |  | 18195-1102 | Úprava pláně , hor 1-4, se zhutněním, z výpočtu kubatur. | m2 | 1328 |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 18130-1112 | Rozprostření ornice v rovině pl nad 500m2, tl. 10-15cm,
|  |  | z výpočtu kubatur a tech zprávy | m2 | 625 |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 18130-1114 | Rozprostření ornice v rovině pl nad 500m2, tl. 20-25cm,
|  |  | na rekultivovaných pozemcích 795m3 : 0,22m, z tech zprávy | m2 | 3614 |  | 0 | 0 | 0
31 |  | 18230-1122 | Rozprostření ornice ve svahu, pl do 500m2, tl. 10-15cm, z výp. Kub. | m2 | 354 |  | 0 | 0 | 0
32 |  | 18210-1101 | Svahování v zářezech v hor. 1-4, z výp. Kub. | m2 | 1006 |  | 0 | 0 | 0
33 |  | 99833-1011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 0.42 |  | 0 |  | 0.42
|  |  | Celkem zemní práce |  |  |  | 0
| 2 |  | 2. Základy
1 |  | 27331-3511 | Základy zbetonu prostého, desky, B C12/15, tl 10cm, podkladní beton
z výkr 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | pod zdí přepadu : 1,9*0,1*7,0 | m3 | 1.33
|  |  | Výust : 1,7*0,1*5,0 = | m3 | 0.85
|  |  | pod potrubím : 2,3*0,1*21,4 | m3 | 4.92
|  |  | pod požerákem : 2,7*0,1*3,8 | m3 | 1.03
|  |  | Pod zdí loviště :1,2*0,1*20,2 | m3 | 2.42
|  |  | Celkem podklad z betonu | m3 | 10.55 |  | 0 | 2.256 | 23.8008
2 |  | 27332-1611 | Základy z betonu železového,desky, žb C 30/37 ,
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | pod potrubím tl 150mm : 1,4*0,15*21,4 | m3 | 4.5
|  |  | dno loviště : 3*6,0*0,1 + 2,4*1,7*0,1 | m3 | 2.2
|  |  | Celkem železobeton základových desek | m3 | 6.7 |  | 0 | 2.453 | 16.4351
3 |  | 27335-1215 | Bednění stěn základových desek – zřízení, pod potrubím
|  |  | Z výkr 5,6,7, a tech zprávy 21,4*0,15*2 | m2 | 6.4 |  | 0 | 0.001 | 0.0064
4 |  | 27335-1216 | Bednění stěn základových desek – odstranění | m2 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 27336-2021 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI,
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | Deska pod potrubím tl 150mm : 1,4*21,4*7,9kg | t | 0.237
|  |  | dno loviště : 3,0*6,0+2,4*1,7 * 7,9kg | t | 0.174
|  |  | Celkem výztuž základových desek | t | 0.411 |  | 0 | 1.053 | 0.43278
6 |  | 99833-1011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 40.6751 |  | 0 |  | 40.6751
0
| 3 |  | 3. Svislé konstrukce
1 |  | 31732-1118 | Římsy ze železového betonu C 30/37 XF4
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | Římsa na zdi výusti pod hrází :0,5*0,15 * dél 8m = | m3 | 0.6 |  | 0 | 2.478 | 1.4868
2 |  | 31735-3121 | Bednění mostní římsy všech tvarů : (0,5+8,0)* 2* výš 0,15m | m2 | 2.6 |  | 0 | 0.042 | 0.1092
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
3 |  | 31735-3221 | Odstranění bednění římsy | m2 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 31736-1411 | Výztuž říms ze železobetonu ze svařovaných sítí, z výkr 5
|  |  | KARI síť 100/100/6mm, 0,5*8,0*4,44kg | t | 0.018 |  | 0 | 1.104 | 0.019872
5 |  | 32121-3345 | Zdivo nadzákl z lom kamene vod staveb, obkladní s vyspárov, na CM25
z výkr 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | zeď přepadu :(50%) : (0,6+0,85):2* 1,38*9,2 *0,5 = | m3 | 4.6
|  |  | zeď výusti pod hrází, 50%, 0,6*1,4*8,0* 0,5 = | m3 | 3.4
|  |  | celkem položka zdivo z lom kamene | m3 | 8 |  | 0 | 3.114 | 24.912
6 |  | 32131-1116 | Konstrukce z betonu vod staveb, prostého, vodostv, C 30/37 XF4
z výkr 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | základ přepadu : 1,0*1,0*7,0 = | m3 | 7
|  |  | základ výusti po hrází : 0,8*0,9*5,0= | m3 | 3.6
|  |  | základ lávky :1,0*0,85*1,6 = | m3 | 1.4
protiprůsakové žebro : PF nadzákladu – trouba *dél
|  |  | (2,4+1,8):2*1,55 = 3,26m2 -0,5m2 = 2,76m2 * dél 0,85m = | m3 | 2.34
|  |  | celkem položka konstrukce z prostého betonu | m3 | 14.34 |  | 0 | 2.768 | 39.6931
7 |  | 32132-1116 | Konstrukce z betonu vod staveb, železového, vodostv, C 30/37 XF4
z výkr 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | zeď přepadu :(50%) : viz položku 5 | m3 | 4.6
|  |  | zeď výusti, 50%, viz položku 5 | m3 | 3.4
|  |  | obetonování potrubí : (1,34+0,96):2*1,0*(21,4-0,85) – 0,5m2 *20,55 = | m3 | 13.4
|  |  | Požerák : 1,8*2,9*4,6=24m3 – 2,4*0,8*3,6 + 0,5*0,8*2 – 8,2*0,1*1,65= | m3 | 16.6
|  |  | Zdi loviště, i základ : Šikmá zeď: 0,6*0,6*2,2*2 + 0,4*(0,7+1,1):2*2,2*2 | m3 | 3.2
|  |  | Boční zeď : 0,5*0,65*6,7*2 + 0,3*0,65*6,7*2 | m3 | 7
|  |  | čelní zeď : 0,5*0,6*3,0 + 0,3*(0,25+0,65):2*3,4 | m3 | 1.4
|  |  | Celkem položka železobeton | m3 | 49.6 |  | 0 | 2.809 | 139.3264
8 |  | 32135-1010 | Bednění konstrukcí z betonu, vod staveb, ploch rovinných, zřízení
z výkr 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | základ přepadu : (1,0+7,0)*1,0 *2 = | m2 | 16
|  |  | přepad, nadzáklad : (0,73+4,6)*2 *výš 1,38m * 2ks= | m2 | 29.4
|  |  | základ výusti po hrází : (0,8+5,0)* 0,9 *2 = | m2 | 10.4
|  |  | zeď výusti ,nadzáklad :(0,6+8,0)*2 * výš 1,45 = | m2 | 24.9
|  |  | základ lávky :(1,0+1,6)*0,85*2 + (0,25+1,1)*0,2*2 = | m2 | 5
|  |  | obetonování potrubí : (1,0+1,0)*21,4 | m2 | 42.8
|  |  | protiprůsak žebro :čela+boky (1,3+0,7)*2*0,5*2 + (1,2+0,5):2*1,55*2 | m2 | 6.6
|  |  | Požerák : základ (1,8+2,9)* 2 * výš 1m | m2 | 9.4
|  |  | nadzáklad požeráku :((0,4+2,8+2,4)*2 + 0,8+1,6) výš 3,6 + 2*0,8*2,0 | m2 | 52.2
|  |  | zdi loviště : šikmé zdi (1,25+1,65):2 * 4,4* 2ks | m2 | 12.8
|  |  | boční zdi : 1,25*12,8*2ks | m2 | 32
|  |  | čelní zeď : (0,85+1,25):2 * (4,0+3,0) | m2 | 7.4
|  |  | celkem položka bednění rovinné | m2 | 248.9 |  | 0 | 0.008 | 1.9912
9 |  | 32135-2010 | Odstranění bednění | m2 | 248.9 |  | 0 | 0.001 | 0.2489
10 |  | 32136-6112 | Výztuž žb konstrukcí vod staveb, pruty 12-32mm z oceli 10 505
z výkr 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | Přepad, kotvení zdi k základu : D14, dél 1,2m*12ks =14,4m*1,21kg = | t | 0.018
|  |  | Výust, kotvení zdi k základu : D14, dél 1,7m*10ks =17m*1,21kg = | t | 0.02
|  |  | Celkem hmotnost kotev | t | 0.038 |  | 0 | 1.056 | 0.040128
11 |  | 32136-8211 | Výztuž žb konstrukcí vod staveb, svařovanou sítí
z výkr 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | Přepad : 2,25*7,0 + 1,5*(1,5+1,5) = | m2 | 20.3
|  |  | Výust: 2,35*5,0 + 1,45*(1,5+1,5) = | m2 | 16.1
|  |  | obetonování potrubí : (1,1+1,0+1,1)* 21,4 = | m2 | 68.5
|  |  | Požerák: výztuž obvodové zdi (4,6+0,4+4,6)* dél v ose (2,6+1,2+2,6) = | m2 | 61.4
|  |  | Požerák : střední zeď + dno, (3,0+0,5+3,0)* dél 1,0 + 2,6*2,9 = | m2 | 14
|  |  | Zdi loviště :(1,25+0,3+1,25)*6,8*2 +(1,5+0,4+1,5)*2,2*2 +(1+0,3+1)*3,4 | m2 | 60.9
|  |  | Celkem plocha sítí | m2 | 241.2
|  |  | Celkem hmotnost sítí 241,2 *7,9kg | t | 1.905 |  | 0 | 1.03 | 1.9622
12 |  | 99833-1011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 209.7898 |  | 0 |  | 209.7898
|  |  | Celkem svislé konstrukce |  |  |  | 0
| 4 |  | 4. Vodorovné konstrukce
1 |  | 45131-1511 | Podklad z prostého betonu vodost, pod dlažbu V4 – B20, tl do 15cm
z výkr 3, 4, 5,6,7 a tech zprávy
u propustku + u přepadu + pod výpust potrubím
|  |  | 1,0*1,8+4,8*1,9 + 7,2*2,3 + 5,6*1,65 = | m2 | 36.7 |  | 0 | 0.235 | 8.6245
2 |  | 45157-1112 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl do15cm,
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | dno v lovišti : 3,0*6,0+(3+1,4):2*1,8 = | m2 | 22
|  |  | pod dlažbu u loviště : 2,0*7,0 + 3,0*7,0 = | m2 | 35
|  |  | Celkem položka lože ze štěrkopísku | m2 | 57 |  | 0 | 0.319 | 18.183
3 |  | 45221-8142 | Zajišťovací práh z lom kamene s úpravou viditelných ploch, na CM
z výkr 3, 4, 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | Práh u propustku 1 : 0,4*0,7* dél (2*7+1,2+5,0) = | m3 | 5.7
|  |  | Práh u přepadu : 0,4*0,7* dél (8,4+6,0+1,3) = | m3 | 4.4
|  |  | Práh ve výusti : 0,4*0,7*(6,2+5,8) | m3 | 3.4
|  |  | Celkem položka kamenné prahy | m3 | 13.5 |  | 0 | 2.833 | 38.2455
4 |  | 45757-2114 | Filtrační vrstva se zhut štěrkopísku ŠP 0-63mm, bez úpravy
opevnění břehů v tůni 3, ze situace C3 a příč řezů, výkr 2:
|  |  | PF 5-6 : (6,0+6,0):2*7,0 + (6,0+7,0):2*8,0 = 94,0 *0,15 = | m3 | 14.1
|  |  | PF 9-10 : (4,7+2,3):2*12,5 + (4,2+3,6):2*11,0 =86,7 *0,15 = | m3 | 13
|  |  | PF 10-11 : (7,0+6,0):2*5,2 = 33,8 * 0,15 = | m3 | 5.1
|  |  | PF 11-(12) : (6,0+4,6):2*7,9 = 41,9 *0,15 = | m3 | 6.3
|  |  | Celkem položka filtr vrstva | m3 | 38.5 |  | 0 | 2.088 | 80.388
5 |  | 46251-2270 | Zához z kamene s proštěrkováním, s terénu, do 200kg
|  |  | opevnění břehů v tůni 3, pl jako filtr vrstva : 38,5:0,15 = 257m2 *0,25m | m3 | 64.3 |  | 0 | 2.434 | 156.5062
6 |  | 46251-9002 | Příplatek – urovnání ploch záhozu kameny do 200kg | m2 | 257 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 46321-2111 | Rovnanina z lom kamene s vyklínováním spar úlomky, dno výusti
z výkr 3,4, a tech zprávy
|  |  | v korytě Blaty : 5,2*6,5 – (3,0*1,8) = 28,4m2 *0,4 = |  | 11.4
|  |  | pod přepadem : 8,5*3,2= 27,2 *0,5 = |  | 13.6
|  |  | začátek tůně 3 : (6,4+1,5):2*4,6= 18,2 * 0,4 = |  | 7.3
|  |  | Celkem položka rovnanina | m3 | 32.3 |  | 0 | 1.997 | 64.5031
8 |  | 46321-2191 | Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom kamene 32,3:0,4m = | m2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
z položky 7
9 |  | 46345-1114 | Prolití rovnaniny cementovou maltou MC 25, z položky 7, 32,3 *0,25 | m3 | 8.1 |  | 0 | 2.433 | 19.7073
10 |  | 46453-1112 | Pohoz z hrubého drc kameniva DK 63-125mm,
opevnění koryta kánálu nad propustkem, z výkr 1, 2 a tech zprávy
|  |  | 2,6*0,25* dél 3,5 | m3 | 2.3 |  | 0 | 2.16 | 4.968
11 |  | 46551- 3227 | Dlažba z kamene na MC, s vyspárováním, tl 25cm
z výkr 1,3,4,5,6,7 a tech zprávy
|  |  | u propustku 1 : 1,0*1,8 + 4,8*1,9 = | m2 | 10.9
|  |  | u přepadu :7,2*2,3 = | m2 | 16.6
|  |  | za výpust potrub : 5,6*1,65 = | m2 | 9.2
|  |  | opevnění podél loviště : 2,0*7,0 + 3,0*7,0 = | m2 | 35
|  |  | Celkem položka dlažba z kamene | m2 | 71.7 |  | 0 | 0.823 | 59.0091
12 |  | 99833-1011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 450.1347 |  | 0 |  | 450.1347
|  |  | Celkem vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
| 5 |  | 5. Komunikace
1 |  | 91944-1221 | Čelo propustku z lom kamene, z trub DN 60-80cm
z výkr 3 a tech zprávy
|  |  | (Včetně podkl betonu, bednění, římsy s výztuží)1 čelo + výust do Blaty | ks | 2 |  | 0 | 16.751 | 33.502
2 |  | 91952-1140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových/žb, DN 60cm | m | 12.5 |  | 0 | 0.885 | 11.0625
z výkr 3 a tech zprávy
3 | MAT | cena předpokl. | dodání trub TZH-Q60/250 12,5m/2,5m | m | 12.5 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 91953-5556 | Obetonování trub propustku B vodost C 25/30 : (1,1*1,05-0,5m2)*11,5m | m3 | 5.8 |  | 0 | 2.267 | 13.1486
z výkr 3 a tech zprávy
5 |  | 32136-8211 | Výztuž žb konstr.svař sítí 100/100/8mm, pod troubou 1,1*11,5m*7,9kg | t | 0.1 |  | 0 | 1.03 | 0.103
z výkr 3 a tech zprávy
6 |  | 99833-1011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 57.8161 |  | 0 |  | 57.8161
|  |  | Celkem komunikace |  |  |  | 0
| 8 |  | 8. Trubní vedení
1 |  | 82044-1113 | Přeseknutí železobet.roury DN do 600mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 82244-2111 | Montáž potrubí z trub železobet, typu TZH s těsněním , DN 600mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
z výkr 6 a tech zprávy
3 | MAT | cena předpokl. | Dodávka trub TZH-Q60/250 | m | 22 |  | 0 | 0.598 | 13.156
4 |  | cena předpokl. | odvodnění zdi výustě pod hrází, veškerý materiál a práce
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
drenážní roura PVC flex DN 80mm, dél 2x1,5m
trubka PVC DN 100mm dél 2x 0,7m + koleno, 2ks
|  |  | obsyp štěrkopískem ŠP 0-63mm, pl. řezu 0,5m2, dél 2,5m * 2ks | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 89137-2121 | Montáž kanalizačních šoupátek DN 300, z výkr 7 a tech zprávy | ks | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05
6 |  | 89910-2111 | Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámů, hmot. Do 100kg
z výkr 8 a tech zprávy
|  |  | Poklopy požeráku : 1a, 1b, 2a, 2b, | ks | 4 |  | 0 | 0.007 | 0.028
7 |  | 89991-1113 | Osazení ocel součástí hmotnosti přes 10kg,
|  |  | ze specifikace položka 11 +12 ocelové prvky | kg | 625.14 |  | 0 | 0.001 | 0.62514
Specifikace :
8 | MAT | cena předpokl. | Kanálové šoupátko ploché z nerez oceli, DN 300, staveb hloubka 3,6m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
z výkr 7 a tech zprávy
9 | MAT | cena předpokl. | Teleskopický nástavec šoupátka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
z výkr 7 a tech zprávy
10 | MAT | cena předpokl. | T-klíč nástrčný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
z výkr 5,6,7,8 a tech zprávy
11 |  | cena předpokl. | Ocelové prvky v požeráku, včetně úpravy řezáním, svařováním, atp.
z výkr 7 a tech zprávy
Spodní výpust , ocel roura vnější D 324/9mm, dél 0,5m s límcem
0,5m x 69,91kg = 35kg + límec ocel plech tl 5mm,
mezikruží š 80mm, dél 3,14*0,4*0,08m= 0,10m2*41,35kg = 4,2kg
|  |  | celkem spodní výpust : 35+4,2 = 39,2kg x 2ks = | kg | 78.4
Drážky pro česle a dluže U80/45/6, dél. 8,1m* 8,64kg = 70,0kg
+ kotvy drážek, pás ocel 30/5, dél. 200mm x 10ks x 1,18kg =2,4 kg
|  |  | celkem drážky (70+2,4)= 72,4* 2ks = | kg | 144.8
Rám česlí z pás oceli 40/5 (0,7+0,87)*2 = 3,14m *1,57kg = 4,9kg
+ ocel prut hladký D10mm, dél 0,69m *28ks= 19,32m *0,62kg=12,0kg
|  |  | celkem česle 4,9+12,0= 16,9kg * 5ks = | kg | 84.5
|  |  | Držák ložiska nástavce, pás ocel 50/5, ze 3ks, dél 0,58mm * 1,96kg = | kg | 1.14
Drážky na přepadu, profil U80/45/6, dél rozvin 4,1m *8,64kg = 35,4kg
Kotvy drážek : pás ocel 30/5, dél 0,2m* 8ks*=1,6m *1,18kg =1,9kg
|  |  | celkem drážky na přepadu 35,4 +1,9kg = | kg | 37.3
Žebřík 1 a 2, dél 3,0m, stojky z ocele D20mm, dél 6m*2,47kg,=14,8kg
příčka z úhelníku 40/40/5mm,dél 0,3m*12ks=3,6m *2,97kg =10,7kg
upevnění pás ocel 50/5 dél 0,18m*6ks =1,08m* 1,96kg = 2,1kg
|  |  | celkem žebříky 14,8+10,7+2,1= 27,6kg x 2ks = | kg | 55.2
Poklop 1 a 2 na požeráku
|  |  | Rám poklopu 1a 2 : boční úhelník L 65/50/5, dél.1,2*4 =4,8m* 4,35kg = | kg | 20.9
|  |  | Rám poklopu 1a 2:příční úhelník L 50/50/5, dél.0,93*4=3,72m*3,77kg = | kg | 14
|  |  | kotvy rámů 1 a 2 profil 30/5 dél. 0,2m*5ks*2 = 2m x 1,18kg = | kg | 2.4
|  |  | oko pro závoru pás ocel 50/5 dél 0,25m*2ks*2 =1m*1,96kg = | kg | 2
|  |  | závora poklopu: ocel tyč D18,dél 0,4m s řetězem D5mm, dél 0,5m | kg | 3
|  |  | Poklopy 1ab a 2ab: lístkový plech, tl. 5mm, 0,54m2 *4ks * 41,35kg = | kg | 89.3
|  |  | lem poklopů, pás ocel 40/5mm, dél 2,92m*4ks*=11,7m * 1,57kg = | kg | 18.4
|  |  | otočný závěs poklopů (pant) profil 10mm , 8ks x 1kg | kg | 8
|  |  | Držadlo pro zvedání poklopů zasouvací, D 12mm, dél 0,2m, 4ks*0,5kg | kg | 2
|  |  | petlice na poklopu : pás ocel 50/5mm dél 0,1m* 2ks 2 =0,4m *1,96kg | kg | 0.8
|  |  | Řetěz poklopu : profil 5mm, dél 1,2m x 2ks * 2= 4,8m x 2kg = | kg | 9.6
|  |  | Celkem ocelové prvky v požeráku, včetně úpravy řezáním, svařov. atp. | kg | 571.74 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | cena předpokl. | Ocelové prvky na přepadu tůně 3,
z výkr 4 a tech zprávy
včetně úpravy řezáním, svařováním, broušením, atp.
|  |  | Drážky : profil U65/42/5,5, dél rozvin 3,5m *2*7,09kg = | kg | 49.6
|  |  | Kotvy drážek : pás ocel 30/5, dél 0,2m* 8ks*2 =3,2m *1,18kg = | kg | 3.8
|  |  | Celkem ocelové prvky na přepadu tůně 3, včetně úpravy řezáním, atp. | kg | 53.4 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | cena předpokl. | Zinkování ocelových prvků : položka 11+12 | kg | 625.14 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 99833-1011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 13.8591 |  | 0 |  | 13.8591
|  |  | Celkem vedení trubní |  |  |  | 0
| 9 |  | 9. Ostatní konstrukce a práce
1 |  | 93199-6113 | Úprava dilatační spáry gum pásem profilovaným, tl do 12mm,
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
|  |  | Mezi požerákem a výpust potrubím :3,14*1,0 * 0,4 | m2 | 1.26 |  | 0 | 0.014 | 0.01764
2 |  | 93199-6912 | Úprava dilatace, příplatek za mech gumu 20x30mm, 3,14*1,0*2ks = | m | 6.28 |  | 0 | 0 | 0
z položky 1
3 |  | cena předpokl. | Obsluhovací lávka na přepadu tůně 3 : veškeré práce + materiál
z výkr 4 a tech zprávy
pororošt 33/33, výš 30mm, pl 0,78*0,6m
nosný úhelník 65/50/5mm, navařen na pororošt, dél 0,6m, 2ks
přítlačný trn dluží, šroub nerez D10mm, dél120mm
s navařenou pás ocelí 40/5, dél 80mm, 4 ks
petlice, pás ocel 50/5mm dél 1,04m, 1ks
oko pro zámek, pás ocel 60/5, dél 140mm, 1ks
otočný závěs (pant), pás ocel 100/5, dél 150mm, se třemi otvory,
s navařenými ložisky (trubky), 2ks, pro čep D 12mm,1ks
|  |  | Celkem lávka na přepadu tůně 3 : 0,6*0,8= | m2 | 0.48 |  | 0 | 0.047 | 0.02256
4 |  | cena předpokl. | Příplatek za zinkování všech součástí lávky, z položky 3 | m2 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | cena předpokl. | Obsluhovací lávka k požeráku, zahrnuje veškeré práce + materiál
z výkr 5,6,8 a tech zprávy
nosník „U“ 160/65, s navřeným pásem ocele 100/5mm, dél 6,4m, 2ks
příčné svázání nosníků, pás ocel 60/6mm dél. 0,98m, 3ks
mostina z pororoštu 33/33, výš 30mm, š 1,0m, dél 6,2m
zajištění dvou dílů pororoštu, úhelník 65/50/5mm, dél 80mm, 14ks
|  |  | Celkem lávka k požeráku : 1,0* dél 6,4 = | m2 | 6.4 |  | 0 | 0.11 | 0.704
6 |  | cena předpokl. | Příplatek za zinkování všech součástí lávky | m2 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 93495-6124 | Přepadová zařízení nádrží, dluže z dub dřeva tl 5cm, =
z výkr 4,5,6,7 a tech zprávy
v požeráku na přepadu + provizorní hrazení + na přepadu tůně 3 =
|  |  | 0,88*0,15*7ks *2 + 0,88*0,20*17ks + 0,86*0,15*12ks = | m2 | 6.4 |  | 0 | 0.046 | 0.2944
8 |  | 93650-1111 | Limnigrafická lať, z výkr 7 a tech zprávy | m | 3.6 |  | 0 | 0.069 | 0.2484
9 |  | cena předpokl. | Zavzduš. roura v požeráku DN150mm, PVC, +mřížka, včetně montáže | m | 3.4 |  | 0 | 0 | 0
z výkr 5,6,7 a tech zprávy
10 |  | cena předpokl. | Trubka DN 32mm + ventil + mřížka, vše z nerez oceli (v požeráku) | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
z tech zprávy - doplnění projektu
10 |  | 99833-1011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 1.287 |  | 0 |  | 1.287
|  |  | Celkem konstrukce a práce |  |  |  | 0
| 767 |  | 767 Konstrukce zámečnické
1 |  | 76716-1120 | Monáž zábradlí rovného z trubek do zdiva, váha do 30kg/1m
z výkr 5,6,7,8 a tech zprávy
|  |  | Zábradlí , výust pod hrází + požerák 8,0+ 20,6m = | m | 28.6 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | cena předpokl. | Zábradlí , z výkr 5,6,7,8 a tech zprávy
Zábradlí , výust pod hrází, materiál + opracování
|  |  | trubka D 54/3: madlo+sloupky: 8+2*0,7+1,1*5ks =14,9*3,77kg = | kg | 56.2
|  |  | trubka D 35/3 : 2 vodorov trubky :( 8+0,4)*2 =16,8 * 2,367kg = | kg | 39.8
|  |  | štít pro ukotvení zábr.: pás ocel 150/7mm, dél 0,2m *5ks *8,24kg = | kg | 8.24
|  |  | Celkem váha zábradlí , výust pod hrází | kg | 104.24 |  | 0 | 0.001 | 0.10424
Zábradlí , požerák , materiál + opracování
|  |  | trubka D 54/3: madlo+sloupky: 20,6+2*0,7+1,23*16ks =41,7*3,77kg = | kg | 157.1
|  |  | trubka D 35/3 : 2 vodorov trubky :( 20,6+0,4)*2 =42,0 * 2,37kg = | kg | 99.5
|  |  | štít pro ukotvení zábr. : pás ocel 140/5mm, dél 0,16m *16ks *5,5kg = | kg | 14.1
|  |  | celkem váha zábradlí požeráku | kg | 270.7 |  | 0 | 0.001 | 0.2707
3 |  | cena předpokl. | žárové zinkování zábradlí, výust pod hrází + požerák | kg | 374.94 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 99876-7101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech do výš. 6m | t | 0.37494 |  | 0 |  | 0.37494
|  |  | Celkem konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
|  |  | Celkem SO1 – Výpustné zařízení nádrže |  |  |  | 0