POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Rozpočet | 0 + základ pod boční zed | JKSO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Název objektu | SKP |  |
| 01 | Oprava kamenné zdi | Měrná jednotka |  |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| 10 | Samota Rapotice u Malont | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | 0 |  |  |
| Objednatel |  |  |  |
| Dodavatel | Renova-Sedlák, s.r.o., Kaplice | Zakázkové číslo | 10 |
| Rozpočtoval |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
| Základní rozpočtové náklady | Ostatní rozpočtové náklady |
| Z R N | HSV celkem | 164 110 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
|  | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka | 0 |
|  | M práce celkem | 7 000 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
|  | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 171 110 | Zařízení staveništé | 5 133 |
|  |  | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 171 110 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost. náklady+HZS | 176 243 | Ostatní náklady celkem | 5 133 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno: Datum : Podpis : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis: |
| Základ pro DPH 21,0 | % | 176 243 Kč |
| DPH 21,0 | % | 37 011 Kč |
| Základ pro DPH 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH 0,0 | % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | 213 254 Kč |

| Stavba: | 10 Samota Rapotice u Malont | Rozpočet: |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | 01 Oprava kamenné zdi | + základ pod boční zed |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

| Stavební dil | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 12 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 82 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 11 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 32 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 14 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže silnoproud | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 9 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 164110 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |

vedlejší Rozpočtové naklady

| Název VRN | Kč | % Základna | Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 164 110 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 3,0 | 171 110 | 5 133 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 171 110 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 171 110 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 171 110 | 0 |
| CELKEM VRN | 5133 |

Položkový rozpočet

| Stavba ; | 10 Samota Rapotice u Malont | Rozpočet: |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | 01 Oprava kamenné zdi | + základ pod boční zed |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dii; | 2 | Základy a zvláštní zakládání |
| 1 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 4,50 | 2 705,00 | 12 172,50 |
|  |  | boční zed:5,0*0,9*1,0 | 4,50 |  |  |
|  | Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládáni |  |  |  | 12 172,50 |
| Dii: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |
| 2 | 316221111U00 | Ukončující vrstvy zdivá z kamene | m2 | 7,00 | 728,00 | 5 096,00 |
|  |  | 5,0*0,7*2 | 7,00 |  |  |
| 3 | 327221111R00 | Zdění nadzákladového zdivá kamenného | m3 | 10,50 | 5 320,00 | 55 860,00 |
|  |  | otvor + odbouraná část pro zarovnání:5,0*0,7*1,5 | 5,25 |  |  |
|  |  | bočnízed:5,0*0,7*1,5 | 5,25 |  |  |
| 4 | 327229111 | Příplatek za oboustranné lícování zdivá | m3 | 10,50 | 2 060,00 | 21 630,00 |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce | 82 586,00 |
| Dii: | 94 | Lešení a stavební výtahy |
| 5 | 941955001ROO | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 9,50 | 107,00 | 1 016,50 |
|  |  | 5,0*1,9 | 9,50 |  |  |
|  | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy | 1 016,50 |
| Dii; | 96 | Bourání konstrukcí |
| 6 | 961021311 ROO | Bourání základů ze zdivá kamenného | m3 | 4,50 | 922,00 | 4 149,00 |
|  |  | boční zed:5,0*0,9*1,0 | 4,50 |  |  |
| 7 | 962022491 ROO | Bourání zdivá nadzákladového kamenného | m3 | 5,25 | 1 331,00 | 6 987,75 |
|  |  | střední zed:5,0*0,7*1,5 | 5,25 |  |  |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 11 136,75 |
| Dii; | 97 | Prorážení otvorů |
| 8 | 979021111R00 | Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 10,50 | 3 080,00 | 32 340,00 |
|  |  | pro vyzdéní: 10,0*0,7*1,5 | 10,50 |  |  |
|  | Celkem za | 97 Prorážení otvorů | 32 340,00 |
| Dii: | 99 | Staveništní přesun hmot |
| 9 | 9992811O5R0O | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 40,70 | 365,50 | 14 876,44 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | 14 876,44 |
| Dii: | M21 | Eiektromontáže siinoproud |
| 10 | 2100001 | El.proud-elektrocentrála | kpl | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | Celkem za | M21 Eiektromontáže siinoproud | 7 000,00 |
| Dii: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |
| 11 | 979087311 ROO | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 30,86 | 287,00 | 8 855,39 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |
|  |  | zdivo z otvoru:5,0*0,7*1,5 | 5,25 |  |  |
|  |  | bourané zdivo:5,0*0,9*1,5 | 6,75 |  |  |
|  |  | bourané základy:5,0*0,9*1,0 | 4,50 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu | 16,50 |  |  |
|  |  | 16,5*1,87 | 30,86 |  |  |
| 12 | 979093111 ROO | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 30,86 | 36,50 | 1 126,39 |
|  | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 9 981,78 |