## List1
Příloha č. 1 - Ceník služeb
Pořadové číslo | Název činnosti | Popis činnosti | Objekt | MJ | Cena za MJ bez DPH | 21%DPH | Cena za MJ včetně DPH
1. | Pravidelný servis provedený 1x ročně | Pravidelná kontrola funkčnosti klimatizačních jednotek (test funkce klimatizačních jednotek s uvedením do provozu všech výkonných stupňů); měření teploty vystupujícího chlazeného vzduchu do místnosti; kontrola výkonu celého zařízení vyčištění a kontrola vzduchových filtrů; celkové vyčištění pláště i vnitřních prostor zařízení od prachu a nečistot; kontrola elektronické regulace; kontrola silové části elektroinstalace; vyčištění a dezinfikace odvodu kondenzátu; vyčištění ventilátorového kola; základní čištění vzduchových registrů jednotky; kontrola stability a chodu ventilátorů; kontrola těsnosti rozvodu chladiva a parotěsné izolace; kontrola usazení a upevnění zařízení; kontrola a seřízení požadovaných parametrů udaných výrobcem; zpracování protokolu z provedené kontroly s vyhodnocením stavu, doplnění chladící kapaliny. | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | 1x ročně | 90000 | 18900 | 108900
2. | Diagnostika klimatizační jednotky | Diagnostika poruchy na klimatizační jednotce | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | 1 úkon | 500 | 105 | 605
3. | Tlaková zkouška dusíkem | Tlaková zkouška dusíkem včetně provedení záznamu do evidenční knihy | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | 1 kpl | 1000 | 210 | 1210
4. | Provozní zkouška | Provozní zkouška včetně provedení záznamu do evidenční knihy | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | 1 kpl | 200 | 42 | 242
5. | Revize úniku chladiva | Revize úniku chladiva včetně provedení záznamu do evidenční knihy | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | 1 kpl | 750 | 157.5 | 907.5
6. | Založení evidenční knihy | Založení evidenční knihy zařízení s chladivem | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | 1 kpl | 200 | 42 | 242
7. | Dopravné | Doprava | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 | 1 kpl | 790 | 165.9 | 955.9
/ | / | / | / | Celkem | 93440 | 19622.4 | 113062.4