Všeobecné položky – obecný popis

###### Polní cesty C1 a C487 Dvory

###### DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Ustanovení platí pro aktuální položky konkrétního soupisu prací. SO 101.00 Všeobecné a předběžné položky

poř.	 	číslo položky		technická specifikace položky

číslo		(URS)

- 006R - Poplatky – nájemné

Například dočasné zábory pozemků a poplatky za zvláštní užívání.

- 0007R 	Zkoušení materiálu zkušebnou zhotovitele - nad rámec zkoušek předepsaných TKP, ZTKP, ČSN a plánem zkoušek stavby, prováděné na žádost objednatele.

- 00019R - Průzkumné práce archeologické na povrchu - záchranný archeologický průzkum - provizorní cena.

- 0008R 	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou – položka zahrnuje veškeré zkoušky nepředvídané a požadované objednatelem. Tyto zkoušky nezahrnují povinné průkazní zkoušky zhotovitele. Úhrnná částka na zkoušení musí počítat s odběrem vzorků všech materiálů ke zkouškám, s pořízením a vyhodnocením dodatečných vzorků zemin a se zpracováním zprávy o průzkumu zemin podle dispozic objednatele včetně všeho potřebného vybavení, dále zahrnovat odběr veškerých vzorků během výstavby (resp. po pokládce) živičné nebo betonové směsi podle specifikace nebo dodatečně podle dispozic  správce stavby, a to včetně provedení zkoušek a včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti s odběrem zkušebních vzorků a se získáním schválení objednatele.  Jestliže bude některá externí laboratoř (přichází-li to v úvahu) pověřena provedením zkoušek na výslovný příkaz (objednávku) objednatele, ponese veškeré náklady takových zkoušek zhotovitel.

- 0009R	Pomocné práce - zařizující nebo zajišťující ochranu inženýrských sítí – zahrnuje veškerá opatření pro zajištění ochrany inženýrských sítí během výstavby. Opatření pro zajištění sítí jsou přílohou dokumentace (vyjádření dotčených orgánů).

- 00011R	Průzkumné práce geotechnické na povrchu - Dokumentace stavu okolní zástavby -  fotodokumentace, videozáznam apod. zachycující kompletní stav okolní zástavby a dalších možných stavbou dotčených objektů před započetím stavebních prací.

- 00011R	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - Geodetické zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek.

- 00012R	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.

- 0005R	Ostatní požadavky - geodetické zaměření - Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů

- 00013R	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace -  Dokumentace skutečného provedení stavby 2 paré.

- 00015R	Ostatní požadavky - vypracování realizační dokumentace – položka zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavbu, přeložky inženýrských sítí, plán pro případ ropné havárie, protipovoďnový plán a projekt dopravně inženýrského opatření.

- 00018R	Ostatní požadavky - odborný dozor– náklady na autorský dozor projektanta stavby

- 0003R	Ostatní požadavky - Informační tabule - rozměry a údaje s jejich rozmístění musí být schváleny zástupcem investora - pevná cena

- 00017R	Pomoc práce zajišťující nebo zřízení regulaci a ochranu dopravy -  položka musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje  náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření.  Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby.