**SPECIFIKACE STAVEB K ZÁVLAZE POZEMKŮ A ODBĚRNÝCH MÍST**

**Stavba k závlaze pozemků „Brod-Bulhary-Valtice, 8. a 9. stavba“ (B-B-V 8. a 9. stavba)**

**Stavební objekty:**

1. ČSP 10 (čerpací stanice podávací)
2. B-B-V 8. st. přivaděč
3. B-B-V 9. st. Přivaděč
4. Příjezdová cesta k ČS
5. Akumulační vodní nádrž Sedlec

**Umístění staveb:**

Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Obec: Bulhary, Sedlec, Hlohovec, Valtice

k.ú.: Bulhary, Sedlec u Mikulova, Hlohovec, Valtice

**Specifikace jednotlivých objektů a zařízení staveb:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *objekty a zařízení staveb* | *ID* | *Délka/*  *vodní plocha* | *pozn.* |
| B-B-V 8. st. přivaděč | 5020000004-11201000 | 4,000 km | *odběrné místo elektřiny (maloodběr)* |
| B-B-V 8. st. přivaděč | 5020000005-11201000 | 0,500 km |  |
| B-B-V 8. st. přivaděč | 5020000006-11201000 | 1,600 km |  |
| B-B-V 9. st. přivaděč | 5020000007-11201000 | 5,050 km | *odběrné místo elektřiny (maloodběr)* |
| Odpad od přepadu nádrže Sedlec | 5020000098-11201000 | 0,168 km |  |
| ČSP 10, stavební část | 5020000099-11201000 |  | *odběrné místo elektřiny (velkoodběr)* |
| ČSP 10, technologická část | 5020000100-11201000 |  |  |
| Příjezdová cesta k ČSP 10 | 5020000101-11201000 |  |  |
| Nádrž Sedlec | 5020000118-11201000 | 0,3482 ha | *VN bez kategorie, objem VN 7,310 tis.m3* |

**Odběrná místa elektrické energie**

Stavba k závlaze pozemků: B-B-V 8. a 9. stavba

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **adresa odběrného místa** | **číslo místa spotřeby** | **číslo elektroměru** | **EAN** | **umístění elektroměru** | **Rezervovaný příkon** | **poznámka** |
| Bulhary, 691 89 Bulhary  podávací stanice 10 Bulhary | 3101039182 | 51275434 | 859182400200005213 | v objektu ČS | 2 200 kW | Velkoodběr – v současné době zapsán na VIA AQUA s.r.o. |
| **adresa odběrného místa** | **číslo místa spotřeby** | **číslo elektroměru** | **EAN** | **umístění elektroměru** | **Hodnota hl. jističe** | **poznámka** |
| Břeclavská, 691 42 Valtice, K.O. čerpací stanice závlahová | 3100042594 | 1100185997 | 859182400200541445 | B-B-V 8. stavba přivaděč | 3 x 25 A | Maloodběr (katodová ochrana) |
| Bulhary, 691 89 Bulhary,  K.O. čerpací stanice závlahová | 3100042605 | 8913810 | 859182400200541605 | B-B-V 9. stavba přivaděč | 3 x 25 A | Maloodběr (katodová ochrana) |