**SEZNAM DOKUMENTACE STAVEB k ZÁVLAZE POZEMKŮ**

**Brod – Bulhary – Valtice, 8. a 9. stavba (B-B-V)**

1. **Projektová dokumentace stavby**

**- Odběrný objekt**

**- Transformátor**

**- ČSP 10 – stavební část**

**- ČSP 10 – strojně technologická část**

**- Motorická instalace**

**- Tlakové nádoby**

**- Kanalizace**

**- Příjezdní cesta**

**- Přivaděč – zásobovací řad 8. stavba a přivaděč 9. stavba**

**- Akumulační závlahová nádrž**

**- Provozní předpisy ČS 10**

Další části projektové dokumentace nejsou k dispozici.

1. **Dokumenty k provozování stavby**

1. Rozhodnutí o povolení stavby závlahy „Brod – Bulhary – Valtice 8. a 9. stavba“ podle zákona č. 138/73 Sb., o vodách, ze dne 23. 9. 1985, čj. Vod 2083/85-235/Ki,Ci

2. Rozhodnutí o povolení k užívání stavby se nedochovalo; bylo provedeno ověření pasportu vodního díla čj.: MUBR 63491/2010 ze dne 21. 9. 2010

3. Oznámení o přechodu práv a povinností k nakládání s vodami č. j. SPÚ 212373/2013 ze dne 27. 5. 2013.

4. Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu „Závlaha Brod – Bulhary – Valtice, 8. a 9. stavba“ (aktualizace č.2) č. j MUBR 39652/2018 ze dne 13.3.2018 (*platnost do 31. 12. 2021*),

5. Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami čj. MUBR 55340/2016 ze dne 1. 8. 2016 (*platnost do 31. 12. 2021*), pro vodní dílo „Závlaha B.B.V. 8. a 9. stavba“. Bylo požádáno o nové PkNsV s platností do roku 2025)

6. Rozhodnutí o změně zařazení – nezařazení vodního díla „Vodní nádrž Sedlec“ do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, č. j. MUBR 42300/2015 ze dne 24. 6. 2015

1. **Revize zařízení v areálu čerpací stanice**

1. Revize NN zařízení ze dne 23.10.2018 (*platnost do 23.10.2022)*

2. Revize VN 22 kV, + trafostanice ze dne 18.03.2021 *(platnost do 18.03.2022 (provádí se každoročně)*

3. Zpráva o pravidelné revizi hromosvodů a uzemnění ze dne 11.12.2020 (platnost do 11.12.2023)

4. Revize hasicích přístrojů ze dne 22. 6. 2020 (*provádí se každoročně)*

5. Tlakové nádoby – 7x, výrobní číslo tlakových nádob 6047, 6049, 8268, 8269, 8270, 8275, 8276:

* provozní revize – ze dne 17. 3. 2021 platnost do 17. 3. 2022 *(provádí se každoročně)*
* vnitřní revize a zkouška těsnosti – ze dne 30.3.2019 *(platnost 5 roků do 30.03.2024)*
* tlaková zkouška těsnosti – ze dne 30.03.2019 *(platnost 5 roků do 30.03.2024*

6. Prověrka BOZP ze dne 15. 6. 2020 platnost do 15. 6. 2021 (provádí se každoročně)