## List1
A.5.8. Transformace povodňové vlny W100 poldrem na Svinském potoce
Z A D Á V A C Í L I S T
PODMÍNKY |  | POVODEŇ PŘICHÁZÍ V ČASE 0 hodin!
NÁDRŽ JE PRÁZDNÁ V ČASE 0 hodin!
nadpis tabulky: | Charakteristika nádrže
akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy
varianta: | Svinský potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
| POVODEŇ |  |  |  | automaticky
|  | kulminace povodně |  | sec. | 8964
|  | konec povodně |  | sec. | 59112
|  | celá hod.po povodni |  | sec. | 61200
| VÝPUSŤ | profil výpusti v |  | mm | 1200
|  | kóta dna výpusti |  | mnm | 425 | μ=0,50 | seškrcený vtok a větší potrubí | Toto jsem si počítal a zadával theta vtoku 1a výtoku 1
|  | kóta těžiště výpusti |  | mnm | 425.6 |  | pod hrází s volnou hladinou
|  | součinitel výtoku |  | μ= | 0.5 | μ=0,45 | potrubí o jednom profilu + Ztřením | Toto jsem si počítal a zadával theta vtoku 1, výtoku 1 a lambda pak vycházelo okolo 0,023
| NOUZOVÝ PŘELIV | [6 empty] | takže víceméně pak vychází pro délku základové výpusti 33m μ = 0,45 - 0,50.
|  | kóta přelivné hrany |  | mnm | 433.9
|  |  |  | max hladina | 433.8631
NÁDRŽ
|  | kóta dna nádrže |  | mnm | 426
| HRÁZ |  |  | koruna | 434.5
minimální převýšení koruny hráze
|  | nad maximální hladinou |  | m | 0.6
POVODEŇ
Zadávat tabulkou v listu č.4
Batygrafická křivka
Zadávat tabulkou v listu 3
zadat do výpočtu n počet hladin 0-n
Nula je také číslo !!!
NOUZOVÝ PŘELIV
| Konsumpční křivka začíná vždy h=0 |  |  | Excel si sám přidá kótu přelivu se shora vyplněné buňky!!
Q[m3/s] | h[m] | Q[m3/s] | h[m] | počet řádků 0-o |  | 13
|  | -------- | ----- | počet sloupců 0-p |  | 1
0 | 0 | 0 | 433.9
0.078 | 0.05 | 0.078 | 433.95
0.228 | 0.1 | 0.228 | 434
0.431 | 0.15 | 0.431 | 434.05
0.684 | 0.2 | 0.684 | 434.1
0.984 | 0.25 | 0.984 | 434.15
1.33 | 0.3 | 1.33 | 434.2
1.722 | 0.35 | 1.722 | 434.25
2.161 | 0.4 | 2.161 | 434.3
2.646 | 0.45 | 2.646 | 434.35
3.178 | 0.5 | 3.178 | 434.4
3.758 | 0.55 | 3.758 | 434.45
100 | 0.6 | 10 | 434.5
150 | 1.3 | 20 | 435.2
11.244 | 1.4 | 11.244 | 435.3
12.47 | 1.5 | 12.47 | 435.4
13.738 | 1.6 | 13.738 | 435.5
15.046 | 1.7 | 15.046 | 435.6
16.393 | 1.8 | 16.393 | 435.7
17.778 | 1.9 | 17.778 | 435.8
19.199 | 2 | 19.199 | 435.9
20.657 | 2.1 | 20.657 | 436
22.15 | 2.2 | 22.15 | 436.1
23.677 | 2.3 | 23.677 | 436.2
25.238 | 2.4 | 25.238 | 436.3
26.832 | 2.5 | 26.832 | 436.4
28.458 | 2.6 | 28.458 | 436.5
30.115 | 2.7 | 30.115 | 436.6
31.804 | 2.8 | 31.804 | 436.7
33.523 | 2.9 | 33.523 | 436.8
35.272 | 3 | 35.272 | 436.9
37.05 | 3.1 | 37.05 | 437
38.857 | 3.2 | 38.857 | 437.1
40.692 | 3.3 | 40.692 | 437.2
42.556 | 3.4 | 42.556 | 437.3
44.448 | 3.5 | 44.448 | 437.4
46.366 | 3.6 | 46.366 | 437.5
48.311 | 3.7 | 48.311 | 437.6
50.283 | 3.8 | 50.283 | 437.7
52.281 | 3.9 | 52.281 | 437.8
54.305 | 4 | 54.305 | 437.9
|  | 0 | 433.9
|  | 0 | 433.9
|  | 0 | 433.9
|  | 0 | 433.9

## List2
Kontrolní čas
[8 empty] | pro radost z výpočtu | [5 empty] | A.5.8. Transformace povodňové vlny W100 poldrem na Svinském potoce
A.5.8. Transformace povodňové vlny W100 poldrem na Svinském potoce | [7 empty] | 16 | hodin |  |  |  |  | akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy
akce: |  |  | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy |  |  |  |  | 99 | počet řádků |  |  |  |  | varianta: | Svinský potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
varianta: |  |  | Svinský potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
průměr výpusti: |  |  | DN | 1200 |  | součinitel výpusti μ= | 0.5
ČAS |  |  | HLADINA | NADRŽENÍ | ZATOPENÍ | ODTOK | PŘÍTOK | Čas | Čas | ODTOK | PŘÍTOK | Čas | NADRŽENÍ
hod. | min. | sec. | m n.m. | m3 | m2 | m3s-1 | m3s-1 | hodiny | sekundy | m3s-1 | m3s-1 | hodiny | m3
0 | 10 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.21278 | 0.21278 | 0.16667 | 600 | 0.21278 | 0.21278 | 0.16667 | 0
0 | 20 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.38639 | 0.38639 | 0.33333 | 1200 | 0.38639 | 0.38639 | 0.33333 | 0
0 | 30 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 1800 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0
0 | 40 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1.6533 | 1.6533 | 0.66667 | 2400 | 1.6533 | 1.6533 | 0.66667 | 0
0 | 50 | 0 | 426.1924 | 151.4273 | 151.4273 | 2.1818 | 2.7467 | 0.83333 | 3000 | 2.1818 | 2.7467 | 0.83333 | 151.4273
1 | 0 | 0 | 426.7374 | 580.3374 | 580.3374 | 2.9212 | 3.84 | 1 | 3600 | 2.9212 | 3.84 | 1 | 580.3374
1 | 10 | 0 | 427.8062 | 1421.464 | 1421.464 | 3.8921 | 5.874 | 1.1667 | 4200 | 3.8921 | 5.874 | 1.1667 | 1421.464
1 | 20 | 0 | 428.2815 | 3147.2525 | 2704.2255 | 4.1355 | 7.908 | 1.3333 | 4800 | 4.1355 | 7.908 | 1.3333 | 3147.2525
1 | 30 | 0 | 428.7751 | 5906.2305 | 4686.2769 | 4.497 | 9.8998 | 1.5 | 5400 | 4.497 | 9.8998 | 1.5 | 5906.2305
1 | 40 | 0 | 429.4018 | 9409.4397 | 7202.9844 | 4.9177 | 11.2298 | 1.6667 | 6000 | 4.9177 | 11.2298 | 1.6667 | 9409.4397
1 | 50 | 0 | 430.0567 | 13456.2683 | 9763.7166 | 5.303 | 12.5598 | 1.8333 | 6600 | 5.303 | 12.5598 | 1.8333 | 13456.2683
2 | 0 | 0 | 430.4341 | 18137.4861 | 10820.1936 | 5.5224 | 13.834 | 2 | 7200 | 5.5224 | 13.834 | 2 | 18137.4861
2 | 10 | 0 | 430.8397 | 23169.5294 | 11955.8464 | 5.7488 | 14.234 | 2.1667 | 7800 | 5.7488 | 14.234 | 2.1667 | 23169.5294
2 | 20 | 0 | 431.2539 | 28307.1123 | 13115.3178 | 5.9711 | 14.634 | 2.3333 | 8400 | 5.9711 | 14.634 | 2.3333 | 28307.1123
2 | 30 | 0 | 431.6767 | 33552.1294 | 14299.0355 | 6.1898 | 14.9942 | 2.5 | 9000 | 6.1898 | 14.9942 | 2.5 | 33552.1294
2 | 40 | 0 | 432.0554 | 38689.4336 | 15488.5402 | 6.3733 | 14.7309 | 2.6667 | 9600 | 6.3733 | 14.7309 | 2.6667 | 38689.4336
2 | 50 | 0 | 432.2962 | 43585.7724 | 16724.272 | 6.4909 | 14.4675 | 2.8333 | 10200 | 6.4909 | 14.4675 | 2.8333 | 43585.7724
3 | 0 | 0 | 432.5258 | 48255.8426 | 17902.8984 | 6.6011 | 14.1867 | 3 | 10800 | 6.6011 | 14.1867 | 3 | 48255.8426
3 | 10 | 0 | 432.7398 | 52607.0084 | 19001.0401 | 6.7022 | 13.6323 | 3.1667 | 11400 | 6.7022 | 13.6323 | 3.1667 | 52607.0084
3 | 20 | 0 | 432.9346 | 56568.3421 | 20000.7964 | 6.7929 | 13.0779 | 3.3333 | 12000 | 6.7929 | 13.0779 | 3.3333 | 56568.3421
3 | 30 | 0 | 433.1105 | 60145.6572 | 20903.6347 | 6.8737 | 12.5172 | 3.5 | 12600 | 6.8737 | 12.5172 | 3.5 | 60145.6572
3 | 40 | 0 | 433.2669 | 63325.7984 | 21706.2347 | 6.9448 | 11.9105 | 3.6667 | 13200 | 6.9448 | 11.9105 | 3.6667 | 63325.7984
3 | 50 | 0 | 433.4034 | 66102.4745 | 22407.0086 | 7.0063 | 11.3039 | 3.8333 | 13800 | 7.0063 | 11.3039 | 3.8333 | 66102.4745
4 | 0 | 0 | 433.5204 | 68481.5069 | 23007.4258 | 7.0585 | 10.7024 | 4 | 14400 | 7.0585 | 10.7024 | 4 | 68481.5069 |  | Charakteristika nádrže
4 | 10 | 0 | 433.6189 | 70483.995 | 23512.8112 | 7.1022 | 10.1391 | 4.1667 | 15000 | 7.1022 | 10.1391 | 4.1667 | 70483.995 | Kóta koruny hráze |  | 434.4631 | mnm
4 | 20 | 0 | 433.6996 | 72124.9534 | 23926.9542 | 7.1378 | 9.5757 | 4.3333 | 15600 | 7.1378 | 9.5757 | 4.3333 | 72124.9534 | Kóta nouzového přelivu |  | 433.9 | mnm
4 | 30 | 0 | 433.7627 | 73409.4518 | 24251.1343 | 7.1656 | 9.0208 | 4.5 | 16200 | 7.1656 | 9.0208 | 4.5 | 73409.4518 | Kóta dna nádrže |  | 426 | mnm
4 | 40 | 0 | 433.8098 | 74367.4527 | 24492.9133 | 7.1862 | 8.5275 | 4.6667 | 16800 | 7.1862 | 8.5275 | 4.6667 | 74367.4527 | Kóta základové výpusti |  | 425 | mnm
4 | 50 | 0 | 433.8419 | 75019.2741 | 24657.4192 | 7.2002 | 8.0341 | 4.8333 | 17400 | 7.2002 | 8.0341 | 4.8333 | 75019.2741 | Výška hráze v patě |  | 8.4631 | m
5 | 0 | 0 | 433.8591 | 75369.2061 | 24745.7346 | 7.2077 | 7.551 | 5 | 18000 | 7.2077 | 7.551 | 5 | 75369.2061 | Kóta maximální hladiny |  | 433.8631 | mnm
5 | 10 | 0 | 433.8631 | 75451.9096 | 24766.6072 | 7.2095 | 7.1429 | 5.1667 | 18600 | 7.2095 | 7.1429 | 5.1667 | 75451.9096 | Maximální přítok |  | 15.01 | m3s-1
5 | 20 | 0 | 433.8552 | 75290.3821 | 24725.8411 | 7.206 | 6.7347 | 5.3333 | 19200 | 7.206 | 6.7347 | 5.3333 | 75290.3821 | Maximální transformovaný odtok |  | 7.2095 | m3s-1
5 | 30 | 0 | 433.8354 | 74888.4288 | 24624.3966 | 7.1974 | 6.3394 | 5.5 | 19800 | 7.1974 | 6.3394 | 5.5 | 74888.4288 | Maximální nadržený objem |  | 75451.9096 | m3
5 | 40 | 0 | 433.8054 | 74276.7684 | 24470.0266 | 7.1842 | 6.0027 | 5.6667 | 20400 | 7.1842 | 6.0027 | 5.6667 | 74276.7684 | Maximální zatopená plocha |  | 24766.6072 | m2
5 | 50 | 0 | 433.7658 | 73472.3705 | 24267.0136 | 7.1669 | 5.6661 | 5.8333 | 21000 | 7.1669 | 5.6661 | 5.8333 | 73472.3705 | Profil základové výpusti |  | 1200 | mm
6 | 0 | 0 | 433.7169 | 72478.4038 | 24016.1576 | 7.1455 | 5.342 | 6 | 21600 | 7.1455 | 5.342 | 6 | 72478.4038 | Maximální doba prázdnění |  | 16.26 | hodin/min.
6 | 10 | 0 | 433.6602 | 71324.4052 | 23724.9129 | 7.1205 | 5.0753 | 6.1667 | 22200 | 7.1205 | 5.0753 | 6.1667 | 71324.4052 | Čas kulminace odtoku |  | 5.1 | hodin/min.
6 | 20 | 0 | 433.5964 | 70026.4632 | 23397.3399 | 7.0923 | 4.8087 | 6.3333 | 22800 | 7.0923 | 4.8087 | 6.3333 | 70026.4632
6 | 30 | 0 | 433.5256 | 68586.957 | 23034.0392 | 7.0609 | 4.5504 | 6.5 | 23400 | 7.0609 | 4.5504 | 6.5 | 68586.957
6 | 40 | 0 | 433.4488 | 67025.8503 | 22640.0491 | 7.0266 | 4.3304 | 6.6667 | 24000 | 7.0266 | 4.3304 | 6.6667 | 67025.8503
6 | 50 | 0 | 433.3666 | 65354.1446 | 22218.1461 | 6.9898 | 4.1104 | 6.8333 | 24600 | 6.9898 | 4.1104 | 6.8333 | 65354.1446
7 | 0 | 0 | 433.2791 | 63573.6265 | 21768.7812 | 6.9503 | 3.8945 | 7 | 25200 | 6.9503 | 3.8945 | 7 | 63573.6265 | Autor a výhradní majitel výpočtového programu
7 | 10 | 0 | 433.1867 | 61694.6488 | 21294.5672 | 6.9084 | 3.6972 | 7.1667 | 25800 | 6.9084 | 3.6972 | 7.1667 | 61694.6488 |  | Program spolupracuje s Hydrocheckem 2
7 | 20 | 0 | 433.0897 | 59723.2042 | 20797.0165 | 6.8642 | 3.4999 | 7.3333 | 26400 | 6.8642 | 3.4999 | 7.3333 | 59723.2042
7 | 30 | 0 | 432.9883 | 57661.1565 | 20276.5996 | 6.8177 | 3.3092 | 7.5 | 27000 | 6.8177 | 3.3092 | 7.5 | 57661.1565
7 | 40 | 0 | 432.8831 | 55521.0393 | 19736.4795 | 6.769 | 3.1392 | 7.6667 | 27600 | 6.769 | 3.1392 | 7.6667 | 55521.0393
7 | 50 | 0 | 432.7743 | 53308.7818 | 19178.1528 | 6.7183 | 2.9692 | 7.8333 | 28200 | 6.7183 | 2.9692 | 7.8333 | 53308.7818
8 | 0 | 0 | 432.6621 | 51025.8202 | 18601.9818 | 6.6656 | 2.8024 | 8 | 28800 | 6.6656 | 2.8024 | 8 | 51025.8202
8 | 10 | 0 | 432.5466 | 48678.812 | 18009.6469 | 6.611 | 2.6457 | 8.1667 | 29400 | 6.611 | 2.6457 | 8.1667 | 48678.812
8 | 20 | 0 | 432.4283 | 46271.1925 | 17402.0149 | 6.5545 | 2.4891 | 8.3333 | 30000 | 6.5545 | 2.4891 | 8.3333 | 46271.1925
8 | 30 | 0 | 432.307 | 43804.4346 | 16779.4577 | 6.4961 | 2.3372 | 8.5 | 30600 | 6.4961 | 2.3372 | 8.5 | 43804.4346
8 | 40 | 0 | 432.1832 | 41287.8387 | 16144.3224 | 6.436 | 2.2005 | 8.6667 | 31200 | 6.436 | 2.2005 | 8.6667 | 41287.8387
8 | 50 | 0 | 432.0572 | 38725.8651 | 15497.7348 | 6.3742 | 2.0639 | 8.8333 | 31800 | 6.3742 | 2.0639 | 8.8333 | 38725.8651
9 | 0 | 0 | 431.8839 | 36122.2799 | 14879.0779 | 6.2942 | 1.9306 | 9 | 32400 | 6.2942 | 1.9306 | 9 | 36122.2799
9 | 10 | 0 | 431.6727 | 33502.4301 | 14287.8191 | 6.1877 | 1.8082 | 9.1667 | 33000 | 6.1877 | 1.8082 | 9.1667 | 33502.4301
9 | 20 | 0 | 431.4608 | 30873.6975 | 13694.5556 | 6.0791 | 1.6857 | 9.3333 | 33600 | 6.0791 | 1.6857 | 9.3333 | 30873.6975
9 | 30 | 0 | 431.2483 | 28237.9598 | 13099.7112 | 5.9681 | 1.569 | 9.5 | 34200 | 5.9681 | 1.569 | 9.5 | 28237.9598
9 | 40 | 0 | 431.036 | 25604.6505 | 12505.4148 | 5.8552 | 1.4657 | 9.6667 | 34800 | 5.8552 | 1.4657 | 9.6667 | 25604.6505
9 | 50 | 0 | 430.8243 | 22977.743 | 11912.5632 | 5.7403 | 1.3623 | 9.8333 | 35400 | 5.7403 | 1.3623 | 9.8333 | 22977.743
10 | 0 | 0 | 430.6132 | 20358.8737 | 11321.5257 | 5.6234 | 1.264 | 10 | 36000 | 5.6234 | 1.264 | 10 | 20358.8737
10 | 10 | 0 | 430.4033 | 17756.2669 | 10734.1584 | 5.5048 | 1.1773 | 10.1667 | 36600 | 5.5048 | 1.1773 | 10.1667 | 17756.2669
10 | 20 | 0 | 430.1951 | 15173.3826 | 10151.2422 | 5.3845 | 1.0907 | 10.3333 | 37200 | 5.3845 | 1.0907 | 10.3333 | 15173.3826
10 | 30 | 0 | 429.9747 | 12611.7051 | 9503.4936 | 5.2625 | 1.009 | 10.5 | 37800 | 5.2625 | 1.009 | 10.5 | 12611.7051
10 | 40 | 0 | 429.5294 | 10122.7319 | 7715.4139 | 4.999 | 0.939 | 10.6667 | 38400 | 4.999 | 0.939 | 10.6667 | 10122.7319
10 | 50 | 0 | 429.1061 | 7756.4501 | 6015.4757 | 4.7239 | 0.869 | 10.8333 | 39000 | 4.7239 | 0.869 | 10.8333 | 7756.4501
11 | 0 | 0 | 428.7049 | 5513.9005 | 4404.4268 | 4.4474 | 0.80143 | 11 | 39600 | 4.4474 | 0.80143 | 11 | 5513.9005
11 | 10 | 0 | 428.3266 | 3399.308 | 2885.3023 | 4.1698 | 0.73955 | 11.1667 | 40200 | 4.1698 | 0.73955 | 11.1667 | 3399.308
11 | 20 | 0 | 427.7973 | 1414.5054 | 1414.5054 | 3.8911 | 0.67766 | 11.3333 | 40800 | 3.8911 | 0.67766 | 11.3333 | 1414.5054
11 | 30 | 0 | 426.0999 | 78.6059 | 78.6059 | 2.0262 | 0.62059 | 11.5 | 41400 | 2.0262 | 0.62059 | 11.5 | 78.6059
11 | 40 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.57208 | 0.57208 | 11.6667 | 42000 | 0.57208 | 0.57208 | 11.6667 | 0
11 | 50 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.52358 | 0.52358 | 11.8333 | 42600 | 0.52358 | 0.52358 | 11.8333 | 0
12 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.47916 | 0.47916 | 12 | 43200 | 0.47916 | 0.47916 | 12 | 0
12 | 10 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.44203 | 0.44203 | 12.1667 | 43800 | 0.44203 | 0.44203 | 12.1667 | 0
12 | 20 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.40489 | 0.40489 | 12.3333 | 44400 | 0.40489 | 0.40489 | 12.3333 | 0
12 | 30 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.37182 | 0.37182 | 12.5 | 45000 | 0.37182 | 0.37182 | 12.5 | 0
12 | 40 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.34597 | 0.34597 | 12.6667 | 45600 | 0.34597 | 0.34597 | 12.6667 | 0
12 | 50 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.32012 | 0.32012 | 12.8333 | 46200 | 0.32012 | 0.32012 | 12.8333 | 0
13 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.29415 | 0.29415 | 13 | 46800 | 0.29415 | 0.29415 | 13 | 0
13 | 10 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 13.1667 | 47400 | 0.268 | 0.268 | 13.1667 | 0
13 | 20 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.24185 | 0.24185 | 13.3333 | 48000 | 0.24185 | 0.24185 | 13.3333 | 0
13 | 30 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.21735 | 0.21735 | 13.5 | 48600 | 0.21735 | 0.21735 | 13.5 | 0
13 | 40 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.19515 | 0.19515 | 13.6667 | 49200 | 0.19515 | 0.19515 | 13.6667 | 0
13 | 50 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.17294 | 0.17294 | 13.8333 | 49800 | 0.17294 | 0.17294 | 13.8333 | 0
14 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.15586 | 0.15586 | 14 | 50400 | 0.15586 | 0.15586 | 14 | 0
14 | 10 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.14586 | 0.14586 | 14.1667 | 51000 | 0.14586 | 0.14586 | 14.1667 | 0
14 | 20 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.13585 | 0.13585 | 14.3333 | 51600 | 0.13585 | 0.13585 | 14.3333 | 0
14 | 30 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | 14.5 | 52200 | 0.12521 | 0.12521 | 14.5 | 0
14 | 40 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.11369 | 0.11369 | 14.6667 | 52800 | 0.11369 | 0.11369 | 14.6667 | 0
14 | 50 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.10218 | 0.10218 | 14.8333 | 53400 | 0.10218 | 0.10218 | 14.8333 | 0
15 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.089516 | 0.089516 | 15 | 54000 | 0.089516 | 0.089516 | 15 | 0
15 | 10 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.075272 | 0.075272 | 15.1667 | 54600 | 0.075272 | 0.075272 | 15.1667 | 0
15 | 20 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.061029 | 0.061029 | 15.3333 | 55200 | 0.061029 | 0.061029 | 15.3333 | 0
15 | 30 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.053622 | 0.053622 | 15.5 | 55800 | 0.053622 | 0.053622 | 15.5 | 0
15 | 40 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.053622 | 0.053622 | 15.6667 | 56400 | 0.053622 | 0.053622 | 15.6667 | 0
15 | 50 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.053622 | 0.053622 | 15.8333 | 57000 | 0.053622 | 0.053622 | 15.8333 | 0
16 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.045043 | 0.045043 | 16 | 57600 | 0.045043 | 0.045043 | 16 | 0
16 | 10 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.027169 | 0.027169 | 16.1667 | 58200 | 0.027169 | 0.027169 | 16.1667 | 0
16 | 20 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.0092945 | 0.0092945 | 16.3333 | 58800 | 0.0092945 | 0.0092945 | 16.3333 | 0
16 | 26 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.0092945 | 0 | 16.4333 | 59160 | 0.0092945 | 0 | 16.4333 | 0
Čas (hod)
Průtok (m3s-1)
Přítok Odtok
Graf transformace povodňové vlny W100

## Graf
A.5.8. Transformace povodňové vlny W100 poldrem na Svinském potoce
|  | akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy
|  |  | varianta: | Svinský potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
Charakteristika nádrže
[5 empty] | Kóta koruny hráze |  | 434.5 | mnm
[5 empty] | Kóta nouzového přelivu |  | 433.9 | mnm
[5 empty] | Kóta dna nádrže |  | 426 | mnm
[5 empty] | Kóta základové výpusti |  | 425 | mnm
[5 empty] | Výška hráze v patě |  | 8.4631 | m
[5 empty] | Kóta maximální hladiny |  | 433.8631 | mnm
[5 empty] | Maximální přítok |  | 15.01 | m3s-1
[5 empty] | Maximální transformovaný odtok |  | 7.2095 | m3s-1
[5 empty] | Maximální nadržený objem |  | 75451.9096 | m3
[5 empty] | Maximální zatopená plocha |  | 24766.6072 | m2
[5 empty] | Profil základové výpusti |  | 1200 | mm
[5 empty] | Maximální doba prázdnění |  | 16.26 | hodin/min.
[5 empty] | Čas kulminace odtoku |  | 5.1 | hodin/min.
!!!PO VÝPOČTU UPRAVIT MEZE NA GRAFU NADRŽENÍ,JINAK VYJDE BLBOST !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RESPEKTIVĚ BUDU HLEDAT KŘIVKY A NADÁVAT!!!!!!!!!!!
Čára přítoku
Čára odtoku
Čára nadrženého objemu
Čas (hod)
Průtok (m3s-1)
Nadržený objem (m3)

## List4
Plocha pro tabulkové zadání povodňové vlny
Nula je také číslo !!!!!
|  |  | Zadat počet řádků 0 - r |  |  | 35
|  |  | Zadat počet sloupců 0 - s |  |  | 1
Kulminaci povodně zadávat vždy na celou minutu!
| Odtok | Čas
řádek r | m3s-1 | sekundy
0 | 0 | 0 | Tento řádek musí být dle programu nulový
1 | 0.04 | 36
2 | 0.06 | 72 |  | povod. | W100
3 | 0.56 | 1800 |  | čas | průtok
4 | 3.84 | 3600 |  | t | Qt
5 | 9.82 | 5364 |  | hod | m3s-1
6 | 13.81 | 7164 |  | 0 | 0
7 | 15.01 | 8964 |  | 0.01 | 0.04
8 | 14.22 | 10764 |  | 0.02 | 0.06
9 | 12.59 | 12528 |  | 0.5 | 0.56
10 | 10.77 | 14328 |  | 1 | 3.84
11 | 9.08 | 16128 |  | 1.49 | 9.82
12 | 7.6 | 17928 |  | 1.99 | 13.81
13 | 6.4 | 19692 |  | 2.49 | 15.01
14 | 5.39 | 21492 |  | 2.99 | 14.22
15 | 4.59 | 23292 |  | 3.48 | 12.59
16 | 3.93 | 25092 |  | 3.98 | 10.77
17 | 3.35 | 26856 |  | 4.48 | 9.08
18 | 2.84 | 28656 |  | 4.98 | 7.6
19 | 2.37 | 30456 |  | 5.47 | 6.4
20 | 1.96 | 32256 |  | 5.97 | 5.39
21 | 1.6 | 34020 |  | 6.47 | 4.59
22 | 1.29 | 35820 |  | 6.97 | 3.93
23 | 1.03 | 37620 |  | 7.46 | 3.35
24 | 0.82 | 39420 |  | 7.96 | 2.84
25 | 0.63805 | 41184 |  | 8.46 | 2.37
26 | 0.49253 | 42984 |  | 8.96 | 1.96
27 | 0.38113 | 44784 |  | 9.45 | 1.6
28 | 0.30357 | 46584 |  | 9.95 | 1.29
29 | 0.22668 | 48348 |  | 10.45 | 1.03
30 | 0.16006 | 50148 |  | 10.95 | 0.82
31 | 0.13005 | 51948 |  | 11.44 | 0.63805
32 | 0.095498 | 53748 |  | 11.94 | 0.49253
33 | 0.053622 | 55512 |  | 12.44 | 0.38113
34 | 0.053622 | 57312 |  | 12.94 | 0.30357
35 | 0 | 59112 |  | 13.43 | 0.22668
36 | 0 | 0 |  | 13.93 | 0.16006
37 | 0 | 0 |  | 14.43 | 0.13005
38 | 0 | 0 |  | 14.93 | 0.095498
39 | 0 | 0 |  | 15.42 | 0.053622
40 | 0 | 0 |  | 15.92 | 0.053622
41 | 0 | 0 |  | 16.42 | 0
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0
53 | 0 | 0
54 | 0 | 0
55 | 0 | 0
56 | 0 | 0
57 | 0 | 0
58 | 0 | 0
59 | 0 | 0
60 | 0 | 0
61 | 0 | 0
62 | 0 | 0
63 | 0 | 0
64 | 0 | 0
65 | 0 | 0
66 | 0 | 0
67 | 0 | 0
68 | 0 | 0
69 | 0 | 0
70 | 0 | 0
71 | 0 | 0
72 | 0 | 0
73 | 0 | 0
74 | 0 | 0
75 | 0 | 0
76 | 0 | 0
77 | 0 | 0
78 | 0 | 0
79 | 0 | 0
80 | 0 | 0
81 | 0 | 0
82 | 0 | 0
83 | 0 | 0
84 | 0 | 0
85 | 0 | 0
86 | 0 | 0
87 | 0 | 0
88 | 0 | 0
89 | 0 | 0
90 | 0 | 0
91 | 0 | 0
92 | 0 | 0
93 | 0 | 0
94 | 0 | 0
95 | 0 | 0
96 | 0 | 0
97 | 0 | 0
98 | 0 | 0
99 | 0 | 0
100 | 0 | 0
101 | 0 | 0
102 | 0 | 0
103 | 0 | 0
104 | 0 | 0
105 | 0 | 0
106 | 0 | 0
107 | 0 | 0
108 | 0 | 0
109 | 0 | 0
110 | 0 | 0
111 | 0 | 0
112 | 0 | 0
113 | 0 | 0
114 | 0 | 0
115 | 0 | 0
116 | 0 | 0
117 | 0 | 0
118 | 0 | 0
119 | 0 | 0
120 | 0 | 0
121 | 0 | 0
122 | 0 | 0
123 | 0 | 0
124 | 0 | 0
125 | 0 | 0
126 | 0 | 0
127 | 0 | 0
128 | 0 | 0
129 | 0 | 0
130 | 0 | 0
131 | 0 | 0
132 | 0 | 0
133 | 0 | 0
134 | 0 | 0
135 | 0 | 0
136 | 0 | 0
137 | 0 | 0
138 | 0 | 0
139 | 0 | 0
140 | 0 | 0
141 | 0 | 0
142 | 0 | 0
143 | 0 | 0
144 | 0 | 0
145 | 0 | 0
146 | 0 | 0
147 | 0 | 0
148 | 0 | 0
149 | 0 | 0
150 | 0 | 0
151 | 0 | 0
152 | 0 | 0
153 | 0 | 0
154 | 0 | 0
155 | 0 | 0
156 | 0 | 0
157 | 0 | 0
158 | 0 | 0
159 | 0 | 0
160 | 0 | 0
161 | 0 | 0
162 | 0 | 0
163 | 0 | 0
164 | 0 | 0
165 | 0 | 0
166 | 0 | 0
167 | 0 | 0
168 | 0 | 0
169 | 0 | 0
170 | 0 | 0
171 | 0 | 0
172 | 0 | 0
173 | 0 | 0
174 | 0 | 0
175 | 0 | 0
176 | 0 | 0
177 | 0 | 0
178 | 0 | 0
179 | 0 | 0
180 | 0 | 0
181 | 0 | 0
182 | 0 | 0
183 | 0 | 0
184 | 0 | 0
185 | 0 | 0
186 | 0 | 0
187 | 0 | 0
188 | 0 | 0
189 | 0 | 0
190 | 0 | 0
191 | 0 | 0
192 | 0 | 0
193 | 0 | 0
194 | 0 | 0
195 | 0 | 0
196 | 0 | 0
197 | 0 | 0
198 | 0 | 0
199 | 0 | 0
200 | 0 | 0
201 | 0 | 0
202 | 0 | 0
203 | 0 | 0
204 | 0 | 0
205 | 0 | 0
206 | 0 | 0
207 | 0 | 0
208 | 0 | 0
209 | 0 | 0
210 | 0 | 0
211 | 0 | 0
212 | 0 | 0
213 | 0 | 0
214 | 0 | 0
215 | 0 | 0
216 | 0 | 0
217 | 0 | 0
218 | 0 | 0
219 | 0 | 0
220 | 0 | 0
221 | 0 | 0
222 | 0 | 0
223 | 0 | 0
224 | 0 | 0
225 | 0 | 0
226 | 0 | 0
227 | 0 | 0
228 | 0 | 0
229 | 0 | 0
230 | 0 | 0
231 | 0 | 0
232 | 0 | 0
233 | 0 | 0
234 | 0 | 0
235 | 0 | 0
236 | 0 | 0
237 | 0 | 0
238 | 0 | 0
239 | 0 | 0
240 | 0 | 0
241 | 0 | 0
242 | 0 | 0
243 | 0 | 0
244 | 0 | 0
245 | 0 | 0
246 | 0 | 0
247 | 0 | 0
248 | 0 | 0
249 | 0 | 0
250 | 0 | 0
251 | 0 | 0
252 | 0 | 0
253 | 0 | 0
254 | 0 | 0
255 | 0 | 0
256 | 0 | 0
257 | 0 | 0
258 | 0 | 0
259 | 0 | 0
260 | 0 | 0
261 | 0 | 0
262 | 0 | 0
263 | 0 | 0
264 | 0 | 0
265 | 0 | 0
266 | 0 | 0
267 | 0 | 0
268 | 0 | 0
269 | 0 | 0
270 | 0 | 0
271 | 0 | 0
272 | 0 | 0
273 | 0 | 0
274 | 0 | 0
275 | 0 | 0
276 | 0 | 0
277 | 0 | 0
278 | 0 | 0
279 | 0 | 0
280 | 0 | 0
281 | 0 | 0
282 | 0 | 0
283 | 0 | 0
284 | 0 | 0
285 | 0 | 0
286 | 0 | 0
287 | 0 | 0
288 | 0 | 0
289 | 0 | 0
290 | 0 | 0
291 | 0 | 0
292 | 0 | 0
293 | 0 | 0
294 | 0 | 0
295 | 0 | 0
296 | 0 | 0
297 | 0 | 0
298 | 0 | 0
299 | 0 | 0
300 | 0 | 0
301 | 0 | 0
302 | 0 | 0
303 | 0 | 0
304 | 0 | 0
305 | 0 | 0
306 | 0 | 0
307 | 0 | 0
308 | 0 | 0
309 | 0 | 0
310 | 0 | 0
311 | 0 | 0
312 | 0 | 0
313 | 0 | 0
314 | 0 | 0
315 | 0 | 0
316 | 0 | 0
317 | 0 | 0
318 | 0 | 0
319 | 0 | 0
320 | 0 | 0
321 | 0 | 0
322 | 0 | 0
323 | 0 | 0
324 | 0 | 0
325 | 0 | 0
326 | 0 | 0
327 | 0 | 0
328 | 0 | 0
329 | 0 | 0
330 | 0 | 0
331 | 0 | 0
332 | 0 | 0
333 | 0 | 0
334 | 0 | 0
335 | 0 | 0
336 | 0 | 0
337 | 0 | 0
338 | 0 | 0
339 | 0 | 0
340 | 0 | 0
341 | 0 | 0
342 | 0 | 0
343 | 0 | 0
344 | 0 | 0
345 | 0 | 0
346 | 0 | 0
347 | 0 | 0
348 | 0 | 0
349 | 0 | 0
350 | 0 | 0
351 | 0 | 0
352 | 0 | 0
353 | 0 | 0
354 | 0 | 0
355 | 0 | 0
356 | 0 | 0
357 | 0 | 0
358 | 0 | 0
359 | 0 | 0
360 | 0 | 0
361 | 0 | 0
362 | 0 | 0
363 | 0 | 0
364 | 0 | 0
365 | 0 | 0
366 | 0 | 0
367 | 0 | 0
368 | 0 | 0
369 | 0 | 0
370 | 0 | 0
371 | 0 | 0
372 | 0 | 0
373 | 0 | 0
374 | 0 | 0
375 | 0 | 0
376 | 0 | 0
377 | 0 | 0
378 | 0 | 0
379 | 0 | 0
380 | 0 | 0
381 | 0 | 0
382 | 0 | 0
383 | 0 | 0
384 | 0 | 0
385 | 0 | 0
386 | 0 | 0
387 | 0 | 0
388 | 0 | 0
389 | 0 | 0
390 | 0 | 0
391 | 0 | 0
392 | 0 | 0
393 | 0 | 0
394 | 0 | 0
395 | 0 | 0
396 | 0 | 0
397 | 0 | 0
398 | 0 | 0
399 | 0 | 0
400 | 0 | 0
401 | 0 | 0
402 | 0 | 0
403 | 0 | 0
404 | 0 | 0
405 | 0 | 0
406 | 0 | 0
407 | 0 | 0
408 | 0 | 0
409 | 0 | 0
410 | 0 | 0
411 | 0 | 0
412 | 0 | 0
413 | 0 | 0
414 | 0 | 0
415 | 0 | 0
416 | 0 | 0
417 | 0 | 0
418 | 0 | 0
419 | 0 | 0
420 | 0 | 0
421 | 0 | 0
422 | 0 | 0
423 | 0 | 0
424 | 0 | 0
425 | 0 | 0
426 | 0 | 0
427 | 0 | 0
428 | 0 | 0
429 | 0 | 0
430 | 0 | 0
431 | 0 | 0
432 | 0 | 0
433 | 0 | 0
434 | 0 | 0
435 | 0 | 0
436 | 0 | 0
437 | 0 | 0
438 | 0 | 0
439 | 0 | 0
440 | 0 | 0
441 | 0 | 0
442 | 0 | 0
443 | 0 | 0
444 | 0 | 0
445 | 0 | 0
446 | 0 | 0
447 | 0 | 0
448 | 0 | 0
449 | 0 | 0
450 | 0 | 0
451 | 0 | 0
452 | 0 | 0
453 | 0 | 0
454 | 0 | 0
455 | 0 | 0
456 | 0 | 0
457 | 0 | 0
458 | 0 | 0
459 | 0 | 0
460 | 0 | 0
461 | 0 | 0
462 | 0 | 0
463 | 0 | 0
464 | 0 | 0
465 | 0 | 0
466 | 0 | 0
467 | 0 | 0
468 | 0 | 0
469 | 0 | 0
470 | 0 | 0
471 | 0 | 0
472 | 0 | 0
473 | 0 | 0
474 | 0 | 0
475 | 0 | 0
476 | 0 | 0
477 | 0 | 0
478 | 0 | 0
479 | 0 | 0
480 | 0 | 0
481 | 0 | 0
482 | 0 | 0
483 | 0 | 0
484 | 0 | 0
485 | 0 | 0
486 | 0 | 0
487 | 0 | 0
488 | 0 | 0
489 | 0 | 0
490 | 0 | 0
491 | 0 | 0
492 | 0 | 0
493 | 0 | 0
494 | 0 | 0
495 | 0 | 0
496 | 0 | 0
497 | 0 | 0
498 | 0 | 0
499 | 0 | 0
500 | 0 | 0
501 | 0 | 0
502 | 0 | 0
503 | 0 | 0
504 | 0 | 0
505 | 0 | 0
506 | 0 | 0
507 | 0 | 0
508 | 0 | 0
509 | 0 | 0
510 | 0 | 0
511 | 0 | 0
512 | 0 | 0
513 | 0 | 0
514 | 0 | 0
515 | 0 | 0
516 | 0 | 0
517 | 0 | 0
518 | 0 | 0
519 | 0 | 0
520 | 0 | 0
521 | 0 | 0
522 | 0 | 0
523 | 0 | 0
524 | 0 | 0
525 | 0 | 0
526 | 0 | 0
527 | 0 | 0
528 | 0 | 0
529 | 0 | 0
530 | 0 | 0
531 | 0 | 0
532 | 0 | 0
533 | 0 | 0
534 | 0 | 0
535 | 0 | 0
536 | 0 | 0
537 | 0 | 0
538 | 0 | 0
539 | 0 | 0
540 | 0 | 0
541 | 0 | 0
542 | 0 | 0
543 | 0 | 0
544 | 0 | 0
545 | 0 | 0
546 | 0 | 0
547 | 0 | 0
548 | 0 | 0
549 | 0 | 0
550 | 0 | 0
551 | 0 | 0
552 | 0 | 0
553 | 0 | 0
554 | 0 | 0
555 | 0 | 0
556 | 0 | 0
557 | 0 | 0
558 | 0 | 0
559 | 0 | 0
560 | 0 | 0
561 | 0 | 0
562 | 0 | 0
563 | 0 | 0
564 | 0 | 0
565 | 0 | 0
566 | 0 | 0
567 | 0 | 0
568 | 0 | 0
569 | 0 | 0
570 | 0 | 0
571 | 0 | 0
572 | 0 | 0
573 | 0 | 0
574 | 0 | 0
575 | 0 | 0
576 | 0 | 0
577 | 0 | 0
578 | 0 | 0
579 | 0 | 0
580 | 0 | 0
581 | 0 | 0
582 | 0 | 0
583 | 0 | 0
584 | 0 | 0
585 | 0 | 0
586 | 0 | 0
587 | 0 | 0
588 | 0 | 0
589 | 0 | 0
590 | 0 | 0
591 | 0 | 0
592 | 0 | 0
593 | 0 | 0
594 | 0 | 0
595 | 0 | 0
596 | 0 | 0
597 | 0 | 0
598 | 0 | 0
599 | 0 | 0
600 | 0 | 0
601 | 0 | 0
602 | 0 | 0
603 | 0 | 0
604 | 0 | 0
605 | 0 | 0
606 | 0 | 0
607 | 0 | 0
608 | 0 | 0
609 | 0 | 0
610 | 0 | 0
611 | 0 | 0
612 | 0 | 0
613 | 0 | 0
614 | 0 | 0
615 | 0 | 0
616 | 0 | 0
617 | 0 | 0
618 | 0 | 0
619 | 0 | 0
620 | 0 | 0
621 | 0 | 0
622 | 0 | 0
623 | 0 | 0
624 | 0 | 0
625 | 0 | 0
626 | 0 | 0
627 | 0 | 0
628 | 0 | 0
629 | 0 | 0
630 | 0 | 0
631 | 0 | 0
632 | 0 | 0
633 | 0 | 0
634 | 0 | 0
635 | 0 | 0
636 | 0 | 0
637 | 0 | 0
638 | 0 | 0
639 | 0 | 0
640 | 0 | 0
641 | 0 | 0
642 | 0 | 0
643 | 0 | 0
644 | 0 | 0
645 | 0 | 0
646 | 0 | 0
647 | 0 | 0
648 | 0 | 0
649 | 0 | 0
650 | 0 | 0
651 | 0 | 0
652 | 0 | 0
653 | 0 | 0
654 | 0 | 0
655 | 0 | 0
656 | 0 | 0
657 | 0 | 0
658 | 0 | 0
659 | 0 | 0
660 | 0 | 0
661 | 0 | 0
662 | 0 | 0
663 | 0 | 0
664 | 0 | 0
665 | 0 | 0
666 | 0 | 0
667 | 0 | 0
668 | 0 | 0
669 | 0 | 0
670 | 0 | 0
671 | 0 | 0
672 | 0 | 0
673 | 0 | 0
674 | 0 | 0
675 | 0 | 0
676 | 0 | 0
677 | 0 | 0
678 | 0 | 0
679 | 0 | 0
680 | 0 | 0
681 | 0 | 0
682 | 0 | 0
683 | 0 | 0
684 | 0 | 0
685 | 0 | 0
686 | 0 | 0
687 | 0 | 0
688 | 0 | 0
689 | 0 | 0
690 | 0 | 0
691 | 0 | 0
692 | 0 | 0
693 | 0 | 0
694 | 0 | 0
695 | 0 | 0
696 | 0 | 0
697 | 0 | 0
698 | 0 | 0
699 | 0 | 0
700 | 0 | 0
701 | 0 | 0
702 | 0 | 0
703 | 0 | 0
704 | 0 | 0
705 | 0 | 0
706 | 0 | 0
707 | 0 | 0
708 | 0 | 0
709 | 0 | 0
710 | 0 | 0
711 | 0 | 0
712 | 0 | 0
713 | 0 | 0
714 | 0 | 0
715 | 0 | 0
716 | 0 | 0
717 | 0 | 0
718 | 0 | 0
719 | 0 | 0
720 | 0 | 0
721 | 0 | 0
722 | 0 | 0
723 | 0 | 0
724 | 0 | 0
725 | 0 | 0
726 | 0 | 0
727 | 0 | 0
728 | 0 | 0
729 | 0 | 0
730 | 0 | 0
731 | 0 | 0
732 | 0 | 0
733 | 0 | 0
734 | 0 | 0
735 | 0 | 0
736 | 0 | 0
737 | 0 | 0
738 | 0 | 0
739 | 0 | 0
740 | 0 | 0
741 | 0 | 0
742 | 0 | 0
743 | 0 | 0
744 | 0 | 0
745 | 0 | 0
746 | 0 | 0
747 | 0 | 0
748 | 0 | 0
749 | 0 | 0
750 | 0 | 0
751 | 0 | 0
752 | 0 | 0
753 | 0 | 0
754 | 0 | 0
755 | 0 | 0
756 | 0 | 0
757 | 0 | 0
758 | 0 | 0
759 | 0 | 0
760 | 0 | 0
761 | 0 | 0
762 | 0 | 0
763 | 0 | 0
764 | 0 | 0
765 | 0 | 0
766 | 0 | 0
767 | 0 | 0
768 | 0 | 0
769 | 0 | 0
770 | 0 | 0
771 | 0 | 0
772 | 0 | 0
773 | 0 | 0
774 | 0 | 0
775 | 0 | 0
776 | 0 | 0
777 | 0 | 0
778 | 0 | 0
779 | 0 | 0
780 | 0 | 0
781 | 0 | 0
782 | 0 | 0
783 | 0 | 0
784 | 0 | 0
785 | 0 | 0
786 | 0 | 0
787 | 0 | 0
788 | 0 | 0
789 | 0 | 0
790 | 0 | 0
791 | 0 | 0
792 | 0 | 0
793 | 0 | 0
794 | 0 | 0
795 | 0 | 0
796 | 0 | 0
797 | 0 | 0
798 | 0 | 0
799 | 0 | 0
800 | 0 | 0
801 | 0 | 0
802 | 0 | 0
803 | 0 | 0
804 | 0 | 0
805 | 0 | 0
806 | 0 | 0
807 | 0 | 0
808 | 0 | 0
809 | 0 | 0
810 | 0 | 0
811 | 0 | 0
812 | 0 | 0
813 | 0 | 0
814 | 0 | 0
815 | 0 | 0
816 | 0 | 0
817 | 0 | 0
818 | 0 | 0
819 | 0 | 0
820 | 0 | 0
821 | 0 | 0
822 | 0 | 0
823 | 0 | 0
824 | 0 | 0
825 | 0 | 0
826 | 0 | 0
827 | 0 | 0
828 | 0 | 0
829 | 0 | 0
830 | 0 | 0
831 | 0 | 0
832 | 0 | 0
833 | 0 | 0
834 | 0 | 0
835 | 0 | 0
836 | 0 | 0
837 | 0 | 0
838 | 0 | 0
839 | 0 | 0
840 | 0 | 0
841 | 0 | 0
842 | 0 | 0
843 | 0 | 0
844 | 0 | 0
845 | 0 | 0
846 | 0 | 0
847 | 0 | 0
848 | 0 | 0
849 | 0 | 0
850 | 0 | 0
851 | 0 | 0
852 | 0 | 0
853 | 0 | 0
854 | 0 | 0
855 | 0 | 0
856 | 0 | 0
857 | 0 | 0
858 | 0 | 0
859 | 0 | 0
860 | 0 | 0
861 | 0 | 0
862 | 0 | 0
863 | 0 | 0
864 | 0 | 0
865 | 0 | 0
866 | 0 | 0
867 | 0 | 0
868 | 0 | 0
869 | 0 | 0
870 | 0 | 0
871 | 0 | 0
872 | 0 | 0
873 | 0 | 0
874 | 0 | 0
875 | 0 | 0
876 | 0 | 0
877 | 0 | 0
878 | 0 | 0
879 | 0 | 0
880 | 0 | 0
881 | 0 | 0
882 | 0 | 0
883 | 0 | 0
884 | 0 | 0
885 | 0 | 0
886 | 0 | 0
887 | 0 | 0
888 | 0 | 0
889 | 0 | 0
890 | 0 | 0
891 | 0 | 0
892 | 0 | 0
893 | 0 | 0
894 | 0 | 0
895 | 0 | 0
896 | 0 | 0
897 | 0 | 0
898 | 0 | 0
899 | 0 | 0
900 | 0 | 0
901 | 0 | 0
902 | 0 | 0
903 | 0 | 0
904 | 0 | 0
905 | 0 | 0
906 | 0 | 0
907 | 0 | 0
908 | 0 | 0
909 | 0 | 0
910 | 0 | 0
911 | 0 | 0
912 | 0 | 0
913 | 0 | 0
914 | 0 | 0
915 | 0 | 0
916 | 0 | 0
917 | 0 | 0
918 | 0 | 0
919 | 0 | 0
920 | 0 | 0
921 | 0 | 0
922 | 0 | 0
923 | 0 | 0
924 | 0 | 0
925 | 0 | 0
926 | 0 | 0
927 | 0 | 0
928 | 0 | 0
929 | 0 | 0
930 | 0 | 0
931 | 0 | 0
932 | 0 | 0
933 | 0 | 0
934 | 0 | 0
935 | 0 | 0
936 | 0 | 0
937 | 0 | 0
938 | 0 | 0
939 | 0 | 0
940 | 0 | 0
941 | 0 | 0
942 | 0 | 0
943 | 0 | 0
944 | 0 | 0
945 | 0 | 0
946 | 0 | 0
947 | 0 | 0
948 | 0 | 0
949 | 0 | 0
950 | 0 | 0
951 | 0 | 0
952 | 0 | 0
953 | 0 | 0
954 | 0 | 0
955 | 0 | 0
956 | 0 | 0
957 | 0 | 0
958 | 0 | 0
959 | 0 | 0
960 | 0 | 0
961 | 0 | 0
962 | 0 | 0
963 | 0 | 0
964 | 0 | 0
965 | 0 | 0
966 | 0 | 0
967 | 0 | 0
968 | 0 | 0
969 | 0 | 0
970 | 0 | 0
971 | 0 | 0
972 | 0 | 0
973 | 0 | 0
974 | 0 | 0
975 | 0 | 0
976 | 0 | 0
977 | 0 | 0
978 | 0 | 0
979 | 0 | 0
980 | 0 | 0
981 | 0 | 0
982 | 0 | 0
983 | 0 | 0
984 | 0 | 0
985 | 0 | 0
986 | 0 | 0
987 | 0 | 0
988 | 0 | 0
989 | 0 | 0
990 | 0 | 0
991 | 0 | 0
992 | 0 | 0
993 | 0 | 0
994 | 0 | 0
995 | 0 | 0
996 | 0 | 0
997 | 0 | 0
998 | 0 | 0
999 | 0 | 0
1000 | 0 | 0
1001 | 0 | 0
1002 | 0 | 0
1003 | 0 | 0
1004 | 0 | 0
1005 | 0 | 0
1006 | 0 | 0
1007 | 0 | 0
1008 | 0 | 0
1009 | 0 | 0
1010 | 0 | 0
1011 | 0 | 0
1012 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## List3
B A T Y G R A F I C K É K Ř I V K Y N Á D R Ž E
akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy | [12 empty] | Svinský potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
Kóta | mnm | 426 | 428 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 | 0 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526
Plocha | m2 | 0 | 1574 | 9605 | 15204 | 25469 | 41108 | 61482 | 0 | 3625 | 5500 | 7250 | 7778.5714 | 8945.5357 | 10112.5 | 11279.4643 | 12446.4286 | 13613.3929 | 14780.3571 | 15947.3214 | 17114.2857 | 18281.25 | 19448.2143
Objem | m3 | 0 | 1574 | 12753 | 37562 | 78235 | 144812 | 247402 | -13217156 | -12287343.5 | -12282781 | -12276406 | -12268891.7143 | -12260529.6607 | -12251000.6429 | -12240304.6607 | -12228441.7143 | -12215411.8036 | -12201214.9286 | -12185851.0893 | -12169320.2857 | -12151622.5179 | -12132757.7857
| ZADAT POČET ŘÁDKŮ (HLADIN) 0 až n | [5 empty] | 6
| ZADAT POČET SLOUPCŮ (HLADINA A OBJEM) 0 až m | [5 empty] | 1
| ZADÁVACÍ OBLAST DAT |  |  |  |  | NÁZEV AKCE ATD. PŘÍMO NAHOŘE
| Nula je také číslo |  |  | Nula je také číslo |  |  | Nula je také číslo
| Plocha | Kóta | Objem | Kóta | Plocha | Plocha | Kóta | Plocha | Plocha | Objem
řádek n | m2 | m n.m. | m3 | m n.m. | m2 | ha | m n.m. | m2 | ha | m3
0 | 0 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 |  | 426 | 0 | 0
1 | 1574 | 428 | 1574 | 428 | 1574 | 0.1574 | 428 | 1574 | 0.1574 | 1574 |  | 428 | 2 | 1574
2 | 9605 | 430 | 12753 | 430 | 9605 | 0.9605 | 430 | 9605 | 0.9605 | 12753 |  | 430 | 4 | 9605
3 | 15204 | 432 | 37562 | 432 | 15204 | 1.5204 | 432 | 15204 | 1.5204 | 37562 |  | 432 | 6 | 15204
4 | 25469 | 434 | 78235 | 434 | 25469 | 2.5469 | 434 | 25469 | 2.5469 | 78235 |  | 434 | 8 | 25469
5 | 41108 | 436 | 144812 | 436 | 41108 | 4.1108 | 436 | 41108 | 4.1108 | 144812 |  | 436 | 10 | 41108
6 | 61482 | 438 | 247402 | 438 | 61482 | 6.1482 | 438 | 61482 | 6.1482 | 247402 |  | 438 | 12 | 61482
7 | 0 | 0 | -13217156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13217156
8 | 3625 | 513 | -12287343.5 | 513 | 3625 | 0.3625 | 513 | 3625 | 0.3625 | -12287343.5
9 | 5500 | 514 | -12282781 | 514 | 5500 | 0.55 | 514 | 5500 | 0.55 | -12282781
10 | 7250 | 515 | -12276406 | 515 | 7250 | 0.725 | 515 | 7250 | 0.725 | -12276406
11 | 7778.5714 | 516 | -12268891.7143 | 516 | 7778.5714 | 0.77786 | 516 | 7778.5714 | 0.77786 | -12268891.7143
12 | 8945.5357 | 517 | -12260529.6607 | 517 | 8945.5357 | 0.89455 | 517 | 8945.5357 | 0.89455 | -12260529.6607
13 | 10112.5 | 518 | -12251000.6429 | 518 | 10112.5 | 1.0112 | 518 | 10112.5 | 1.0112 | -12251000.6429
14 | 11279.4643 | 519 | -12240304.6607 | 519 | 11279.4643 | 1.1279 | 519 | 11279.4643 | 1.1279 | -12240304.6607
15 | 12446.4286 | 520 | -12228441.7143 | 520 | 12446.4286 | 1.2446 | 520 | 12446.4286 | 1.2446 | -12228441.7143
16 | 13613.3929 | 521 | -12215411.8036 | 521 | 13613.3929 | 1.3613 | 521 | 13613.3929 | 1.3613 | -12215411.8036
17 | 14780.3571 | 522 | -12201214.9286 | 522 | 14780.3571 | 1.478 | 522 | 14780.3571 | 1.478 | -12201214.9286
18 | 15947.3214 | 523 | -12185851.0893 | 523 | 15947.3214 | 1.5947 | 523 | 15947.3214 | 1.5947 | -12185851.0893
19 | 17114.2857 | 524 | -12169320.2857 | 524 | 17114.2857 | 1.7114 | 524 | 17114.2857 | 1.7114 | -12169320.2857
20 | 18281.25 | 525 | -12151622.5179 | 525 | 18281.25 | 1.8281 | 525 | 18281.25 | 1.8281 | -12151622.5179
21 | 19448.2143 | 526 | -12132757.7857 | 526 | 19448.2143 | 1.9448 | 526 | 19448.2143 | 1.9448 | -12132757.7857
!!!PO VÝPOČTU UPRAVIT MEZE NA GRAFU,JINAK VYJDE BLBOST !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RESPEKTIVĚ BUDU HLEDAT KŘIVKY A NADÁVAT!!!!!!!!!!!
Objemy
Plochy
plochy v m2
objemy v m3
kóta hladiny v m