## List1
A.5.12. Transformace povodňové vlny W100 poldrem č.3 na Černém potoce
Z A D Á V A C Í L I S T
PODMÍNKY |  | POVODEŇ PŘICHÁZÍ V ČASE 0 hodin!
NÁDRŽ JE PRÁZDNÁ V ČASE 0 hodin!
nadpis tabulky: | Charakteristika nádrže
akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy
varianta: | Černý potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
| POVODEŇ |  |  |  | automaticky
|  | kulminace povodně |  | sec. | 12816
|  | konec povodně |  | sec. | 87048
|  | celá hod.po povodni |  | sec. | 90000
| VÝPUSŤ | profil výpusti v |  | mm | 2000
|  | kóta dna výpusti |  | mnm | 466 | μ=0,50 | seškrcený vtok a větší potrubí | Toto jsem si počítal a zadával theta vtoku 1a výtoku 1
|  | kóta těžiště výpusti |  | mnm | 467 |  | pod hrází s volnou hladinou
|  | součinitel výtoku |  | μ= | 0.5 | μ=0,45 | potrubí o jednom profilu + Ztřením | Toto jsem si počítal a zadával theta vtoku 1, výtoku 1 a lambda pak vycházelo okolo 0,023
| NOUZOVÝ PŘELIV | [6 empty] | takže víceméně pak vychází pro délku základové výpusti 33m μ = 0,45 - 0,50.
|  | kóta přelivné hrany |  | mnm | 600
|  |  |  | max hladina | 474.6912
NÁDRŽ
|  | kóta dna nádrže |  | mnm | 468
| HRÁZ |  |  | koruna | 475.3
minimální převýšení koruny hráze
|  | nad maximální hladinou |  | m | 0.6
POVODEŇ
Zadávat tabulkou v listu č.4
Batygrafická křivka
Zadávat tabulkou v listu 3
zadat do výpočtu n počet hladin 0-n
Nula je také číslo !!!
NOUZOVÝ PŘELIV
| Konsumpční křivka začíná vždy h=0 |  |  | Excel si sám přidá kótu přelivu se shora vyplněné buňky!!
Q[m3/s] | h[m] | Q[m3/s] | h[m] | počet řádků 0-o |  | 13
|  | -------- | ----- | počet sloupců 0-p |  | 1
0 | 0 | 0 | 600
0.078 | 0.05 | 0.078 | 600.05
0.228 | 0.1 | 0.228 | 600.1
0.431 | 0.15 | 0.431 | 600.15
0.684 | 0.2 | 0.684 | 600.2
0.984 | 0.25 | 0.984 | 600.25
1.33 | 0.3 | 1.33 | 600.3
1.722 | 0.35 | 1.722 | 600.35
2.161 | 0.4 | 2.161 | 600.4
2.646 | 0.45 | 2.646 | 600.45
3.178 | 0.5 | 3.178 | 600.5
3.758 | 0.55 | 3.758 | 600.55
100 | 0.6 | 10 | 600.6
150 | 1.3 | 20 | 601.3
11.244 | 1.4 | 11.244 | 601.4
12.47 | 1.5 | 12.47 | 601.5
13.738 | 1.6 | 13.738 | 601.6
15.046 | 1.7 | 15.046 | 601.7
16.393 | 1.8 | 16.393 | 601.8
17.778 | 1.9 | 17.778 | 601.9
19.199 | 2 | 19.199 | 602
20.657 | 2.1 | 20.657 | 602.1
22.15 | 2.2 | 22.15 | 602.2
23.677 | 2.3 | 23.677 | 602.3
25.238 | 2.4 | 25.238 | 602.4
26.832 | 2.5 | 26.832 | 602.5
28.458 | 2.6 | 28.458 | 602.6
30.115 | 2.7 | 30.115 | 602.7
31.804 | 2.8 | 31.804 | 602.8
33.523 | 2.9 | 33.523 | 602.9
35.272 | 3 | 35.272 | 603
37.05 | 3.1 | 37.05 | 603.1
38.857 | 3.2 | 38.857 | 603.2
40.692 | 3.3 | 40.692 | 603.3
42.556 | 3.4 | 42.556 | 603.4
44.448 | 3.5 | 44.448 | 603.5
46.366 | 3.6 | 46.366 | 603.6
48.311 | 3.7 | 48.311 | 603.7
50.283 | 3.8 | 50.283 | 603.8
52.281 | 3.9 | 52.281 | 603.9
54.305 | 4 | 54.305 | 604
|  | 0 | 600
|  | 0 | 600
|  | 0 | 600
|  | 0 | 600

## List2
Kontrolní čas
[8 empty] | pro radost z výpočtu | [5 empty] | A.5.12. Transformace povodňové vlny W100 poldrem č.3 na Černém potoce
A.5.12. Transformace povodňové vlny W100 poldrem č.3 na Černém potoce | [7 empty] | 24 | hodin |  |  |  |  | akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy
akce: |  |  | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy |  |  |  |  | 146 | počet řádků |  |  |  |  | varianta: | Černý potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
varianta: |  |  | Černý potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
průměr výpusti: |  |  | DN | 2000 |  | součinitel výpusti μ= | 0.5
ČAS |  |  | HLADINA | NADRŽENÍ | ZATOPENÍ | ODTOK | PŘÍTOK | Čas | Čas | ODTOK | PŘÍTOK | Čas | NADRŽENÍ
hod. | min. | sec. | m n.m. | m3 | m2 | m3s-1 | m3s-1 | hodiny | sekundy | m3s-1 | m3s-1 | hodiny | m3
0 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.38057 | 0.38057 | 0.16667 | 600 | 0.38057 | 0.38057 | 0.16667 | 0
0 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.46629 | 0.46629 | 0.33333 | 1200 | 0.46629 | 0.46629 | 0.33333 | 0
0 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.728 | 0.728 | 0.5 | 1800 | 0.728 | 0.728 | 0.5 | 0
0 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.0232 | 1.0232 | 0.66667 | 2400 | 1.0232 | 1.0232 | 0.66667 | 0
0 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.3299 | 2.3299 | 0.83333 | 3000 | 2.3299 | 2.3299 | 0.83333 | 0
1 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.9919 | 3.9919 | 1 | 3600 | 3.9919 | 3.9919 | 1 | 0
1 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 6.3306 | 6.3306 | 1.1667 | 4200 | 6.3306 | 6.3306 | 1.1667 | 0
1 | 20 | 0 | 468.0757 | 316.9579 | 316.9579 | 7.5714 | 9.1591 | 1.3333 | 4800 | 7.5714 | 9.1591 | 1.3333 | 316.9579
1 | 30 | 0 | 468.4259 | 1783.4944 | 1783.4944 | 8.6624 | 11.9589 | 1.5 | 5400 | 8.6624 | 11.9589 | 1.5 | 1783.4944
1 | 40 | 0 | 468.9823 | 4113.3161 | 4113.3161 | 10.149 | 14.7274 | 1.6667 | 6000 | 10.149 | 14.7274 | 1.6667 | 4113.3161
1 | 50 | 0 | 469.7041 | 7136.027 | 7136.027 | 11.7936 | 17.3323 | 1.8333 | 6600 | 11.7936 | 17.3323 | 1.8333 | 7136.027
2 | 0 | 0 | 470.2049 | 10841.851 | 9125.9856 | 12.5771 | 19.5894 | 2 | 7200 | 12.5771 | 19.5894 | 2 | 10841.851
2 | 10 | 0 | 470.5902 | 15480.9535 | 10538.2717 | 13.3046 | 21.6932 | 2.1667 | 7800 | 13.3046 | 21.6932 | 2.1667 | 15480.9535
2 | 20 | 0 | 471.0259 | 20727.0357 | 12135.3411 | 14.0816 | 23.2534 | 2.3333 | 8400 | 14.0816 | 23.2534 | 2.3333 | 20727.0357
2 | 30 | 0 | 471.4999 | 26435.019 | 13873.0275 | 14.8806 | 24.7708 | 2.5 | 9000 | 14.8806 | 24.7708 | 2.5 | 26435.019
2 | 40 | 0 | 471.9925 | 32365.8271 | 15678.5486 | 15.6182 | 25.6181 | 2.6667 | 9600 | 15.6182 | 25.6181 | 2.6667 | 32365.8271
2 | 50 | 0 | 472.2754 | 38478.5853 | 17402.5591 | 16.0474 | 26.4653 | 2.8333 | 10200 | 16.0474 | 26.4653 | 2.8333 | 38478.5853
3 | 0 | 0 | 472.561 | 44722.8834 | 19161.5747 | 16.4742 | 26.8714 | 3 | 10800 | 16.4742 | 26.8714 | 3 | 44722.8834
3 | 10 | 0 | 472.8449 | 50931.2339 | 20910.4638 | 16.8879 | 27.2286 | 3.1667 | 11400 | 16.8879 | 27.2286 | 3.1667 | 50931.2339
3 | 20 | 0 | 473.1244 | 57041.9227 | 22631.8417 | 17.2853 | 27.3 | 3.3333 | 12000 | 17.2853 | 27.3 | 3.3333 | 57041.9227
3 | 30 | 0 | 473.3935 | 62926.1421 | 24289.4232 | 17.6595 | 27.3 | 3.5 | 12600 | 17.6595 | 27.3 | 3.5 | 62926.1421
3 | 40 | 0 | 473.6509 | 68553.676 | 25874.6966 | 18.0101 | 27.0928 | 3.6667 | 13200 | 18.0101 | 27.0928 | 3.6667 | 68553.676
3 | 50 | 0 | 473.8908 | 73798.8195 | 27352.2508 | 18.3309 | 26.769 | 3.8333 | 13800 | 18.3309 | 26.769 | 3.8333 | 73798.8195
4 | 0 | 0 | 474.0613 | 78677.481 | 28797.9396 | 18.5247 | 26.355 | 4 | 14400 | 18.5247 | 26.355 | 4 | 78677.481 |  | Charakteristika nádrže
4 | 10 | 0 | 474.1721 | 83180.1063 | 30195.3634 | 18.6692 | 25.8643 | 4.1667 | 15000 | 18.6692 | 25.8643 | 4.1667 | 83180.1063 | Kóta koruny hráze |  | 475.2912 | mnm
4 | 20 | 0 | 474.2735 | 87299.997 | 31474.0026 | 18.8004 | 25.3211 | 4.3333 | 15600 | 18.8004 | 25.3211 | 4.3333 | 87299.997 | Kóta nouzového přelivu |  | 600 | mnm
4 | 30 | 0 | 474.3641 | 90984.6514 | 32617.5629 | 18.917 | 24.6926 | 4.5 | 16200 | 18.917 | 24.6926 | 4.5 | 90984.6514 | Kóta dna nádrže |  | 468 | mnm
4 | 40 | 0 | 474.4439 | 94226.4787 | 33623.6885 | 19.019 | 24.0572 | 4.6667 | 16800 | 19.019 | 24.0572 | 4.6667 | 94226.4787 | Kóta základové výpusti |  | 466 | mnm
4 | 50 | 0 | 474.5128 | 97023.9685 | 34491.9106 | 19.1066 | 23.4044 | 4.8333 | 17400 | 19.1066 | 23.4044 | 4.8333 | 97023.9685 | Výška hráze v patě |  | 7.2912 | m
5 | 0 | 0 | 474.5708 | 99381.5538 | 35223.605 | 19.1801 | 22.7414 | 5 | 18000 | 19.1801 | 22.7414 | 5 | 99381.5538 | Kóta maximální hladiny |  | 474.6912 | mnm
5 | 10 | 0 | 474.6174 | 101276.7656 | 35811.7983 | 19.2389 | 22.0033 | 5.1667 | 18600 | 19.2389 | 22.0033 | 5.1667 | 101276.7656 | Maximální přítok |  | 27.3 | m3s-1
5 | 20 | 0 | 474.6524 | 102698.7052 | 36253.108 | 19.283 | 21.2656 | 5.3333 | 19200 | 19.283 | 21.2656 | 5.3333 | 102698.7052 | Maximální transformovaný odtok |  | 19.3318 | m3s-1
5 | 30 | 0 | 474.6761 | 103662.4904 | 36552.2261 | 19.3128 | 20.5481 | 5.5 | 19800 | 19.3128 | 20.5481 | 5.5 | 103662.4904 | Maximální nadržený objem |  | 104276.7391 | m3
5 | 40 | 0 | 474.6889 | 104182.3893 | 36713.5806 | 19.3289 | 19.8305 | 5.6667 | 20400 | 19.3289 | 19.8305 | 5.6667 | 104182.3893 | Maximální zatopená plocha |  | 36742.8628 | m2
5 | 50 | 0 | 474.6912 | 104276.7391 | 36742.8628 | 19.3318 | 19.1527 | 5.8333 | 21000 | 19.3318 | 19.1527 | 5.8333 | 104276.7391 | Profil základové výpusti |  | 2000 | mm
6 | 0 | 0 | 474.6837 | 103970.4091 | 36647.791 | 19.3223 | 18.4814 | 6 | 21600 | 19.3223 | 18.4814 | 6 | 103970.4091 | Maximální doba prázdnění |  | 24.11 | hodin/min.
6 | 10 | 0 | 474.6665 | 103270.2813 | 36430.501 | 19.3007 | 17.8067 | 6.1667 | 22200 | 19.3007 | 17.8067 | 6.1667 | 103270.2813 | Čas kulminace odtoku |  | 5.5 | hodin/min.
6 | 20 | 0 | 474.6397 | 102181.5386 | 36092.6015 | 19.267 | 17.1305 | 6.3333 | 22800 | 19.267 | 17.1305 | 6.3333 | 102181.5386
6 | 30 | 0 | 474.6037 | 100718.2272 | 35638.4517 | 19.2216 | 16.4933 | 6.5 | 23400 | 19.2216 | 16.4933 | 6.5 | 100718.2272
6 | 40 | 0 | 474.5593 | 98915.8957 | 35079.0845 | 19.1656 | 15.8822 | 6.6667 | 24000 | 19.1656 | 15.8822 | 6.6667 | 98915.8957
6 | 50 | 0 | 474.5069 | 96785.1604 | 34417.7947 | 19.0991 | 15.2802 | 6.8333 | 24600 | 19.0991 | 15.2802 | 6.8333 | 96785.1604
7 | 0 | 0 | 474.4467 | 94341.4154 | 33659.36 | 19.0226 | 14.6897 | 7 | 25200 | 19.0226 | 14.6897 | 7 | 94341.4154 | Autor a výhradní majitel výpočtového programu
7 | 10 | 0 | 474.3792 | 91594.8631 | 32806.9467 | 18.9363 | 14.1221 | 7.1667 | 25800 | 18.9363 | 14.1221 | 7.1667 | 91594.8631 |  | Program spolupracuje s Hydrocheckem 2
7 | 20 | 0 | 474.305 | 88580.4496 | 31871.4007 | 18.841 | 13.599 | 7.3333 | 26400 | 18.841 | 13.599 | 7.3333 | 88580.4496
7 | 30 | 0 | 474.2246 | 85312.4784 | 30857.1612 | 18.7372 | 13.0826 | 7.5 | 27000 | 18.7372 | 13.0826 | 7.5 | 85312.4784
7 | 40 | 0 | 474.1384 | 81810.5083 | 29770.2983 | 18.6253 | 12.5969 | 7.6667 | 27600 | 18.6253 | 12.5969 | 7.6667 | 81810.5083
7 | 50 | 0 | 474.0468 | 78086.8654 | 28614.6376 | 18.5056 | 12.1133 | 7.8333 | 28200 | 18.5056 | 12.1133 | 7.8333 | 78086.8654
8 | 0 | 0 | 473.9072 | 74158.2324 | 27453.4972 | 18.3526 | 11.655 | 8 | 28800 | 18.3526 | 11.655 | 8 | 74158.2324
8 | 10 | 0 | 473.7209 | 70083.5635 | 26305.6651 | 18.1043 | 11.1967 | 8.1667 | 29400 | 18.1043 | 11.1967 | 8.1667 | 70083.5635
8 | 20 | 0 | 473.5295 | 65898.6451 | 25126.7758 | 17.8456 | 10.7827 | 8.3333 | 30000 | 17.8456 | 10.7827 | 8.3333 | 65898.6451
8 | 30 | 0 | 473.3341 | 61625.8875 | 23923.1422 | 17.5775 | 10.3726 | 8.5 | 30600 | 17.5775 | 10.3726 | 8.5 | 61625.8875
8 | 40 | 0 | 473.1352 | 57278.4259 | 22698.4645 | 17.3005 | 9.9955 | 8.6667 | 31200 | 17.3005 | 9.9955 | 8.6667 | 57278.4259
8 | 50 | 0 | 472.934 | 52879.0279 | 21459.1564 | 17.0156 | 9.6287 | 8.8333 | 31800 | 17.0156 | 9.6287 | 8.8333 | 52879.0279
9 | 0 | 0 | 472.7309 | 48437.7041 | 20208.0378 | 16.723 | 9.2852 | 9 | 32400 | 16.723 | 9.2852 | 9 | 48437.7041
9 | 10 | 0 | 472.5268 | 43974.0356 | 18950.6247 | 16.4236 | 8.9536 | 9.1667 | 33000 | 16.4236 | 8.9536 | 9.1667 | 43974.0356
9 | 20 | 0 | 472.3219 | 39494.9974 | 17688.8819 | 16.1176 | 8.6338 | 9.3333 | 33600 | 16.1176 | 8.6338 | 9.3333 | 39494.9974
9 | 30 | 0 | 472.117 | 35014.896 | 16426.8397 | 15.8056 | 8.3256 | 9.5 | 34200 | 15.8056 | 8.3256 | 9.5 | 35014.896
9 | 40 | 0 | 471.8414 | 30546.5582 | 15124.707 | 15.4304 | 8.0331 | 9.6667 | 34800 | 15.4304 | 8.0331 | 9.6667 | 30546.5582
9 | 50 | 0 | 471.482 | 26218.7162 | 13807.1782 | 14.8512 | 7.764 | 9.8333 | 35400 | 14.8512 | 7.764 | 9.8333 | 26218.7162
10 | 0 | 0 | 471.1379 | 22076.3695 | 12546.12 | 14.2746 | 7.4982 | 10 | 36000 | 14.2746 | 7.4982 | 10 | 22076.3695
10 | 10 | 0 | 470.8096 | 18123.2385 | 11342.6648 | 13.7015 | 7.2427 | 10.1667 | 36600 | 13.7015 | 7.2427 | 10.1667 | 18123.2385
10 | 20 | 0 | 470.497 | 14359.5437 | 10196.8799 | 13.1324 | 6.9925 | 10.3333 | 37200 | 13.1324 | 6.9925 | 10.3333 | 14359.5437
10 | 30 | 0 | 470.2011 | 10796.2485 | 9112.1028 | 12.5697 | 6.7745 | 10.5 | 37800 | 12.5697 | 6.7745 | 10.5 | 10796.2485
10 | 40 | 0 | 469.777 | 7441.2672 | 7441.2672 | 11.9467 | 6.5565 | 10.6667 | 38400 | 11.9467 | 6.5565 | 10.6667 | 7441.2672
10 | 50 | 0 | 469.1099 | 4647.6083 | 4647.6083 | 10.4592 | 6.3551 | 10.8333 | 39000 | 10.4592 | 6.3551 | 10.8333 | 4647.6083
11 | 0 | 0 | 468.6105 | 2556.6136 | 2556.6136 | 9.1835 | 6.1541 | 11 | 39600 | 9.1835 | 6.1541 | 11 | 2556.6136
11 | 10 | 0 | 468.2485 | 1040.4715 | 1040.4715 | 8.1288 | 5.9641 | 11.1667 | 40200 | 8.1288 | 5.9641 | 11.1667 | 1040.4715
11 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5.7766 | 5.7766 | 11.3333 | 40800 | 5.7766 | 5.7766 | 11.3333 | 0
11 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5.6045 | 5.6045 | 11.5 | 41400 | 5.6045 | 5.6045 | 11.5 | 0
11 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5.4384 | 5.4384 | 11.6667 | 42000 | 5.4384 | 5.4384 | 11.6667 | 0
11 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5.2784 | 5.2784 | 11.8333 | 42600 | 5.2784 | 5.2784 | 11.8333 | 0
12 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5.1232 | 5.1232 | 12 | 43200 | 5.1232 | 5.1232 | 12 | 0
12 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 4.9731 | 4.9731 | 12.1667 | 43800 | 4.9731 | 4.9731 | 12.1667 | 0
12 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 4.8288 | 4.8288 | 12.3333 | 44400 | 4.8288 | 4.8288 | 12.3333 | 0
12 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 4.6848 | 4.6848 | 12.5 | 45000 | 4.6848 | 4.6848 | 12.5 | 0
12 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 4.5414 | 4.5414 | 12.6667 | 45600 | 4.5414 | 4.5414 | 12.6667 | 0
12 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 4.3995 | 4.3995 | 12.8333 | 46200 | 4.3995 | 4.3995 | 12.8333 | 0
13 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 4.2639 | 4.2639 | 13 | 46800 | 4.2639 | 4.2639 | 13 | 0
13 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 4.1284 | 4.1284 | 13.1667 | 47400 | 4.1284 | 4.1284 | 13.1667 | 0
13 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.9935 | 3.9935 | 13.3333 | 48000 | 3.9935 | 3.9935 | 13.3333 | 0
13 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.8586 | 3.8586 | 13.5 | 48600 | 3.8586 | 3.8586 | 13.5 | 0
13 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.7285 | 3.7285 | 13.6667 | 49200 | 3.7285 | 3.7285 | 13.6667 | 0
13 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.5987 | 3.5987 | 13.8333 | 49800 | 3.5987 | 3.5987 | 13.8333 | 0
14 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.4755 | 3.4755 | 14 | 50400 | 3.4755 | 3.4755 | 14 | 0
14 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.3542 | 3.3542 | 14.1667 | 51000 | 3.3542 | 3.3542 | 14.1667 | 0
14 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.2332 | 3.2332 | 14.3333 | 51600 | 3.2332 | 3.2332 | 14.3333 | 0
14 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 3.1125 | 3.1125 | 14.5 | 52200 | 3.1125 | 3.1125 | 14.5 | 0
14 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.9965 | 2.9965 | 14.6667 | 52800 | 2.9965 | 2.9965 | 14.6667 | 0
14 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.885 | 2.885 | 14.8333 | 53400 | 2.885 | 2.885 | 14.8333 | 0
15 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7741 | 15 | 54000 | 2.7741 | 2.7741 | 15 | 0
15 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.664 | 2.664 | 15.1667 | 54600 | 2.664 | 2.664 | 15.1667 | 0
15 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.5557 | 2.5557 | 15.3333 | 55200 | 2.5557 | 2.5557 | 15.3333 | 0
15 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.4526 | 2.4526 | 15.5 | 55800 | 2.4526 | 2.4526 | 15.5 | 0
15 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 15.6667 | 56400 | 2.35 | 2.35 | 15.6667 | 0
15 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.2527 | 2.2527 | 15.8333 | 57000 | 2.2527 | 2.2527 | 15.8333 | 0
16 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.1553 | 2.1553 | 16 | 57600 | 2.1553 | 2.1553 | 16 | 0
16 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2.0645 | 2.0645 | 16.1667 | 58200 | 2.0645 | 2.0645 | 16.1667 | 0
16 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.9738 | 1.9738 | 16.3333 | 58800 | 1.9738 | 1.9738 | 16.3333 | 0
16 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.8901 | 1.8901 | 16.5 | 59400 | 1.8901 | 1.8901 | 16.5 | 0
16 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.8078 | 1.8078 | 16.6667 | 60000 | 1.8078 | 1.8078 | 16.6667 | 0
16 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.7266 | 16.8333 | 60600 | 1.7266 | 1.7266 | 16.8333 | 0
17 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.646 | 1.646 | 17 | 61200 | 1.646 | 1.646 | 17 | 0
17 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.5702 | 1.5702 | 17.1667 | 61800 | 1.5702 | 1.5702 | 17.1667 | 0
17 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.4981 | 1.4981 | 17.3333 | 62400 | 1.4981 | 1.4981 | 17.3333 | 0
17 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.4269 | 1.4269 | 17.5 | 63000 | 1.4269 | 1.4269 | 17.5 | 0
17 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.3569 | 1.3569 | 17.6667 | 63600 | 1.3569 | 1.3569 | 17.6667 | 0
17 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.2903 | 1.2903 | 17.8333 | 64200 | 1.2903 | 1.2903 | 17.8333 | 0
18 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.2308 | 1.2308 | 18 | 64800 | 1.2308 | 1.2308 | 18 | 0
18 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.1711 | 1.1711 | 18.1667 | 65400 | 1.1711 | 1.1711 | 18.1667 | 0
18 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.1104 | 1.1104 | 18.3333 | 66000 | 1.1104 | 1.1104 | 18.3333 | 0
18 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.0514 | 1.0514 | 18.5 | 66600 | 1.0514 | 1.0514 | 18.5 | 0
18 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1.0195 | 1.0195 | 18.6667 | 67200 | 1.0195 | 1.0195 | 18.6667 | 0
18 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.98751 | 0.98751 | 18.8333 | 67800 | 0.98751 | 0.98751 | 18.8333 | 0
19 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.9253 | 0.9253 | 19 | 68400 | 0.9253 | 0.9253 | 19 | 0
19 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.85972 | 0.85972 | 19.1667 | 69000 | 0.85972 | 0.85972 | 19.1667 | 0
19 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.82736 | 0.82736 | 19.3333 | 69600 | 0.82736 | 0.82736 | 19.3333 | 0
19 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.80668 | 0.80668 | 19.5 | 70200 | 0.80668 | 0.80668 | 19.5 | 0
19 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.75776 | 0.75776 | 19.6667 | 70800 | 0.75776 | 0.75776 | 19.6667 | 0
19 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.69296 | 0.69296 | 19.8333 | 71400 | 0.69296 | 0.69296 | 19.8333 | 0
20 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.64559 | 0.64559 | 20 | 72000 | 0.64559 | 0.64559 | 20 | 0
20 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.61709 | 0.61709 | 20.1667 | 72600 | 0.61709 | 0.61709 | 20.1667 | 0
20 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.58185 | 0.58185 | 20.3333 | 73200 | 0.58185 | 0.58185 | 20.3333 | 0
20 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.5356 | 0.5356 | 20.5 | 73800 | 0.5356 | 0.5356 | 20.5 | 0
20 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.49952 | 0.49952 | 20.6667 | 74400 | 0.49952 | 0.49952 | 20.6667 | 0
20 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.49952 | 0.49952 | 20.8333 | 75000 | 0.49952 | 0.49952 | 20.8333 | 0
21 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.49397 | 0.49397 | 21 | 75600 | 0.49397 | 0.49397 | 21 | 0
21 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.44772 | 0.44772 | 21.1667 | 76200 | 0.44772 | 0.44772 | 21.1667 | 0
21 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.40147 | 0.40147 | 21.3333 | 76800 | 0.40147 | 0.40147 | 21.3333 | 0
21 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.37722 | 0.37722 | 21.5 | 77400 | 0.37722 | 0.37722 | 21.5 | 0
21 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.35389 | 0.35389 | 21.6667 | 78000 | 0.35389 | 0.35389 | 21.6667 | 0
21 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.33036 | 0.33036 | 21.8333 | 78600 | 0.33036 | 0.33036 | 21.8333 | 0
22 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.30678 | 0.30678 | 22 | 79200 | 0.30678 | 0.30678 | 22 | 0
22 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.29971 | 0.29971 | 22.1667 | 79800 | 0.29971 | 0.29971 | 22.1667 | 0
22 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.29971 | 0.29971 | 22.3333 | 80400 | 0.29971 | 0.29971 | 22.3333 | 0
22 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.2806 | 0.2806 | 22.5 | 81000 | 0.2806 | 0.2806 | 22.5 | 0
22 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.24521 | 0.24521 | 22.6667 | 81600 | 0.24521 | 0.24521 | 22.6667 | 0
22 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.22017 | 0.22017 | 22.8333 | 82200 | 0.22017 | 0.22017 | 22.8333 | 0
23 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 23 | 82800 | 0.20833 | 0.20833 | 23 | 0
23 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.19981 | 0.19981 | 23.1667 | 83400 | 0.19981 | 0.19981 | 23.1667 | 0
23 | 20 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.19981 | 0.19981 | 23.3333 | 84000 | 0.19981 | 0.19981 | 23.3333 | 0
23 | 30 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.19981 | 0.19981 | 23.5 | 84600 | 0.19981 | 0.19981 | 23.5 | 0
23 | 40 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.19981 | 0.19981 | 23.6667 | 85200 | 0.19981 | 0.19981 | 23.6667 | 0
23 | 50 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.19791 | 0.19791 | 23.8333 | 85800 | 0.19791 | 0.19791 | 23.8333 | 0
24 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.10276 | 0.10276 | 24 | 86400 | 0.10276 | 0.10276 | 24 | 0
24 | 10 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.0076117 | 0.0076117 | 24.1667 | 87000 | 0.0076117 | 0.0076117 | 24.1667 | 0
24 | 11 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0.0076117 | 0 | 24.1833 | 87060 | 0.0076117 | 0 | 24.1833 | 0
Čas (hod)
Průtok (m3s-1)
Přítok Odtok
Graf transformace povodňové vlny W100

## Graf
A.5.12. Transformace povodňové vlny W100 poldrem č.3 na Černém potoce
|  | akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy
|  |  | varianta: | Černý potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
Charakteristika nádrže
[5 empty] | Kóta koruny hráze |  | 475.3 | mnm
[5 empty] | Kóta nouzového přelivu |  | 600 | mnm
[5 empty] | Kóta dna nádrže |  | 468 | mnm
[5 empty] | Kóta základové výpusti |  | 466 | mnm
[5 empty] | Výška hráze v patě |  | 7.2912 | m
[5 empty] | Kóta maximální hladiny |  | 474.6912 | mnm
[5 empty] | Maximální přítok |  | 27.3 | m3s-1
[5 empty] | Maximální transformovaný odtok |  | 19.3318 | m3s-1
[5 empty] | Maximální nadržený objem |  | 104276.7391 | m3
[5 empty] | Maximální zatopená plocha |  | 36742.8628 | m2
[5 empty] | Profil základové výpusti |  | 2000 | mm
[5 empty] | Maximální doba prázdnění |  | 24.11 | hodin/min.
[5 empty] | Čas kulminace odtoku |  | 5.5 | hodin/min.
!!!PO VÝPOČTU UPRAVIT MEZE NA GRAFU NADRŽENÍ,JINAK VYJDE BLBOST !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RESPEKTIVĚ BUDU HLEDAT KŘIVKY A NADÁVAT!!!!!!!!!!!
Čára přítoku
Čára odtoku
Čára nadrženého objemu
Čas (hod)
Průtok (m3s-1)
Nadržený objem (m3)

## List4
Plocha pro tabulkové zadání povodňové vlny
Nula je také číslo !!!!!
|  |  | Zadat počet řádků 0 - r |  |  | 69
|  |  | Zadat počet sloupců 0 - s |  |  | 1
Kulminaci povodně zadávat vždy na celou minutu!
| Odtok | Čas
řádek r | m3s-1 | sekundy
0 | 0 | 0 | Tento řádek musí být dle programu nulový
1 | 0.3 | 36
2 | 0.48 | 1296 |  | povod. | W100
3 | 1.1 | 2556 |  | čas | průtok
4 | 4.69 | 3852 |  | t | Qt
5 | 10.63 | 5112 |  | hod | m3s-1
6 | 16.61 | 6408 |  | 0 | 0
7 | 21.35 | 7668 |  | 0.01 | 0.3
8 | 24.72 | 8964 |  | 0.36 | 0.48
9 | 26.55 | 10260 |  | 0.71 | 1.1
10 | 27.3 | 11520 |  | 1.07 | 4.69
11 | 27.3 | 12816 |  | 1.42 | 10.63
12 | 26.62 | 14076 |  | 1.78 | 16.61
13 | 25.56 | 15372 |  | 2.13 | 21.35
14 | 24.24 | 16632 |  | 2.49 | 24.72
15 | 22.83 | 17928 |  | 2.85 | 26.55
16 | 21.28 | 19188 |  | 3.2 | 27.3
17 | 19.73 | 20484 |  | 3.56 | 27.3
18 | 18.28 | 21780 |  | 3.91 | 26.62
19 | 16.86 | 23040 |  | 4.27 | 25.56
20 | 15.54 | 24336 |  | 4.62 | 24.24
21 | 14.3 | 25596 |  | 4.98 | 22.83
22 | 13.17 | 26892 |  | 5.33 | 21.28
23 | 12.15 | 28152 |  | 5.69 | 19.73
24 | 11.16 | 29448 |  | 6.05 | 18.28
25 | 10.2742 | 30744 |  | 6.4 | 16.86
26 | 9.504 | 32004 |  | 6.76 | 15.54
27 | 8.7878 | 33300 |  | 7.11 | 14.3
28 | 8.1407 | 34560 |  | 7.47 | 13.17
29 | 7.5596 | 35856 |  | 7.82 | 12.15
30 | 7.023 | 37116 |  | 8.18 | 11.16
31 | 6.5521 | 38412 |  | 8.54 | 10.2742
32 | 6.1179 | 39708 |  | 8.89 | 9.504
33 | 5.7241 | 40968 |  | 9.25 | 8.7878
34 | 5.3653 | 42264 |  | 9.6 | 8.1407
35 | 5.0395 | 43524 |  | 9.96 | 7.5596
36 | 4.7278 | 44820 |  | 10.31 | 7.023
37 | 4.4266 | 46080 |  | 10.67 | 6.5521
38 | 4.1338 | 47376 |  | 11.03 | 6.1179
39 | 3.8505 | 48636 |  | 11.38 | 5.7241
40 | 3.5701 | 49932 |  | 11.74 | 5.3653
41 | 3.3081 | 51228 |  | 12.09 | 5.0395
42 | 3.0545 | 52488 |  | 12.45 | 4.7278
43 | 2.8137 | 53784 |  | 12.8 | 4.4266
44 | 2.5825 | 55044 |  | 13.16 | 4.1338
45 | 2.3598 | 56340 |  | 13.51 | 3.8505
46 | 2.1553 | 57600 |  | 13.87 | 3.5701
47 | 1.9592 | 58896 |  | 14.23 | 3.3081
48 | 1.7815 | 60192 |  | 14.58 | 3.0545
49 | 1.6121 | 61452 |  | 14.94 | 2.8137
50 | 1.4563 | 62748 |  | 15.29 | 2.5825
51 | 1.3094 | 64008 |  | 15.65 | 2.3598
52 | 1.1808 | 65304 |  | 16 | 2.1553
53 | 1.0533 | 66564 |  | 16.36 | 1.9592
54 | 0.98432 | 67860 |  | 16.72 | 1.7815
55 | 0.84267 | 69156 |  | 17.07 | 1.6121
56 | 0.79923 | 70416 |  | 17.43 | 1.4563
57 | 0.65927 | 71712 |  | 17.78 | 1.3094
58 | 0.59943 | 72972 |  | 18.14 | 1.1808
59 | 0.49952 | 74268 |  | 18.49 | 1.0533
60 | 0.49952 | 75528 |  | 18.85 | 0.98432
61 | 0.39962 | 76824 |  | 19.21 | 0.84267
62 | 0.35063 | 78084 |  | 19.56 | 0.79923
63 | 0.29971 | 79380 |  | 19.92 | 0.65927
64 | 0.29971 | 80676 |  | 20.27 | 0.59943
65 | 0.22538 | 81936 |  | 20.63 | 0.49952
66 | 0.19981 | 83232 |  | 20.98 | 0.49952
67 | 0.19981 | 84492 |  | 21.34 | 0.39962
68 | 0.19981 | 85788 |  | 21.69 | 0.35063
69 | 0 | 87048 |  | 22.05 | 0.29971
70 | 0 | 0 |  | 22.41 | 0.29971
71 | 0 | 0 |  | 22.76 | 0.22538
72 | 0 | 0 |  | 23.12 | 0.19981
73 | 0 | 0 |  | 23.47 | 0.19981
74 | 0 | 0 |  | 23.83 | 0.19981
75 | 0 | 0 |  | 24.18 | 0
76 | 0 | 0
77 | 0 | 0
78 | 0 | 0
79 | 0 | 0
80 | 0 | 0
81 | 0 | 0
82 | 0 | 0
83 | 0 | 0
84 | 0 | 0
85 | 0 | 0
86 | 0 | 0
87 | 0 | 0
88 | 0 | 0
89 | 0 | 0
90 | 0 | 0
91 | 0 | 0
92 | 0 | 0
93 | 0 | 0
94 | 0 | 0
95 | 0 | 0
96 | 0 | 0
97 | 0 | 0
98 | 0 | 0
99 | 0 | 0
100 | 0 | 0
101 | 0 | 0
102 | 0 | 0
103 | 0 | 0
104 | 0 | 0
105 | 0 | 0
106 | 0 | 0
107 | 0 | 0
108 | 0 | 0
109 | 0 | 0
110 | 0 | 0
111 | 0 | 0
112 | 0 | 0
113 | 0 | 0
114 | 0 | 0
115 | 0 | 0
116 | 0 | 0
117 | 0 | 0
118 | 0 | 0
119 | 0 | 0
120 | 0 | 0
121 | 0 | 0
122 | 0 | 0
123 | 0 | 0
124 | 0 | 0
125 | 0 | 0
126 | 0 | 0
127 | 0 | 0
128 | 0 | 0
129 | 0 | 0
130 | 0 | 0
131 | 0 | 0
132 | 0 | 0
133 | 0 | 0
134 | 0 | 0
135 | 0 | 0
136 | 0 | 0
137 | 0 | 0
138 | 0 | 0
139 | 0 | 0
140 | 0 | 0
141 | 0 | 0
142 | 0 | 0
143 | 0 | 0
144 | 0 | 0
145 | 0 | 0
146 | 0 | 0
147 | 0 | 0
148 | 0 | 0
149 | 0 | 0
150 | 0 | 0
151 | 0 | 0
152 | 0 | 0
153 | 0 | 0
154 | 0 | 0
155 | 0 | 0
156 | 0 | 0
157 | 0 | 0
158 | 0 | 0
159 | 0 | 0
160 | 0 | 0
161 | 0 | 0
162 | 0 | 0
163 | 0 | 0
164 | 0 | 0
165 | 0 | 0
166 | 0 | 0
167 | 0 | 0
168 | 0 | 0
169 | 0 | 0
170 | 0 | 0
171 | 0 | 0
172 | 0 | 0
173 | 0 | 0
174 | 0 | 0
175 | 0 | 0
176 | 0 | 0
177 | 0 | 0
178 | 0 | 0
179 | 0 | 0
180 | 0 | 0
181 | 0 | 0
182 | 0 | 0
183 | 0 | 0
184 | 0 | 0
185 | 0 | 0
186 | 0 | 0
187 | 0 | 0
188 | 0 | 0
189 | 0 | 0
190 | 0 | 0
191 | 0 | 0
192 | 0 | 0
193 | 0 | 0
194 | 0 | 0
195 | 0 | 0
196 | 0 | 0
197 | 0 | 0
198 | 0 | 0
199 | 0 | 0
200 | 0 | 0
201 | 0 | 0
202 | 0 | 0
203 | 0 | 0
204 | 0 | 0
205 | 0 | 0
206 | 0 | 0
207 | 0 | 0
208 | 0 | 0
209 | 0 | 0
210 | 0 | 0
211 | 0 | 0
212 | 0 | 0
213 | 0 | 0
214 | 0 | 0
215 | 0 | 0
216 | 0 | 0
217 | 0 | 0
218 | 0 | 0
219 | 0 | 0
220 | 0 | 0
221 | 0 | 0
222 | 0 | 0
223 | 0 | 0
224 | 0 | 0
225 | 0 | 0
226 | 0 | 0
227 | 0 | 0
228 | 0 | 0
229 | 0 | 0
230 | 0 | 0
231 | 0 | 0
232 | 0 | 0
233 | 0 | 0
234 | 0 | 0
235 | 0 | 0
236 | 0 | 0
237 | 0 | 0
238 | 0 | 0
239 | 0 | 0
240 | 0 | 0
241 | 0 | 0
242 | 0 | 0
243 | 0 | 0
244 | 0 | 0
245 | 0 | 0
246 | 0 | 0
247 | 0 | 0
248 | 0 | 0
249 | 0 | 0
250 | 0 | 0
251 | 0 | 0
252 | 0 | 0
253 | 0 | 0
254 | 0 | 0
255 | 0 | 0
256 | 0 | 0
257 | 0 | 0
258 | 0 | 0
259 | 0 | 0
260 | 0 | 0
261 | 0 | 0
262 | 0 | 0
263 | 0 | 0
264 | 0 | 0
265 | 0 | 0
266 | 0 | 0
267 | 0 | 0
268 | 0 | 0
269 | 0 | 0
270 | 0 | 0
271 | 0 | 0
272 | 0 | 0
273 | 0 | 0
274 | 0 | 0
275 | 0 | 0
276 | 0 | 0
277 | 0 | 0
278 | 0 | 0
279 | 0 | 0
280 | 0 | 0
281 | 0 | 0
282 | 0 | 0
283 | 0 | 0
284 | 0 | 0
285 | 0 | 0
286 | 0 | 0
287 | 0 | 0
288 | 0 | 0
289 | 0 | 0
290 | 0 | 0
291 | 0 | 0
292 | 0 | 0
293 | 0 | 0
294 | 0 | 0
295 | 0 | 0
296 | 0 | 0
297 | 0 | 0
298 | 0 | 0
299 | 0 | 0
300 | 0 | 0
301 | 0 | 0
302 | 0 | 0
303 | 0 | 0
304 | 0 | 0
305 | 0 | 0
306 | 0 | 0
307 | 0 | 0
308 | 0 | 0
309 | 0 | 0
310 | 0 | 0
311 | 0 | 0
312 | 0 | 0
313 | 0 | 0
314 | 0 | 0
315 | 0 | 0
316 | 0 | 0
317 | 0 | 0
318 | 0 | 0
319 | 0 | 0
320 | 0 | 0
321 | 0 | 0
322 | 0 | 0
323 | 0 | 0
324 | 0 | 0
325 | 0 | 0
326 | 0 | 0
327 | 0 | 0
328 | 0 | 0
329 | 0 | 0
330 | 0 | 0
331 | 0 | 0
332 | 0 | 0
333 | 0 | 0
334 | 0 | 0
335 | 0 | 0
336 | 0 | 0
337 | 0 | 0
338 | 0 | 0
339 | 0 | 0
340 | 0 | 0
341 | 0 | 0
342 | 0 | 0
343 | 0 | 0
344 | 0 | 0
345 | 0 | 0
346 | 0 | 0
347 | 0 | 0
348 | 0 | 0
349 | 0 | 0
350 | 0 | 0
351 | 0 | 0
352 | 0 | 0
353 | 0 | 0
354 | 0 | 0
355 | 0 | 0
356 | 0 | 0
357 | 0 | 0
358 | 0 | 0
359 | 0 | 0
360 | 0 | 0
361 | 0 | 0
362 | 0 | 0
363 | 0 | 0
364 | 0 | 0
365 | 0 | 0
366 | 0 | 0
367 | 0 | 0
368 | 0 | 0
369 | 0 | 0
370 | 0 | 0
371 | 0 | 0
372 | 0 | 0
373 | 0 | 0
374 | 0 | 0
375 | 0 | 0
376 | 0 | 0
377 | 0 | 0
378 | 0 | 0
379 | 0 | 0
380 | 0 | 0
381 | 0 | 0
382 | 0 | 0
383 | 0 | 0
384 | 0 | 0
385 | 0 | 0
386 | 0 | 0
387 | 0 | 0
388 | 0 | 0
389 | 0 | 0
390 | 0 | 0
391 | 0 | 0
392 | 0 | 0
393 | 0 | 0
394 | 0 | 0
395 | 0 | 0
396 | 0 | 0
397 | 0 | 0
398 | 0 | 0
399 | 0 | 0
400 | 0 | 0
401 | 0 | 0
402 | 0 | 0
403 | 0 | 0
404 | 0 | 0
405 | 0 | 0
406 | 0 | 0
407 | 0 | 0
408 | 0 | 0
409 | 0 | 0
410 | 0 | 0
411 | 0 | 0
412 | 0 | 0
413 | 0 | 0
414 | 0 | 0
415 | 0 | 0
416 | 0 | 0
417 | 0 | 0
418 | 0 | 0
419 | 0 | 0
420 | 0 | 0
421 | 0 | 0
422 | 0 | 0
423 | 0 | 0
424 | 0 | 0
425 | 0 | 0
426 | 0 | 0
427 | 0 | 0
428 | 0 | 0
429 | 0 | 0
430 | 0 | 0
431 | 0 | 0
432 | 0 | 0
433 | 0 | 0
434 | 0 | 0
435 | 0 | 0
436 | 0 | 0
437 | 0 | 0
438 | 0 | 0
439 | 0 | 0
440 | 0 | 0
441 | 0 | 0
442 | 0 | 0
443 | 0 | 0
444 | 0 | 0
445 | 0 | 0
446 | 0 | 0
447 | 0 | 0
448 | 0 | 0
449 | 0 | 0
450 | 0 | 0
451 | 0 | 0
452 | 0 | 0
453 | 0 | 0
454 | 0 | 0
455 | 0 | 0
456 | 0 | 0
457 | 0 | 0
458 | 0 | 0
459 | 0 | 0
460 | 0 | 0
461 | 0 | 0
462 | 0 | 0
463 | 0 | 0
464 | 0 | 0
465 | 0 | 0
466 | 0 | 0
467 | 0 | 0
468 | 0 | 0
469 | 0 | 0
470 | 0 | 0
471 | 0 | 0
472 | 0 | 0
473 | 0 | 0
474 | 0 | 0
475 | 0 | 0
476 | 0 | 0
477 | 0 | 0
478 | 0 | 0
479 | 0 | 0
480 | 0 | 0
481 | 0 | 0
482 | 0 | 0
483 | 0 | 0
484 | 0 | 0
485 | 0 | 0
486 | 0 | 0
487 | 0 | 0
488 | 0 | 0
489 | 0 | 0
490 | 0 | 0
491 | 0 | 0
492 | 0 | 0
493 | 0 | 0
494 | 0 | 0
495 | 0 | 0
496 | 0 | 0
497 | 0 | 0
498 | 0 | 0
499 | 0 | 0
500 | 0 | 0
501 | 0 | 0
502 | 0 | 0
503 | 0 | 0
504 | 0 | 0
505 | 0 | 0
506 | 0 | 0
507 | 0 | 0
508 | 0 | 0
509 | 0 | 0
510 | 0 | 0
511 | 0 | 0
512 | 0 | 0
513 | 0 | 0
514 | 0 | 0
515 | 0 | 0
516 | 0 | 0
517 | 0 | 0
518 | 0 | 0
519 | 0 | 0
520 | 0 | 0
521 | 0 | 0
522 | 0 | 0
523 | 0 | 0
524 | 0 | 0
525 | 0 | 0
526 | 0 | 0
527 | 0 | 0
528 | 0 | 0
529 | 0 | 0
530 | 0 | 0
531 | 0 | 0
532 | 0 | 0
533 | 0 | 0
534 | 0 | 0
535 | 0 | 0
536 | 0 | 0
537 | 0 | 0
538 | 0 | 0
539 | 0 | 0
540 | 0 | 0
541 | 0 | 0
542 | 0 | 0
543 | 0 | 0
544 | 0 | 0
545 | 0 | 0
546 | 0 | 0
547 | 0 | 0
548 | 0 | 0
549 | 0 | 0
550 | 0 | 0
551 | 0 | 0
552 | 0 | 0
553 | 0 | 0
554 | 0 | 0
555 | 0 | 0
556 | 0 | 0
557 | 0 | 0
558 | 0 | 0
559 | 0 | 0
560 | 0 | 0
561 | 0 | 0
562 | 0 | 0
563 | 0 | 0
564 | 0 | 0
565 | 0 | 0
566 | 0 | 0
567 | 0 | 0
568 | 0 | 0
569 | 0 | 0
570 | 0 | 0
571 | 0 | 0
572 | 0 | 0
573 | 0 | 0
574 | 0 | 0
575 | 0 | 0
576 | 0 | 0
577 | 0 | 0
578 | 0 | 0
579 | 0 | 0
580 | 0 | 0
581 | 0 | 0
582 | 0 | 0
583 | 0 | 0
584 | 0 | 0
585 | 0 | 0
586 | 0 | 0
587 | 0 | 0
588 | 0 | 0
589 | 0 | 0
590 | 0 | 0
591 | 0 | 0
592 | 0 | 0
593 | 0 | 0
594 | 0 | 0
595 | 0 | 0
596 | 0 | 0
597 | 0 | 0
598 | 0 | 0
599 | 0 | 0
600 | 0 | 0
601 | 0 | 0
602 | 0 | 0
603 | 0 | 0
604 | 0 | 0
605 | 0 | 0
606 | 0 | 0
607 | 0 | 0
608 | 0 | 0
609 | 0 | 0
610 | 0 | 0
611 | 0 | 0
612 | 0 | 0
613 | 0 | 0
614 | 0 | 0
615 | 0 | 0
616 | 0 | 0
617 | 0 | 0
618 | 0 | 0
619 | 0 | 0
620 | 0 | 0
621 | 0 | 0
622 | 0 | 0
623 | 0 | 0
624 | 0 | 0
625 | 0 | 0
626 | 0 | 0
627 | 0 | 0
628 | 0 | 0
629 | 0 | 0
630 | 0 | 0
631 | 0 | 0
632 | 0 | 0
633 | 0 | 0
634 | 0 | 0
635 | 0 | 0
636 | 0 | 0
637 | 0 | 0
638 | 0 | 0
639 | 0 | 0
640 | 0 | 0
641 | 0 | 0
642 | 0 | 0
643 | 0 | 0
644 | 0 | 0
645 | 0 | 0
646 | 0 | 0
647 | 0 | 0
648 | 0 | 0
649 | 0 | 0
650 | 0 | 0
651 | 0 | 0
652 | 0 | 0
653 | 0 | 0
654 | 0 | 0
655 | 0 | 0
656 | 0 | 0
657 | 0 | 0
658 | 0 | 0
659 | 0 | 0
660 | 0 | 0
661 | 0 | 0
662 | 0 | 0
663 | 0 | 0
664 | 0 | 0
665 | 0 | 0
666 | 0 | 0
667 | 0 | 0
668 | 0 | 0
669 | 0 | 0
670 | 0 | 0
671 | 0 | 0
672 | 0 | 0
673 | 0 | 0
674 | 0 | 0
675 | 0 | 0
676 | 0 | 0
677 | 0 | 0
678 | 0 | 0
679 | 0 | 0
680 | 0 | 0
681 | 0 | 0
682 | 0 | 0
683 | 0 | 0
684 | 0 | 0
685 | 0 | 0
686 | 0 | 0
687 | 0 | 0
688 | 0 | 0
689 | 0 | 0
690 | 0 | 0
691 | 0 | 0
692 | 0 | 0
693 | 0 | 0
694 | 0 | 0
695 | 0 | 0
696 | 0 | 0
697 | 0 | 0
698 | 0 | 0
699 | 0 | 0
700 | 0 | 0
701 | 0 | 0
702 | 0 | 0
703 | 0 | 0
704 | 0 | 0
705 | 0 | 0
706 | 0 | 0
707 | 0 | 0
708 | 0 | 0
709 | 0 | 0
710 | 0 | 0
711 | 0 | 0
712 | 0 | 0
713 | 0 | 0
714 | 0 | 0
715 | 0 | 0
716 | 0 | 0
717 | 0 | 0
718 | 0 | 0
719 | 0 | 0
720 | 0 | 0
721 | 0 | 0
722 | 0 | 0
723 | 0 | 0
724 | 0 | 0
725 | 0 | 0
726 | 0 | 0
727 | 0 | 0
728 | 0 | 0
729 | 0 | 0
730 | 0 | 0
731 | 0 | 0
732 | 0 | 0
733 | 0 | 0
734 | 0 | 0
735 | 0 | 0
736 | 0 | 0
737 | 0 | 0
738 | 0 | 0
739 | 0 | 0
740 | 0 | 0
741 | 0 | 0
742 | 0 | 0
743 | 0 | 0
744 | 0 | 0
745 | 0 | 0
746 | 0 | 0
747 | 0 | 0
748 | 0 | 0
749 | 0 | 0
750 | 0 | 0
751 | 0 | 0
752 | 0 | 0
753 | 0 | 0
754 | 0 | 0
755 | 0 | 0
756 | 0 | 0
757 | 0 | 0
758 | 0 | 0
759 | 0 | 0
760 | 0 | 0
761 | 0 | 0
762 | 0 | 0
763 | 0 | 0
764 | 0 | 0
765 | 0 | 0
766 | 0 | 0
767 | 0 | 0
768 | 0 | 0
769 | 0 | 0
770 | 0 | 0
771 | 0 | 0
772 | 0 | 0
773 | 0 | 0
774 | 0 | 0
775 | 0 | 0
776 | 0 | 0
777 | 0 | 0
778 | 0 | 0
779 | 0 | 0
780 | 0 | 0
781 | 0 | 0
782 | 0 | 0
783 | 0 | 0
784 | 0 | 0
785 | 0 | 0
786 | 0 | 0
787 | 0 | 0
788 | 0 | 0
789 | 0 | 0
790 | 0 | 0
791 | 0 | 0
792 | 0 | 0
793 | 0 | 0
794 | 0 | 0
795 | 0 | 0
796 | 0 | 0
797 | 0 | 0
798 | 0 | 0
799 | 0 | 0
800 | 0 | 0
801 | 0 | 0
802 | 0 | 0
803 | 0 | 0
804 | 0 | 0
805 | 0 | 0
806 | 0 | 0
807 | 0 | 0
808 | 0 | 0
809 | 0 | 0
810 | 0 | 0
811 | 0 | 0
812 | 0 | 0
813 | 0 | 0
814 | 0 | 0
815 | 0 | 0
816 | 0 | 0
817 | 0 | 0
818 | 0 | 0
819 | 0 | 0
820 | 0 | 0
821 | 0 | 0
822 | 0 | 0
823 | 0 | 0
824 | 0 | 0
825 | 0 | 0
826 | 0 | 0
827 | 0 | 0
828 | 0 | 0
829 | 0 | 0
830 | 0 | 0
831 | 0 | 0
832 | 0 | 0
833 | 0 | 0
834 | 0 | 0
835 | 0 | 0
836 | 0 | 0
837 | 0 | 0
838 | 0 | 0
839 | 0 | 0
840 | 0 | 0
841 | 0 | 0
842 | 0 | 0
843 | 0 | 0
844 | 0 | 0
845 | 0 | 0
846 | 0 | 0
847 | 0 | 0
848 | 0 | 0
849 | 0 | 0
850 | 0 | 0
851 | 0 | 0
852 | 0 | 0
853 | 0 | 0
854 | 0 | 0
855 | 0 | 0
856 | 0 | 0
857 | 0 | 0
858 | 0 | 0
859 | 0 | 0
860 | 0 | 0
861 | 0 | 0
862 | 0 | 0
863 | 0 | 0
864 | 0 | 0
865 | 0 | 0
866 | 0 | 0
867 | 0 | 0
868 | 0 | 0
869 | 0 | 0
870 | 0 | 0
871 | 0 | 0
872 | 0 | 0
873 | 0 | 0
874 | 0 | 0
875 | 0 | 0
876 | 0 | 0
877 | 0 | 0
878 | 0 | 0
879 | 0 | 0
880 | 0 | 0
881 | 0 | 0
882 | 0 | 0
883 | 0 | 0
884 | 0 | 0
885 | 0 | 0
886 | 0 | 0
887 | 0 | 0
888 | 0 | 0
889 | 0 | 0
890 | 0 | 0
891 | 0 | 0
892 | 0 | 0
893 | 0 | 0
894 | 0 | 0
895 | 0 | 0
896 | 0 | 0
897 | 0 | 0
898 | 0 | 0
899 | 0 | 0
900 | 0 | 0
901 | 0 | 0
902 | 0 | 0
903 | 0 | 0
904 | 0 | 0
905 | 0 | 0
906 | 0 | 0
907 | 0 | 0
908 | 0 | 0
909 | 0 | 0
910 | 0 | 0
911 | 0 | 0
912 | 0 | 0
913 | 0 | 0
914 | 0 | 0
915 | 0 | 0
916 | 0 | 0
917 | 0 | 0
918 | 0 | 0
919 | 0 | 0
920 | 0 | 0
921 | 0 | 0
922 | 0 | 0
923 | 0 | 0
924 | 0 | 0
925 | 0 | 0
926 | 0 | 0
927 | 0 | 0
928 | 0 | 0
929 | 0 | 0
930 | 0 | 0
931 | 0 | 0
932 | 0 | 0
933 | 0 | 0
934 | 0 | 0
935 | 0 | 0
936 | 0 | 0
937 | 0 | 0
938 | 0 | 0
939 | 0 | 0
940 | 0 | 0
941 | 0 | 0
942 | 0 | 0
943 | 0 | 0
944 | 0 | 0
945 | 0 | 0
946 | 0 | 0
947 | 0 | 0
948 | 0 | 0
949 | 0 | 0
950 | 0 | 0
951 | 0 | 0
952 | 0 | 0
953 | 0 | 0
954 | 0 | 0
955 | 0 | 0
956 | 0 | 0
957 | 0 | 0
958 | 0 | 0
959 | 0 | 0
960 | 0 | 0
961 | 0 | 0
962 | 0 | 0
963 | 0 | 0
964 | 0 | 0
965 | 0 | 0
966 | 0 | 0
967 | 0 | 0
968 | 0 | 0
969 | 0 | 0
970 | 0 | 0
971 | 0 | 0
972 | 0 | 0
973 | 0 | 0
974 | 0 | 0
975 | 0 | 0
976 | 0 | 0
977 | 0 | 0
978 | 0 | 0
979 | 0 | 0
980 | 0 | 0
981 | 0 | 0
982 | 0 | 0
983 | 0 | 0
984 | 0 | 0
985 | 0 | 0
986 | 0 | 0
987 | 0 | 0
988 | 0 | 0
989 | 0 | 0
990 | 0 | 0
991 | 0 | 0
992 | 0 | 0
993 | 0 | 0
994 | 0 | 0
995 | 0 | 0
996 | 0 | 0
997 | 0 | 0
998 | 0 | 0
999 | 0 | 0
1000 | 0 | 0
1001 | 0 | 0
1002 | 0 | 0
1003 | 0 | 0
1004 | 0 | 0
1005 | 0 | 0
1006 | 0 | 0
1007 | 0 | 0
1008 | 0 | 0
1009 | 0 | 0
1010 | 0 | 0
1011 | 0 | 0
1012 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## List3
B A T Y G R A F I C K É K Ř I V K Y N Á D R Ž E
akce: | Studie odtokových poměrů na vodních tocích IV. řádu v povodí Stěnavy | [12 empty] | Černý potok - stavba nádrže bez úprav v povodí
Kóta | mnm | 468 | 470 | 472 | 474 | 476 | 384 | 0 | 0 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526
Plocha | m2 | 0 | 8375 | 15706 | 28025 | 53249 | 97957 | 0 | 0 | 3625 | 5500 | 7250 | 7778.5714 | 8945.5357 | 10112.5 | 11279.4643 | 12446.4286 | 13613.3929 | 14780.3571 | 15947.3214 | 17114.2857 | 18281.25 | 19448.2143
Objem | m3 | 0 | 8375 | 32456 | 76187 | 157461 | -6798015 | -25605759 | -25605759 | -24675946.5 | -24671384 | -24665009 | -24657494.7143 | -24649132.6607 | -24639603.6429 | -24628907.6607 | -24617044.7143 | -24604014.8036 | -24589817.9286 | -24574454.0893 | -24557923.2857 | -24540225.5179 | -24521360.7857
| ZADAT POČET ŘÁDKŮ (HLADIN) 0 až n | [5 empty] | 4
| ZADAT POČET SLOUPCŮ (HLADINA A OBJEM) 0 až m | [5 empty] | 1
| ZADÁVACÍ OBLAST DAT |  |  |  |  | NÁZEV AKCE ATD. PŘÍMO NAHOŘE
| Nula je také číslo |  |  | Nula je také číslo |  |  | Nula je také číslo
| Plocha | Kóta | Objem | Kóta | Plocha | Plocha | Kóta | Plocha | Plocha | Objem
řádek n | m2 | m n.m. | m3 | m n.m. | m2 | ha | m n.m. | m2 | ha | m3
0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |  | 468 | 0 | 0
1 | 8375 | 470 | 8375 | 470 | 8375 | 0.8375 | 470 | 8375 | 0.8375 | 8375 |  | 470 | 2 | 8375
2 | 15706 | 472 | 32456 | 472 | 15706 | 1.5706 | 472 | 15706 | 1.5706 | 32456 |  | 472 | 4 | 15706
3 | 28025 | 474 | 76187 | 474 | 28025 | 2.8025 | 474 | 28025 | 2.8025 | 76187 |  | 474 | 6 | 28025
4 | 53249 | 476 | 157461 | 476 | 53249 | 5.3249 | 476 | 53249 | 5.3249 | 157461 |  | 476 | 8 | 53249
5 | 97957 | 384 | -6798015 | 384 | 97957 | 9.7957 | 384 | 97957 | 9.7957 | -6798015 |  | 384 | 10 | 97957
6 | 0 | 0 | -25605759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25605759
7 | 0 | 0 | -25605759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25605759
8 | 3625 | 513 | -24675946.5 | 513 | 3625 | 0.3625 | 513 | 3625 | 0.3625 | -24675946.5
9 | 5500 | 514 | -24671384 | 514 | 5500 | 0.55 | 514 | 5500 | 0.55 | -24671384
10 | 7250 | 515 | -24665009 | 515 | 7250 | 0.725 | 515 | 7250 | 0.725 | -24665009
11 | 7778.5714 | 516 | -24657494.7143 | 516 | 7778.5714 | 0.77786 | 516 | 7778.5714 | 0.77786 | -24657494.7143
12 | 8945.5357 | 517 | -24649132.6607 | 517 | 8945.5357 | 0.89455 | 517 | 8945.5357 | 0.89455 | -24649132.6607
13 | 10112.5 | 518 | -24639603.6429 | 518 | 10112.5 | 1.0112 | 518 | 10112.5 | 1.0112 | -24639603.6429
14 | 11279.4643 | 519 | -24628907.6607 | 519 | 11279.4643 | 1.1279 | 519 | 11279.4643 | 1.1279 | -24628907.6607
15 | 12446.4286 | 520 | -24617044.7143 | 520 | 12446.4286 | 1.2446 | 520 | 12446.4286 | 1.2446 | -24617044.7143
16 | 13613.3929 | 521 | -24604014.8036 | 521 | 13613.3929 | 1.3613 | 521 | 13613.3929 | 1.3613 | -24604014.8036
17 | 14780.3571 | 522 | -24589817.9286 | 522 | 14780.3571 | 1.478 | 522 | 14780.3571 | 1.478 | -24589817.9286
18 | 15947.3214 | 523 | -24574454.0893 | 523 | 15947.3214 | 1.5947 | 523 | 15947.3214 | 1.5947 | -24574454.0893
19 | 17114.2857 | 524 | -24557923.2857 | 524 | 17114.2857 | 1.7114 | 524 | 17114.2857 | 1.7114 | -24557923.2857
20 | 18281.25 | 525 | -24540225.5179 | 525 | 18281.25 | 1.8281 | 525 | 18281.25 | 1.8281 | -24540225.5179
21 | 19448.2143 | 526 | -24521360.7857 | 526 | 19448.2143 | 1.9448 | 526 | 19448.2143 | 1.9448 | -24521360.7857
!!!PO VÝPOČTU UPRAVIT MEZE NA GRAFU,JINAK VYJDE BLBOST !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RESPEKTIVĚ BUDU HLEDAT KŘIVKY A NADÁVAT!!!!!!!!!!!
Objemy
Plochy
plochy v m2
objemy v m3
kóta hladiny v m