## KL SOUHRN.
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: |  | SOUHRNNÝ ROZPOČET
Stavba : |  | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Uchazeč :
Objednatel : |  | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Zakázkové číslo : |  | 23-047
Datum :
Rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  |  | 0
Vypracoval
Podpis:
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Rekap. SOUHRN.
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Stavba: | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno |  | Datum:
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Objednatel: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 |  | Uchazeč:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
1 | D.1 CHLAZENÍ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.2 ELEKTROINSTALACE | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SO 90 OSTATNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## KL-D.1 Chlazení
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: |  | D.1 CHLAZENÍ
Stavba : |  | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Uchazeč:
Objednatel : |  | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Zakázkové číslo : |  | 23-047
Datum :
Rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap D.1 Chlazení
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno |  | Datum:
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Objekt: | D.1 CHLAZENÍ
Objednatel: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 |  | Uchazeč:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
801 | Zařízení č. 1: Klimatizace šesti kanceláří v objektu A v 1.NP | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Související stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Položky D.1 Chlazení
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč)
Zařízení č. 1: Klimatizace šesti kanceláří v objektu A v 1.NP
Multisplitový chladící systém
1.0 | D+M | Venkovní multisplitová jednotka (vzduchem chlazený zdroj chladu) s funkcí i tepelného čerpadla | kpl | 1 |  | 0
Chladící výkon: až 17,0kW
Topný výkon: až 17,3kW
Ele. příkon chlazení/topení: 5,3kW/ 5,4kW
Provozní proud max.8,1A
Doporučené jištění 20A
Napájení 400V
Pro napojení 7ks vnitřních jednotek
Systém rozvodů přes distribuční boxy a rozbočovače
Jednotka musí splňovat požadavky na vzdálenosti, převýšení a délky jednotlivých tras i celkové délky potrubí navrženého multisplitového systému.
Celková délka potrubí 63m, převýšení venkovní-vnitřní až 5m, max. délka odboček od distributorů 12m, součtová délka všech odboček 32m, délky hlavních větví celkm 31m
Chladivo R410a, předplněno 4,2kg
Rozměry 950x330x1380 (délka x hloubka x výška)
Váha 87 kg
Akustický výkon při chlazení 71 dBA, akustický tlak (1m) 53 dBA
Např. chladící jednotka firmy LG typ FM 49AH.U32- chladící výkon 17,0kW
1.1 | D+M | Rozbočovač pro 2 distribuční boxy včetně izolace | kpl | 1 |  | 0
Kapalinové potrubí 3/8" - 2x3/8"
Plynové potrubí 3/4" - 2x3/4"
Např. od firmy LG typ PMBL 5620
1.2 | D+M | Distributor pro 3 vnitřní jednotky | kpl | 1 |  | 0
Napájení 230V, el. Příkon 10W
Rozměry 302x252x143 (délka x hloubka x výška)
Váha 4,9 kg
Kapalinové potrubí 3/8" - 3x1,4"
Plynové potrubí 3/4" - 3x3,8"
Např. od firmy LG typ PMBD 3630
1.3 | D+M | Distributor pro 4 vnitřní jednotky | kpl | 1 |  | 0
Napájení 230V, el. Příkon 10W
Rozměry 302x252x143 (délka x hloubka x výška)
Váha 5,0 kg
Kapalinové potrubí 3/8" - 4x1,4"
Plynové potrubí 3/4" - 4x3,8"
Např. od firmy LG typ PMBD 3640
1.4 | D+M | Vnitřní nástěnná multisplitová jednotka | ks | 1 |  | 0
Chladící výkon: až 2,1kW
Topný výkon: až 2,3kW
Chladivo R410a
Rozměry 837x189x308 (délka x hloubka x výška)
Váha 9,1 kg
Součástí jednotky filtr vzduchu
Součástí jednotky infra dálkový ovladač
Např. nástěnná jednotka od firmy LG typ DM07RK.NSJ Deluxe
Jednotky napojeny na odvod kondenzátu přes čerpadla vestavěná do jednotek
1.5 | D+M | Vnitřní nástěnná multisplitová jednotka | ks | 2 |  | 0
Chladící výkon: až 2,5kW
Topný výkon: až 3,2kW
Chladivo R410a
Rozměry 837x189x308 (délka x hloubka x výška)
Váha 9,1 kg
Součástí jednotky filtr vzduchu
Součástí jednotky infra dálkový ovladač
Např. nástěnná jednotka od firmy LG typ DC09RK.NSJ Deluxe
Jednotky napojeny na odvod kondenzátu přes čerpadla vestavěná do jednotek
1.6 | D+M | Vnitřní nástěnná multisplitová jednotka | ks | 4 |  | 0
Chladící výkon: až 3,5kW
Topný výkon: až 4,0kW
Chladivo R410a
Rozměry 837x189x308 (délka x hloubka x výška)
Váha 9,1 kg
Součástí jednotky filtr vzduchu
Součástí jednotky infra dálkový ovladač
Např. nástěnná jednotka od firmy LG typ DC12RK.NSJ Deluxe
Jednotky napojeny na odvod kondenzátu přes čerpadla vestavěná do jednotek
1.7 | D+M | Čerpadlo kondenzátu pro nástěnné multisplitové jednotky | ks | 7 |  | 0
Čerpadlo určené pro instalaci do nástěnné split jednotky
Max. průtok 12 litrů/h při nulové výtlačné výšce
El. přívod. 230 V, ele. příkon 16W
Včetně příslušenství
Např. od firmy Aspen typ Mini Aqua Silent
Měděné potrubí chladiva s tepelnou návlečnou izolací
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení
7% prořez
1.8 | D+M | Cu izolovaná trubka 6 (1/4) 6,35×0,80 mm – balení 25m | m | 35 |  | 0
1.9 | D+M | Cu trubka izolovaná 10 (3/8) – 9,52×0,80mm – balení 25m | m | 68 |  | 0
1.10 | D+M | Cu trubka izolovaná 18 (3/4) – 19,05×1,00mm – balení 25m | m | 34 |  | 0
1.11 | D+M | Pomocný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
Závěsy, objímky a kotvení pro měděné potrubí
1.12 | D+M | např. od firmy Hilti pro potrubí Cu1/4" - 3/4" | kpl | 1 |  | 0
1.13 | D+M | Oplechování potrubí chladiva vedeného venkem po fasádě | m2 | 2 |  | 0
1.14 | D+M | Náplň chladiva do systému R410a | kg | 1.5 |  | 0
Zařízení č. 1: Klimatizace šesti kanceláří v objektu A v 1.NP - celkem | [5 empty] | 0
Související stavební práce
Zemní práce
S1 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.5 |  | 0
S2 |  | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 0.5 |  | 0
S3 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.5 |  | 0
S4 |  | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.5 |  | 0
Základy a zvláštní zakládání
S5 |  | Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) | m3 | 0.2 |  | 0
S6 |  | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 0.8 |  | 0
S7 |  | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 0.8 |  | 0
Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartonové konstrukce
S8 |  | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4 |  | 0
S9 |  | Osazení reviz. Dvířek 40x40cm do SDK podhledu | ks | 2 |  | 0
S10 |  | Obklad potrubí sádrokartonem 2stranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m2 | 14 |  | 0
S11 |  | Dvířka do sádrokartonu 400/400 s tlačným zámkem | ks | 2 |  | 0
Upravy povrchů vnitřní
S12 |  | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi po průvrtech stěn | ks | 120 |  | 0
S13 |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 15 |  | 0
S14 |  | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 5 |  | 0
Lešení a stavební výtahy
S15 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro instalaci rozvodů chladiva, ZTI a Elektro a pro instalaci podhledů | m2 | 30 |  | 0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
S16 |  | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 460 |  | 0
S17 |  | Čištění vysáváním průmyslovým vysavačem stěn, podlah v místnostech a chodbách | m2 | 600 |  | 0
Bourání konstrukcí
S18 |  | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC; průvrty stěn: | ks | 65 |  | 0
S19 |  | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC; průvrty stěn: | ks | 25 |  | 0
S20 |  | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 5 cm | m | 15 |  | 0
Staveništní přesun hmot
S21 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | tun | 3 |  | 0
Malby
S22 |  | Malba Primalex Plus, bílá , výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace | m2 | 14 |  | 0
S23 |  | Malba Primalex Plus, bílá, 1x penetrace, 2 x , místnost do 3,8 m | m2 | 180 |  | 0
Související stavební práce - celkem | [5 empty] | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## KL D.2 Elektro
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: |  | D.2 ELEKTROINSTALACE
Stavba : |  | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Uchazeč:
Objednatel : |  | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Zakázkové číslo : |  | 23-047
Datum :
Rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Rekap D.2 Elektro2
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno |  | Datum:
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Objekt: | D.2 ELEKTROINSTALACE
Objednatel: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 |  | Uchazeč:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
| Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
| Dodávka | 0
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
| Materiál |  | 0
| Montáž |  | 0
| Mezisoučet 1 | 0 | 0
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
| Nátěry |  | 0
| Zemní práce |  | 0
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
| Mezisoučet 2 | 0 | 0
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
| Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
| Vedlejší náklady celkem |  | 0
| Kompletační činnost |  | 0
| Náklady celkem |  | 0
| Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
| Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
| Náklady celkem s DPH |  | 0
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
| Součty odstavců | Materiál | Montáž
| 31Elektromontáže | 0 | 0
| Zař. slaboproudu - posunutí | 0 | 0
| 222 Úpravy a doplnění RH-A | 0 | 0
| 222Kabeláž | 0 | 0
| 222Nosné konstrukce | 0 | 0
| 222Pospojování a uzemnění | 0 | 0
| 222Pomocné (stavební) práce | 0 | 0
| 222Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0
| Seznam výrobců | Číslo (ID) výrobce
| ? | 0
| ECOCHEM | 122
| Elektro Bečov | 1042
| Kopos Kolín | 1123
| Kovoblesk Opava | 1127
| Nezařazené | 9999
| OEZ Letohrad | 1182
| ROCKWELL AUTOMATION | 1206
| Silnoproudé kabely s novým značením | 7002
| TOP servis Brno | 1245
| Tremis Lovosice | 1244
| zzNeoklas Šardice - zrušeno | 1126
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Položky D.2 Elektro
Věta | Název | Mj | Počet | Materiál | Montáž | Cena | Cena celkem | Materiál celk. | Montáž celkem
Hroznová - klimatizace -2023
r-250,m-300 -RP
V případě ojedinělého použití obchodních názvů ve specifikacích PSV se jedná o pouze o příklady kvalitativního (technického) standardu provedení (výrobku, materiálu), nikterak neznemožňující
(neomezující) použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných (srovnatelných) řešení."
31Elektromontáže
Zař. slaboproudu - posunutí
1206-4569 | Signální sloupy, sirény, barva plastu černá
| 855T-B20FC4 Kombinovaný modul - žárovkový blikací/siréna 240V AC, červený,demontáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 855T-B20FC4 Kombinovaný modul - žárovkový blikací/siréna 240V AC, červený,montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní elektromateriál | [6 empty] | 0 | 0
| krabice, svorky, kabel - sada | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1311 | Stavební přípomoc | [6 empty] | 0 | 0
9999-1314 | vysekání kapes a rýh ve zdivu pro kabely, omítka a vyplnění kapes a rýh ve stěnách, stropech, zapravení otvorů, výmalba poškozených ploch | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [6 empty] | 0 | 0
9999-1282 | Repase demontovaneho zarizeni | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1283 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zař. slaboproudu - posunutí - celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
222 Úpravy a doplnění RH-A
1182-9523 | Charakteristika C
1182-9539 | LPE-20C-3 Jistič MCB | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1042-154 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A | [6 empty] | 0 | 0
1042-155 | RSA4 A Řadová svornice | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [6 empty] | 0 | 0
9999-1284 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 222 Úpravy a doplnění RH-A - celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
222Kabeláž
7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-34 | CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7002-728 | KABEL STÍNĚNÝ | [6 empty] | 0 | 0
7002-730 | JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně | m | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-506 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ | [6 empty] | 0 | 0
9999-507 | Pláště kabelu | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-531 | UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL | [6 empty] | 0 | 0
9999-534 | 4x1 mm2 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-535 | 7x1 mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-443 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | [6 empty] | 0 | 0
9999-445 | Do 6 mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Popisovací štítek na kabel | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-531 | UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL | [6 empty] | 0 | 0
9999-534 | 4x1 mm2 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-535 | 7x1 mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1213 | PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM | [6 empty] | 0 | 0
9999-1215 | O tloušťce 30cm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-250 | PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY | [6 empty] | 0 | 0
9999-261 | Protip.průchod stěnou t 30cm | m2 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-264 | PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK KABELŮ | [6 empty] | 0 | 0
9999-265 | Kabel do průměru 3cm | m | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 222Kabeláž - celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
222Nosné konstrukce
1245-19 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
1245-20 | DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
1245-21 | A SPOJOVACÍHO MAT.
1245-22 | 62/50 žlab s víkem | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1245-184 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH | [6 empty] | 0 | 0
1245-185 | ŽLABŮ PLECHOVÝCH | [6 empty] | 0 | 0
1245-210 | závěs | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1126-76 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ | [6 empty] | 0 | 0
1126-77 | Nosník žlabu šíře 62mm | ks | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1123-4141 | LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY | [6 empty] | 0 | 0
1123-4142 | LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1123-4257 | LIŠTA HRANATÁ - 40X40 + KRYTY | [6 empty] | 0 | 0
1123-4258 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-191 | OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. | [6 empty] | 0 | 0
9999-192 | do 5kg | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 222Nosné konstrukce - celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
222Pospojování a uzemnění
7002-1 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
7002-7 | CY 6 6 mm2,, pevně | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7002-8 | CY 10 10 mm2,, pevně | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1042-152 | ZEMNÍCÍ SVORKA | [6 empty] | 0 | 0
1042-12 | ZSA16 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1042-13 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1127-104 | Zemnící tyč | [6 empty] | 0 | 0
1127-110 | ZTT2 2m T-profil s SR03K | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1127-160 | Svorka - prov.Cu | [6 empty] | 0 | 0
1127-162 | SP01 připojovací | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1244-1 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ | [6 empty] | 0 | 0
1244-2 | Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1244-107 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ | [6 empty] | 0 | 0
1244-108 | Nátěr svodového vodiče | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1244-6 | ANTIKOROZNÍ OCHRANA SPOJŮ, SVARŮ | [6 empty] | 0 | 0
Tremis | Antikorozní petrolátová páska | ks | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tremis | PVC páska | ks | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-838 | MONTÁŽNÍ PRÁCE | [6 empty] | 0 | 0
9999-840 | Tvarování mont.dílu | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [6 empty] | 0 | 0
| Přizemnění venkovní jednotky | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 222Pospojování a uzemnění - celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
222Pomocné (stavební) práce
9999-1248 | Nátěry
9999-1249 | Ocelové konstrukce: Kartacovani ocelovym kartacem , základní nátěr, krycí nátěr | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1502 | LESENÍ | [6 empty] | 0 | 0
9999-1506 | zapůjčení, montáž,demontáž (pro venkovní čidla, čidla v tělocvičně, kabely a jejich uložení po chodbách - ethernetové rozvody, nap. kabel pro byt2 ) cca 45m2 | m2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1311 | Stavební přípomoc | [6 empty] | 0 | 0
9999-1314 | Vybourání, vyvrtání otvorů ve stěnách, stropech pro kabely, vysekání kapes a rýh ve zdivu pro kabely, omítka a vyplnění kapes a rýh ve stěnách, stropech, zapravení otvorů, výmalba poškozených ploch | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1521 | Závěrečné úklidové práce | [6 empty] | 0 | 0
9999-1525 | oken, dveří na chodbách, umytí podlahy chodeb | m2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 222Pomocné (stavební) práce - celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
222Hodinové zúčtovací sazby
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1285 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1286 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1284 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1287 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1288 | Zkusebni provoz | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1289 | Zauceni obsluhy | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz,seřízení | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1292 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI | [6 empty] | 0 | 0
9999-1293 | zapojovani a zkouskach | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1294 | KOORDINACE POSTUPU PRACI | [6 empty] | 0 | 0
9999-1295 | S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [6 empty] | 0 | 0
9999-1297 | DLE CSN 331500 | [6 empty] | 0 | 0
9999-1298 | Revizni technik | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 222Hodinové zúčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 31Elektromontáže - celkem | [5 empty] | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## KL D.3 ZTI
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: |  | D.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Stavba : |  | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Uchazeč:
Objednatel : |  | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Zakázkové číslo : |  | 23-047
Datum :
Rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Rekap D.3 ZTI
Stavba : |  | D.3. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Objekt : |  | KLIMATIZACE V SÍDLE KPÚ PRO JMK
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Celkem
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Položky D.3 ZTI
Položkový rozpočet
Stavba : |  | D.3. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Objekt : |  | KLIMATIZACE V SÍDLE KPÚ PRO JMK
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
1 | 612451111R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená | m2 | 5 |  | 0
2 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 5 |  | 0
3 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 5 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 5 |  | 0
5 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.2 |  | 0
6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.2 |  | 0
7 | 971042123R00 | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 6 cm, hl. do 45 cm | kus | 6 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
8 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 3 |  | 0
9 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.015 |  | 0
10 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | kus | 1 |  | 0
11 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 45 |  | 0
12 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 3 |  | 0
13 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0
14 | 721-PC | Potrubí PPR PN16 D32x4,4+izolace 6mm+mont., (kondenzát)+uložení do korýtek | m | 45 |  | 0
15 | 721PC | Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0
16 | 721170953R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 75 mm | kus | 1 |  | 0
17 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## KL SO90
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: |  | SO 90 OSTATNÍ NÁKLADY
Stavba : |  | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Uchazeč:
Objednatel : |  | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Zakázkové číslo : |  | 23-047
Datum :
Rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap SO90
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno |  | Datum:
Prostory šesti kanceláří v 1.NP budovy A
Objekt: | SO 90 OSTATNÍ NÁKLADY
Objednatel: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 |  | Üchazeč:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
Klimatizace v sídle KPÚ pro JMK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
| 3 - SO 90 OSTATNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Položky SO90
Pořad. číslo | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Ostatní náklady
90.01 | Autorizované uvedení zdroje chladu do provozu | kpl | 1 |  | 0
90.02 | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | kpl | 1 |  | 0
90.03 | Koordinace profesí | kpl | 1 |  | 0
90.04 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
90.05 | Dokumentace skutečného provedení všech profesí | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady - celkem |  |  |  |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky