**Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla**

**Specifikace předmětu díla**

**Vybudování klimatizace v administrativní budově v Chomutově**

Vybudování klimatizace v administrativní budově Státního pozemkového úřadu, Pobočce Chomutov podle zpracované projektové dokumentace, na adrese: Jiráskova 2528, PSČ 430 03 Chomutov. Pozemek p. č. 179/1 v k. ú. Chomutov II. Objekt má 3 nadzemní podlaží (NP). Klimatizaci bude zabudována do celkem 14 místností v 1 a 2 NP.

Pro odvod tepelné zátěže a zajištění odpovídajících mikroklimatických parametrů vzduchu se navrhuje VRV systém s jednou venkovní jednotkou/tepelným čerpadlem a čtrnácti vnitřními klimatizačními jednotkami. V rámci stavebních úprav bude provedeno napojení na stávající rozvody uvnitř objektu – elektroinstalace, kanalizace (svody kondenzátu). Kondenzační jednotka se osadí ve venkovním prostoru na betonovém základu. Po ukončení stavby zhotovitel uvede veškerý venkovní prostor stavbou dotčený do původního stavu.

Dle závazného stanoviska je stanovena podmínka pro dodržení přípustného limitu hluku. Dodržení hygienických limitů stanovených pro hluk bude podloženo protokolem o měřením hluku za předem určených podmínek.

Součástí prací je dodávka klimatizačního zařízení a taktéž úprava elektroinstalace a nezbytné zednické, sádrokartonářské a malířské práce.

Zakázka bude vyhotovena podle zpracované projektové dokumentace.