## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {0333bf95-17d8-4fad-957d-fb86f4bc4024}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 0
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 282 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 282
| Stavba: | [6 empty] | Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2024
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0333bf95-17d8-4fad-957d-fb86f4bc4024} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | S |  |  |  | Stavba | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cdf1f578-512f-4781-b995-2acb512653b5} | {0333bf95-17d8-4fad-957d-fb86f4bc4024} | -1
/ |  |  | SO101 |  |  |  | KOMUNIKACE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d5f3ee65-e2cb-4075-bbe4-358188d76fc3} | {cdf1f578-512f-4781-b995-2acb512653b5}
/ |  |  | SO401 |  |  |  | Přeložka sdělovacího vedení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {db758d58-f6bb-4114-b8b2-b70b73b9c0b4} | {cdf1f578-512f-4781-b995-2acb512653b5}

## SO101 - KOMUNIKACE
{d5f3ee65-e2cb-4075-bbe4-358188d76fc3}
-1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO101 - KOMUNIKACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO101 - KOMUNIKACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 9. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 001 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 002 - Základy | [5 empty] | 0
| 004 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 0051 - Konstrukční vrstvy | [5 empty] | 0
| 0052 - Konstrukce sjezdů | [5 empty] | 0
| 008 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 0081 - Odvodnění | [5 empty] | 0
| 009 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 0093 - Propustky | [5 empty] | 0
| 099 - Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| V02 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| V03 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO101 - KOMUNIKACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 9. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4195.6394 |  | 44.62 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 472.8423 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990358250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | K | 112201116 | Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715033150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201116 | [14 empty] | Online PSC | 1
3 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 3015.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539084507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "plocha komunikace a svahů; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | A6 | "Plocha ACO 11+plocha dlažby+2x pruh 0,75 po každé straně;(2117,47+28+(580,04*0,75*2))"3015.53 |  | 3015.53 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3015.53 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1341.99 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908039831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A7 | "Staničení 0,000.00-0,580.4;624"624 |  | 624 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | B7 | "pro zlepšení aktivní zóny - plocha aktivní zóny x tl.0,25; 2761,56*0,25"690.39 |  | 690.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | C7 | "sjezdy;(0,33-0,1)*120"27.6 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1341.99 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 10.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104313803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "pro horské vpusti;2*1,5*0,85*0,8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem;8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*0,85*0,8+8 |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 49.396 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438458476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "drenáže;"0,3*0,3*280,4 |  | 25.236 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150;"0,6*0,4*(4+4) |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00;" 0,7*1*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59;" 0,7*1*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava meliorací DN100 + zemní práce (odhad); "50*0,4*0,3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí PP DN 400 + zemní práce;" (10+18)*0,6*0,8 |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.396 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162201403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496034568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201403 | [14 empty] | Online PSC | 1
8 | K | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723723642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201413 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A11 | "17"17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580126948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423 | [14 empty] | Online PSC | 1
10 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 301.553 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -674072663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "přebytečná ornice; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | A10 | "sejmutí - rozprostření;3015,53*0,1"301.553 |  | 301.553 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 301.553 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1382.696 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028076446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "odkopávky; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Staničení 0,000.00-0,580.4;"624 |  | 624 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro zlepšení aktivní zóny - plocha aktivní zóny x tl.0,25;"2761,56*0,25 |  | 690.39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sjezdy; "(0,33-0,1)*120 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro drenáže; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*280,4 |  | 25.236 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horské vpusti;"2,04-0,52 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop-lože; "1,92-0,32 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00; "0,7*1*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59; "0,7*1*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18),lože+vytlačená zemina; "1,68+3,87 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem; "8*0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1382.696 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171152101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic | m3 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806936230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152101 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "násyp pro komunikaci | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "staničení 0,000.00-0,580.4; "80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 10364100.1 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243704947
| VV |  | "násyp pro komunikaci | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | A3 | "staničení 0,000.00-0,580.4;80*1,8"144 |  | 144 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 3031.643 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50447687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A14 | "humozní vrstva; 301,55*1,8"542.79 |  | 542.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | B14 | "zemina;1382,696*1,8"2488.853 |  | 2488.853 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3031.643 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 6.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940787027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "pro horské vpusti; "2*0,26 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150;" 0,3*0,4*(4+4) |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18), výkop -(lože + vytlačená zemina)-obsyp; "13,44-(1,68+3,87)-6,72 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem; "8*0,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 31.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022443131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A16 | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)*0,6*0,4"6.72 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | B16 | "drenáž; 25,24"25.24 |  | 25.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.96 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58344171 R | štěrkodrť frakce 16/32 | t | 50.472 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 50.472 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805652083
| VV | A26 | "drenáž; 25,236*2"50.472 |  | 50.472 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.472 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1030.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1677310110
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "ohumusení tl. 0,15m+osetí podle situace B.2; " (1,5*300+0,5*580,4*2) |  | 1030.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 30.912 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.030912 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 523094993
| VV | A1 | "ohumusení tl. 0,15m+osetí podle situace B.2; "(1,5*300+0,5*580,4*2)*0,03"30.912 |  | 30.912 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 182351133 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 1030.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715548626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351133 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "ohumusení tl. 0,15m+osetí podle situace B.2; "(1,5*300+0,5*580,4*2) |  | 1030.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 10364100.2 | zemina pro terénní úpravy - tříděná,zemina vhodná k zúrodnění | t | 278.208 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 278.208 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645249951
| VV | A25 | "1030,4*0,15*1,8"278.208 |  | 278.208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.208 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 184102118 | Výsadba dřeviny s balem D přes 1 do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733387278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102118 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem; "8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 02650300R | javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm,velikost 150/200 cm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316578024
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem; "8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 184215112 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655628269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem; "8*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.01664 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563667533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813121 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem; "8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 60591253 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00472 | 0.11328 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606315965
| VV |  | "výsadba stromů + 3kůly s úvazkem; "8*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 002 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 57.4755 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 420.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.071502 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1935249522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "staničení 0,300.00-0,580.4; "280,4*1,5 |  | 420.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 69311059 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2 | m2 | 433.218 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.064983 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61380668
| VV |  | "staničení 0,300.00-0,580.4; "280,4*1,5*1,03 |  | 433.218 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 212751104 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace | m | 280.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.20449 | 57.339 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870835681
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751104 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "staničení 0,300.00-0,580.4; "280,4 |  | 280.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 004 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.8929 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 11.8929 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111995040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150; "0,1*0,4*(4+4) |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00,štěrkopískový podsyp tl. 0,15m; "(0,15*1*9,3) |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59 štěrkopískový podsyp tl. 0,15m ;"(0,15*1*19,3) |  | 2.895 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; " (10+18)*0,6*0,1 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.29 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 0051 | Konstrukční vrstvy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3464.5316 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 2761.562 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2411702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "komunikace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle situace B.2; "(4,53*575,4+35) |  | 2641.562 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sjezdy 6; "120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2761.562 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 2761.562 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.4809 | 1328.0352 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667050304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564671111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "zlepšení aktivní zóny kamenivo 0-125;"2761,562 |  | 2761.562 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 11.04 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972583076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B.2; "5*6,4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564851111.1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 2290.092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 790.0817 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051881965
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"(3,98*575,4) |  | 2290.092 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 564851111.2 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 2606.562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 899.2639 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611957154
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"(4,53*575,4) |  | 2606.562 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 16.1 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192414833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | " výměra dle situace B.2; "(5*7) |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 2175.012 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848015902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"(3,78*575,4) |  | 2175.012 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm - dosypávka krajnic | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.23 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746310163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"0,25*580*2 |  | 290 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 569851111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm | m2 | 290.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 100.119 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354978469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569851111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B,2;" (0,25*580,4*2) |  | 290.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2 | m2 | 2290.092 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 13.7635 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1008052765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"(3,98*575,4) |  | 2290.092 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 2175.012 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.45675 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962126204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211106 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"(3,78*575,4) |  | 2175.012 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 2117.472 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 219.6454 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429219213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"(3,68*575,4) |  | 2117.472 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 5.1436 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044408325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"5*5,6 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 58381007 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 28.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.222 | 6.4025 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051523725
| VV |  | "výměra dle situace B.2;"5*5,6*1,03 |  | 28.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 6.2679 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065120950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "bet. obruba (snížený nájezdový obrubník 150x150x1000) do bet. Lože - výměra dle situace B.2; "31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 31.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 1.5123 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731461029
| VV |  | "bet. obruba (snížený nájezdový obrubník 150x150x1000) do bet. Lože - výměra dle situace B.2;"31*1,01 |  | 31.31 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 0052 | Konstrukce sjezdů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 81.0488 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 564201011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm | m2 | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.092 | 8.924 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131369203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564201011 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "6 sjezdů,výměra dle situace B.2;"97 |  | 97 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 564772111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.60104 | 72.1248 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145780138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564772111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "6 sjezdů,výměra dle situace B.2;"120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 008 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.6349 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 871393122 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 400 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328743604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871393122 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; "10+18 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 28617023 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN10 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0183 | 0.5124 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652407332
| VV | A49 | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)"28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 č. zemních prací, usazení a manipulace | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.2558 | 4.5116 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939448339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411131 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "meliorační šachty MŠ1, MŠ2 vč. Poklopů výměra dle přílohy C.1.5;"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59224000 | dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.185 | 0.37 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183528875
| VV |  | "meliorační šachty MŠ1, MŠ2 vč. Poklopů; "2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59224001 | dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.37 | 0.74 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821966121
| VV |  | "meliorační šachty MŠ1, MŠ2 vč. Poklopů;"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59224002 | dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.74 | 1.48 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144376675
| VV |  | "meliorační šachty MŠ1, MŠ2 vč. Poklopů;"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59224064 | dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 25cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.29 | 2.58 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1959865649
| VV | A56 | "šachty MŠ1, MŠ2;2"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 59225816 | deska betonová zákrytová studniční 120/12cm (pro skruž D 100cm) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0.44 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303435171
| VV |  | "meliorační šachty MŠ1, MŠ2 vč. Poklopů;"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 0081 | Odvodnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.882 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.18051 | 2.1661 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907161858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451317777 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "odláždění vtoku horských vpustí lomovým kamenem do bet. lože tl. 0,15m; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výměra dle situace B.2;"6+6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 594511113 | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.13404 | 1.6085 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -36273841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/594511113 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "odláždění vtoku horských vpustí lomovým kamenem do bet. lože tl. 0,15m; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výměra dle situace B.2;"6+6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 58380760 | kámen lomový rigol DR 20,25,30 | t | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658350088
| VV | A65 | "12*0,25*2"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 599632111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.05372 | 0.64464 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760043915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599632111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "odláždění vtoku horských vpustí lomovým kamenem do bet. lože tl. 0,15m; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výměra dle situace B.2;"6+6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 871315211 R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - systém KG, tuhost třídy SN 4, DN 150 / vč.napojení | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280200971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871315211 R | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "propojení HV do stáv. šachty potrubí DN 150,výměra dle situace B.2;"4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 895941102 | Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.4584 | 0.9168 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975766024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941102 | [14 empty] | Online PSC | 1
63 | M | 59224331 | vpusť horská betonová zákrytová deska vč. mříží z polyplastu 150x90x15 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.26 | 0.52 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590875975
64 | M | 59224700 | vpusť horská betonová spodní díl, vnitřní rozměr120x60x120 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.112 | 4.224 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448852412
65 | M | 59224703 | vpusť horská betonová prstenec,vnitřní rozměr 120x60x30 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.401 | 0.802 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476140102
| D | 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4792 |  | 44.62 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 10100901 | Oprava meliorací DN 100 + zemní práce (odhad) | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712072272
67 | K | 10109003 | Dopravní opatření v průběhu stavby - viz.situace v projektové dokumentaci F Situace dopravního řešení během stavebních úprav | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458639793
68 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538069665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111 | [14 empty] | Online PSC | 1
69 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819978802
70 | K | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30980042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912211111 | [14 empty] | Online PSC | 1
71 | M | 40445158 | sloupek směrový silniční plastový 1,2m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850794062
72 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.10941 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272039562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111 | [14 empty] | Online PSC | 1
73 | K | M40400001 | Sloupek DZ-Al kompl.(sloupek,patka,víčko) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903217745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/M40400001 | [14 empty] | Online PSC | 1
74 | K | 919124121 | Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.0645 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827837253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919124121 | [14 empty] | Online PSC | 1
75 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 2761.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 1.2979 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145633653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A74 | "zemní pláň; 2761,56"2761.56 |  | 2761.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191103385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112 | [14 empty] | Online PSC | 1
77 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 44.62 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653639376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "staničení 0,000.00-0,230.00;"230 |  | 230 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 0093 | Propustky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 78.8521 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 452311171 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop | m3 | 5.888 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 14.731 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774122376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311171 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | A79 | "beton podkladní tl.0,1m + bet. základ tl.0,5m; (0,7*1*2+0,1*9,3*1)"2.33 |  | 2.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | B79 | "beton podkladní tl.0,1m + bet. základ tl.0,5m; (0,7*1*2+0,1*19,3*1)"3.33 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | C79 | "meliorační šachty MŠ1, MŠ2, beton podkladní tl. 0,15; 2*0,76*0,15"0.228 |  | 0.228 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.888 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 811391111 | Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | m | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00226 | 0.064636 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888587295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/811391111 | [14 empty] | Online PSC | 1
80 | M | 59222022 | trouba ŽB hrdlová DN 400 | m | 28.886 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.2996 | 8.6542 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959888732
| VV |  | 28,6 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 28,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.886 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 894608211 | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari / výztuž obetonování | t | 0.108 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.99735 | 0.10771 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772907392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894608211 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00 dle situace B.2,obetonování potrubí tl. 0,15m + kari síť; "(1,25*9,3)*0,00303 |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59 dle situace B.2; "(1,25*19,3)*0,00303 |  | 0.073 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 10.868 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 27.1903 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158363385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623161 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00 dle situace B.2,obetonování potrubí tl. 0,15m + kari síť; "(0,38*9,3) |  | 3.534 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59 dle situace B.2; "(0,38*19,3) |  | 7.334 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.868 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 899643121 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení | m2 | 17.732 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.081567 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195931644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00 dle situace B.2,obetonování potrubí tl. 0,15m + kari síť; "(0,62*9,3) |  | 5.766 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59 obetonování potrubí tl. 0,15m + kari síť; "(0,62*19,3) |  | 11.966 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.732 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 899643122 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění | m2 | 17.732 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504224477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122 | [14 empty] | Online PSC | 1
85 | K | 919441211 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7.0057 | 28.0226 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352901047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919441211 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "propustek pod sjezd staničení 0,110.00 dle situace B.2; "2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59 dle situace B.2;"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 099 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 44.62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054032578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 1
87 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 401.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971899653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A88 | "44,62*9"401.58 |  | 401.58 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 997221873 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 44.62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658440468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 1
89 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 4352.129 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915150581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | V01 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | V0101 | Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech vyhotoveních grafické (tištěné) - a v jednom digitálním vyhotovení | Kp | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528597049
91 | K | V0102 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483838655
92 | K | V0104 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754861872
93 | K | V0104a | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460260184
| D | V02 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | V0201 | Likvidace odpadů vzniklých při stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4136357
| D | V03 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 034503000 | Informační tabule na propagaci stavby | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538550658
| VV | A96 | "trvalá informační tabule;1"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 034503000a | Informační tabule na propagaci stavby | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268246020
| VV | A97 | "dočasná informační tabule, vč. demontáže;1"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | V0301 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641044385

## SO401 - Přeložka sdělovac...
{db758d58-f6bb-4114-b8b2-b70b73b9c0b4}
-1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO401 - Přeložka sdělovacího vedení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO401 - Přeložka sdělovacího vedení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 9. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M46 - Zemní práce při montážích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO401 - Přeložka sdělovacího vedení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 9. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 230191018 | Uložení chráničky ve výkopu 110 - vč.dodávky půlené chráničky APROT 110 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660440036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230191018 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 10+9+6 |  | 25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 460161262 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401607927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161262 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výkop původní trasy optického kabelu;"220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop nové trasy optického kabelu;"220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 460431272 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123415192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431272 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "výkop původní trasy optického kabelu;"220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop nové trasy optického kabelu;"220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 460560555 | Přeložení optického vedení do nového výkopu | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962154236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460560555 | [14 empty] | Online PSC | 1

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 282
Stavba: | Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč - Nabídka
Datum: | 4. 9. 2024
Kód | Popis | MJ | Výměra
S/ SO101 | KOMUNIKACE
A1 | A1 |  | 30.912
A1 | "ohumusení tl. 0,15m+osetí podle situace B.2; "(1,5*300+0,5*580,4*2)*0,03"30.912 |  | 30.912
A10 | A10 |  | 301.553
| "přebytečná ornice; |  | 0
A10 | "sejmutí - rozprostření;3015,53*0,1"301.553 |  | 301.553
A11 | A11 |  | 17
A11 | "17"17 |  | 17
A14 | A14 |  | 542.79
A14 | "humozní vrstva; 301,55*1,8"542.79 |  | 542.79
A16 | A16 |  | 6.72
A16 | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)*0,6*0,4"6.72 |  | 6.72
A25 | A25 |  | 278.208
A25 | "1030,4*0,15*1,8"278.208 |  | 278.208
A26 | A26 |  | 50.472
A26 | "drenáž; 25,236*2"50.472 |  | 50.472
A3 | A3 |  | 144
| "násyp pro komunikaci |  | 0
A3 | "staničení 0,000.00-0,580.4;80*1,8"144 |  | 144
A49 | A49 |  | 28
A49 | "potrubí PP DN 400 + zemní práce; (10+18)"28 |  | 28
A56 | A56 |  | 2
A56 | "šachty MŠ1, MŠ2;2"2 |  | 2
A6 | A6 |  | 3015.53
| "plocha komunikace a svahů; |  | 0
A6 | "Plocha ACO 11+plocha dlažby+2x pruh 0,75 po každé straně;(2117,47+28+(580,04*0,75*2))"3015.53 |  | 3015.53
A65 | A65 |  | 6
A65 | "12*0,25*2"6 |  | 6
A7 | A7 |  | 624
A7 | "Staničení 0,000.00-0,580.4;624"624 |  | 624
A74 | A74 |  | 2761.56
A74 | "zemní pláň; 2761,56"2761.56 |  | 2761.56
A79 | A79 |  | 2.33
| "propustek pod sjezd staničení 0,110.00 |  | 0
A79 | "beton podkladní tl.0,1m + bet. základ tl.0,5m; (0,7*1*2+0,1*9,3*1)"2.33 |  | 2.33
A88 | A88 |  | 401.58
A88 | "44,62*9"401.58 |  | 401.58
A96 | A96 |  | 1
A96 | "trvalá informační tabule;1"1 |  | 1
A97 | A97 |  | 1
A97 | "dočasná informační tabule, vč. demontáže;1"1 |  | 1
B14 | B14 |  | 2488.853
B14 | "zemina;1382,696*1,8"2488.853 |  | 2488.853
B16 | B16 |  | 25.24
B16 | "drenáž; 25,24"25.24 |  | 25.24
B7 | B7 |  | 690.39
B7 | "pro zlepšení aktivní zóny - plocha aktivní zóny x tl.0,25; 2761,56*0,25"690.39 |  | 690.39
B79 | B79 |  | 3.33
| "propustek pod komunikaci staničení 0,209.59 |  | 0
B79 | "beton podkladní tl.0,1m + bet. základ tl.0,5m; (0,7*1*2+0,1*19,3*1)"3.33 |  | 3.33
C7 | C7 |  | 27.6
C7 | "sjezdy;(0,33-0,1)*120"27.6 |  | 27.6
C79 | C79 |  | 0.228
C79 | "meliorační šachty MŠ1, MŠ2, beton podkladní tl. 0,15; 2*0,76*0,15"0.228 |  | 0.228

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST