| vypracoval: | Petr Krejčí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kontroloval: | Ing. Ladislav Čabrádek |  |  |  |  |  |
| datum: | 30. 1. 2015 |  |  |  |  |  |
| číslo zakázky: | 1329/2014 |  | Budovcova 2530, 397 01 Písek tel.:382 210 552, www.gkpisek.cz, info@gkpisek.cz |  |  |  |
| objednatel: | Státní pozemkový úřad, Rudolfovská 80, 37001 Č. Budějovice |  |  | katastrální území: | Všeteč |  |
| Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč |  |  |  | stupeň: | DSP |  |
|  |  |  |  | číslo přílohy: |  | paré: |
|  |  |  |  | C.2 |  |  |
| SO 401 - Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.1.	Označení stavby	3

1.2.	Objednatelé stavby	3

1.3.	Zhotovitel projektové dokumentace	3

2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.1.	Základní údaje charakterizující stavbu	3

2.2.	Předpokládaný průběh výstavby	3

3.	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY	4

3.1.	Věcné a časové vazby souvisejících staveb	4

3.2.	Uvažovaný průběh výstavby	4

3.3.	Zařízení staveniště a přístup na stavbu	4

3.4.	Elektro a sdělovací objekty	4

3.4.1.	SO 401 Přeložka sdělovacího vedení	4

3.5.	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Označení stavby

Název: 			Účelová komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč

Stupeň PD: 		Dokumentace pro stavební povolení

## Objednatelé stavby

Název: 	Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Schmidtmajerová Eva CSc, ředitelka Krajského pozemkového úřadu

ve věcech technických: Ing. Karel Zvěřina

## Zhotovitel projektové dokumentace

Název: 	GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Ladislav Čabrádek

IČ:	26042452

DIČ:	CZ26042452

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

## Základní údaje charakterizující stavbu

Jedná se stavbu účelové komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč o celkové délce 580.40 m a šířce zpevnění 3.5m. Navržena polní cesta se v začátku úseku napojuje na síť stávajících místních komunikací v severní části obce Všeteč. Tyto komunikace spojují jednotlivá stavení a slouží tak pro obsluhu jednotlivých nemovitostí.

Výstavba polní cesty začíná v místě sjezdu ve stopě stávající nezpevněné cesty. Konec úseku je situován na konci katastrálního území Všeteč-Všemyslice s napojením na lesní cesty. Polní cesta se nachází v nezastavěném území a slouží jako účelová komunikace pro obsluhu přilehlých pozemků a jako přístupová cesta k lesu, zároveň dotváří síť polních cest v daném území. Součástí stavby je mj. výhybna, doprovodná zeleň, přeložka sdělovacího vedení a oprava zatrubnění potoka.

Účelem stavby je zlepšení podmínek přístupu k pozemkům a zlepšení parametrů stávající nezpevněné komunikace. Všechna napojení a sjezdy budou vybudovány tak, aby majitelé přilehlých pozemků měli zajištěn přímý přístup bez užití pozemků cizích vlastníků. Stavba je projektována na základě komplexních pozemkových úprav v dané oblasti.

## Předpokládaný průběh výstavby

Stavba bude zahájena dopravním opatřeními. Po dobu nepřístupnosti dotčené komunikace budou přilehlé pozemky obsluhovány z pozemků okolních a to tak aby došlo k minimalizaci záborů zemědělské půdy.

Nejprve dojde k odstranění dřevin, křoví a pročištění příkopu včetně přeložení sdělovacího kabelu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Následně dojde výstavbě tělesa komunikace včetně propustků, odvodňovacího zařízení a opravy zatrubnění potoka. Nakonec budou položeny konstrukční vrstvy nové komunikace a provedení ČTU.

# PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

## Věcné a časové vazby souvisejících staveb

V předmětném území se připravují stavby, u kterých je řešena prostorová a časová koordinace s výstavbou. Na polní cestu KV 3-1 jsou napojeny dvě polní cesty KV 3-1-1 a KV 3-1-2. Vzhledem k plánovanému přeložení sdělovacího vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. by měla stavba této komunikace probíhat minimálně současně (lépe dříve) se stavbou KV 3-1-1 a současně by měla předejít před výstavbou KV 3-1-2.

## Uvažovaný průběh výstavby

Postup prací na stavbě bude probíhat následovně – provede se:

- Vytyčení obvodu staveniště

- Odstranění porostů

- Čištění příkopu včetně odstranění pařezů

- Přeložka sdělovacího vedení

- Výstavba propustků a výstavba a vtokových objektů

- Oprava zatrubněné vodoteče

- Pokládka konstrukčních vrstev vozovky

- Provedení ČTU

Definitivní sled prací bude určen až v součinnosti s vybraným dodavatelem.

## Zařízení staveniště a přístup na stavbu

V rámci stavby není vzhledem k prostorovým možnostem a rozsahu stavby navržena mezideponie. Při její případné potřebě bude její poloha určena na základě jednání se zástupci obce. Případná plocha zařízení staveniště bude uvedena do původního stavu.

- místo napojení na splaškovou kanalizaci lze využít chemických záchodů

- pro spojení je vhodné využívání mobilních telefonů místo trvalých linek

- elektrickou energii získá zhotovitel z mobilních zdrojů, případně po dohodě s investorem

- vodu lze získat po dohodě s investorem, případně pro provádění prací je možné ji dovážet

- odběr plynu nepřipadá v úvahu

Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikací z obce Všeteč.

## Elektro a sdělovací objekty

### SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Popis řešení

Součástí výstavby komunikace bude i ochrana a posun stávajícího kabelového sdělovacího vedení ve správě T-Mobile Czech Republic a.s. které leží ve stopě nově navržené polní cesty KV 3-1.

Toto vedení bude ve staničení cca 0,003.0 – 0,217.00 stranově posunuto mimo těleso polní cesty tak, aby došlo k jeho vymístění mimo pojížděné plochy komunikace. Tento posun bude proveden k severní hraně komunikace směrem k parcele č.p. 1707. Posun bude proveden o vzdálenost cca 2.7m. Nová poloha vedení se tak bude nacházet v zelených plochách parcely. V místech kde, bude vedení přecházet komunikaci, bude uloženo do půlených chrániček - žlabů TK1 popř. TK2 s poklopem. Ty budou přesahovat 0.5m za hranu zpevnění komunikace. Celková délka ochran činí cca 24m.

Uložení kabelů bude provedeno v souladu s pokyny správce zařízení a dle platných ČSN a vyhlášek. Chráničky budou uloženy dle technologických postupů výrobce.

## Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- NV 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů ministerstva stavebnictví

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích