## List1
Příloha č. 6 Výzvy – Modelový příklad
Modelový příklad pro účely hodnocení (Seznam položek)
Účastník: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
|  |  |  | Dodávka |  | Montáž
Číslo | Popis položky | Počet | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
Projektová dokumentace realizační - specifikace dle výzvy
1 | Vypracování návrhu a projektové dokumentace na inteligentní kamerový systém včetně položkového rozpočtu (pozn. položkový rozpočet bude sestaven z níže uvedených položek) | 1 | kpl | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
Technologie - specifikace dle výzvy
2 | RACK rozvaděč stávající - hlavní rozvaděč systému: zakončení a osazení nových rozvodů | 16 | hod | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
3 | RACK rozvaděč stávající - podružné rozvaděče: zakončení a osazení nových rozvodů | 10 | hod | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
4 | RASK 19", výška 100 cm | 2 | ks
5 | IP kamera venkovní, typ Dome, min. FullHD | 26 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
6 | IP kamera venkovní, typ Bullet, min. FullHD | 1 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
7 | IP kamera venkovní termo | 1 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
8 | IP kamera vnitřní, typ Dome, min. FullHD | 3 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
9 | IP kamera vnitřní, typ Bullet, min. FullHD | 1 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
10 | Přepěťová ochtana ethernet s podporou PoE | 26 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
11 | Montážní patice pro osazení kamer na zeď/na roh pro DOME kamery | 26 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
12 | Montážní patice pro osazení kamer na zeď/na roh pro BULLET kamery | 1 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
13 | Video management software | 1 | kpl | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
14 | Demontáž a likvidace stávajících kamer | 19 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
15 | DIN lišta do 19" RACKU | 1 | m | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
16 | Síťové záznamové zařízení (NVR server) | 1 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
17 | HDD vhodný pro provoz 24/7 | 48 | TB | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
18 | Aktivní prvek SWITCH 50-port, Poe | 2 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
19 | Aktivní prvek SWITCH 26-port, Poe | 2 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
20 | SFP Modul pro Switche | 6 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
21 | Optická vana - 24xSC kompletní | 1 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
22 | Optická vana - 12xSC kompletní | 3 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
23 | Optické spojky SC-SC | 60 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
24 | Optický PatchCord SC-LC 2m | 6 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
25 | Patch panel 24x RJ45, min. cat.5e, FTP (plně osazený) | 4 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
26 | Patch kabel min. cat.5e, FTP, 2m | 35 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
27 | Záložní zdroj UPS: vhodný pro síťové záznamové zařízení a aktivní prvek | 1 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
28 | Záložní zdroj UPS: vhodný pro aktivní prvek | 3 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
29 | Podružný pomocný montážní materiál | 1 | kpl | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
Rozvody - specifikace dle výzvy
30 | Instalační datové kabely min. cat.5e + práce spojené s vyhledáním vhodných tras a natažení nové kabeláže | 3000 | m | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
31 | Optický kabel + práce spojené s vyhledáním vhodných tras a natažení nové kabeláže | 300 | m | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
32 | Průraz zdivem, síla zdi do 800mm, otvor do 30x30mm | 20 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
33 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 20 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
34 | Požární ucpávky prostupů kabeláže | 5 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
35 | Trasy montované do stávajících SDK podhledů (demontáž a zpětná montáž prvků z podhledů pro protažení nové kabeláže) | 100 | hod | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
36 | Lišta vkládací 40x20 | 50 | m | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
37 | Kabelová chránička, UV stabilní, d=20 | 20 | m | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
38 | Trubka PVC 23 mm | 20 | m | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
39 | Svařování optického vlákna | 72 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
40 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE! | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
Zkoušky, výchozí revize - specifikace dle výzvy
41 | Uvedení do trvalélo provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, kamerové zkoušky) | 1 | kpl | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
42 | Měření a kontrola metalického vedení, včetně protokolu | 30 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
43 | Měření a kontrola optického vedení do 12 vláken, včetně protokolu | 3 | ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
44 | Seznámení s obsluhou | 1 | kpl | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
45 | Výchozí revize | 1 | kpl | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
Údržba, podpora, pravidelné revize - specifikace dle výzvy
46 | Následná údržba, provozní podpora a revize dodaného inteligetního kamerového systému | 5 | rok | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | #VALUE!
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH | #VALUE! | Montáž celkem bez DPH | #VALUE!
|  |  |  | DPH | #VALUE! | DPH | #VALUE!
|  |  |  | Dodávka celkem s DPH | #VALUE! | Montáž celkem s DPH | #VALUE!
Celkem bez DPH |  |  |  | #VALUE!
DPH 21 % |  |  |  | #VALUE!
Celkem včetně DPH |  |  |  | #VALUE!
Poznámka: 1) Nabídková cena modelového příkladu nesouvisí s předpokládanou hodnotou/finančním limitem zakázky. Modelový příklad slouží pouze pro účely hodnocení nabídky a získání jednotkových cen, které budou závazné pro stanovení rozpočtu v rámci vypracování návrhu a projektové dokumentace. Tato hodnota může přesáhnout finanční limit stanovený pro VZMR. 2) Zadavatel si vyhrazuje změnu nebo rozšíření seznamu položek v průběhu realizace projektové dokumetace. 3) Cenu za projektovou dokumentaci (číslo položky 1) dodavatel uvede do čl. 4 návrhu smlouvy.