## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [10 empty] | #TypZaznamu#
S: | MaR | Kotelna administrativní budovy SPÚ Libušina 8, Ostrava | [8 empty] | STA
O: | [10 empty] | OBJ
R: | [10 empty] | ROZ
C: | [10 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | MaR_D | Detektory |  |  |  | 83744 |  |  |  | #VALUE! | DIL
1 |  | Teplotní snímač venkovní - dodávka | ks | 1 | 5318 | 5318 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
2 |  | Teplotní snímač venkovní - montáž | ks | 1 | 1050 | 1050
3 |  | Teplotní snímač jímkový vč. jímky 100mm - dodávka | ks | 6 | 1250 | 7500
4 |  | Teplotní snímač jímkový vč. jímky 100mm - montáž | ks | 6 | 525 | 3150
5 |  | Teplotní snímač vč. jímky 300mm - dodávka | ks | 1 | 1150 | 1150
6 |  | Teplotní snímač vč. jímky 300mm - montáž | ks | 1 | 780 | 780
7 |  | Termostat prostorový - dodávka | ks | 1 | 3480 | 3480
8 |  | Termostat prostorový - montáž | ks | 1 | 480 | 480 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
9 |  | Snímač zaplavení - dodávka | ks | 1 | 1890 | 1890
10 |  | Snímač zaplavení - montáž | ks | 1 | 390 | 390
11 |  | Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, M20x1,5 - dodávka | ks | 1 | 5318 | 5318
12 |  | Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, M20x1,5 - montáž | ks | 1 | 250 | 250
13 |  | 3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 - dodávka | ks | 1 | 488 | 488
14 |  | 3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 - montáž | ks | 1 | 290 | 290 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
15 |  | Ústředna pro detektory úniku plynu a CO - dodávka | ks | 2 | 2890 | 5780
16 |  | Ústředna pro detektory úniku plynu a CO - montáž | ks | 2 | 550 | 1100
17 |  | Detektor úniku plynu - dodávka | ks | 2 | 4150 | 8300
18 |  | Detektor úniku plynu - montáž | ks | 2 | 480 | 960
19 |  | Detektor koncentrace CO - dodávka | ks | 1 | 4450 | 4450
20 |  | Detektor koncentrace CO - montáž | ks | 1 | 480 | 480
21 |  | Servopohon pro směšovací ventil 24V, 0-10V - dodávka | ks | 3 | 9800 | 29400
22 |  | Servopohon pro směšovací ventil 24V, 0-10V - montáž | ks | 3 | 580 | 1740 |  |  | 0 | #VALUE! | POL1_0
Díl: | MaR_HW | Hardware |  |  |  | 77930 |  |  |  | 0 | DIL
23 |  | Řídicí systém, PLC vč. webserveru- dodávka | ks | 1 | 35800 | 35800 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
24 |  | Řídicí systém, PLC vč. webserveru- montáž | ks | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
25 |  | Barevný display, 7 “ LCD TFT - dodávka | ks | 1 | 25480 | 25480
26 |  | Barevný display, 7 “ LCD TFT - montáž | ks | 1 | 650 | 650
27 |  | SWITCH - dodávka | ks | 1 | 1850 | 1850
28 |  | SWITCH - montáž | ks | 1 | 350 | 350
29 |  | GSM modul - dodávka | ks | 1 | 6800 | 6800
30 |  | GSM modul - montáž | ks | 1 | 3500 | 3500
| MAR_KT | Kabelové trasy, kabely |  |  |  | 105580
31 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 500 | 18 | 9000 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
32 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 250 | 23 | 5750 |  |  | 0 | #VALUE! | POL3_0
33 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 350 | 19 | 6650 |  |  | 0 | #VALUE! | POL3_0
34 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 100 | 29 | 2900
35 |  | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 50 | 25 | 1250 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
36 |  | Kabely - instalace | m | 1200 | 42 | 50400 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
37 |  | Žlab kabelový EC, s integrovanou spojkou | m | 30 | 285 | 8550 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
38 |  | Podpěra na stěnu, žárově zinkovaná | soub | 30 | 168 | 5040 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
39 |  | Montáž kabelové trasy | m | 30 | 230 | 6900 |  |  | 0.56783 | 17.03 | POL1_0
40 |  | Trubka plast 25, vč. příchytek , spojek | m | 50 | 55 | 2750
41 |  | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek instalace | m | 50 | 45 | 2250
42 |  | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně | m | 50 | 38 | 1900
43 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení | kus | 80 | 28 | 2240
Díl: | MaR_SW | Software |  |  |  | 54000 |  |  |  | 0 | DIL
44 |  | SW pro DDC | DB | 40 | 750 | 30000 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
45 |  | SW pro displej | DB | 40 | 600 | 24000 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
46 |  | Zpracování Vizualizace webserveru | DB | 40 | 650 | 26000
Díl: | MAR_OE | Ostatní elektro |  |  |  | 234110 |  |  |  | 0 | DIL
47 |  | Stop tlačítko-hřib, krabice na povrch - dodávka | kus | 1 | 1380 | 1380 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
48 |  | Stop tlačítko-hřib, krabice na povrch - montáž | kus | 1 | 350 | 350 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
49 |  | Vypínač na povrch - dodávka | kus | 1 | 380 | 380
50 |  | Vypínač na povrch - montáž | kus | 1 | 320 | 320
51 |  | Zásuvka 230V/16A, na povrch - dodávka | kus | 4 | 368 | 1472
52 |  | Zásuvka 230V/16A, na povrch - montáž | kus | 4 | 320 | 1280
53 |  | Svítidlo LED, průmyslové, IP66, široká vyzařovací charakteristika, 1x37, 4850lm,Ra80, 4000K - dodávka | kus | 4 | 1932 | 7728
54 |  | Svítidlo LED, průmyslové, IP66, široká vyzařovací charakteristika, 1x37, 4850lm,Ra80, 4000K - montáž | kus | 4 | 550 | 2200
55 |  | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | soub | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
56 |  | Doplňující ochranné pospojení | soub | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
57 |  | Úprava uzemněnní, LPS | soub | 1 | 6500 | 6500
58 |  | Nový rozvaděč DT1, práce na místě vč. materiálu | soub | 1 | 65000 | 65000
59 |  | Demontáže | soub | 1 | 18000 | 18000
60 |  | Revize | soub | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
61 |  | Dílenská dokumentace | soub | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
62 |  | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
63 |  | Test 1:1, zaškolení, oživení, nastavení | soub | 1 | 35000 | 35000
64 |  | Režiní náklady ostatní | soub | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
END
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 555364