SPECIFIKACE STAVEB K ZÁVLAZE POZEMKŮ A ODBĚRNÝCH MÍST

Stavba k závlaze pozemků „Podivín – Lužice I.“ (P–L I.)

Stavební objekty:

- ČS 2 (čerpací stanice podávací)

- Příjezdová cesta k ČS

- výtlačné potrubí P-L I. ČS 2

- přivaděč K1 P-L I.

- přivaděč K2 P-L I.

- akumulační vodní nádrž P-L I.

- Závlahová nádrž Šísary

- VN Velký Bílovec 1,2,3

Umístění staveb:

Kraj:		Jihomoravský

Okres:		Břeclav, Hodonín

Obec:		Ladná, Podivín, Velké Bílovice, Čejkovice

k. ú.:		Ladná, Podivín, Velké Bílovice, Čejkovice

Specifikace jednotlivých objektů a zařízení staveb:

| objekty a zařízení staveb | ID | délka/ vodní plocha | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| P-L I., cesta k ČS | 5020000103-11201000 |  |  |
| P-L I., ČS 2 (čerpací stanice) | 5020000104-11201000 |  |  |
| P-L I.,výtlačné potrubí ČS 2 | 5020000105-11201000 | 3,965 km |  |
| P-L I., trafostanice | 5020000107-11201000 |  | odběrné místo elektřiny (velkoodběr) |
| K2, P-L I., (přivaděč) | 5020000108-11201000 | 3,000 km | Od akumulační nádrže po hranici rozvodí |
| K1, P-L I., (přivaděč) | 5020000109-11201000 | 1,700 km | Od akumulační nádrže po hranici rozvodí |
| K1, P-L I. (přivaděč) | 5030000081-11201000 | 2,070 km | Od hranice rozvodí po vodní nádrž Velký Bílovec |
| K2, P-L I., (přivaděč) | 5020000110-11201000 | 1,440 km | Od hranice rozvodí po vodní nádrž Šísary |
| Akumulační nádrž P-L I. | 5020000119-11201000 | 0,2613 ha | VN bez kategorie, objem VN 3,1 tis.m3 |
| Závlahová nádrž Šísary | 5020000125-11201000 | 1,81 ha | VN IV. kategorie, objem VN 46,4 tis. m3 |
| Velký Bílovec 1,2 | 5030000082-11201000 | 39,8 ha | VN IV. kategorie, objem VN 996 tis. m3 |
| Velký Bílovec 3 | 5030000083-11201000 | 11,1 ha | VN IV. kategorie, objem VN 124 tis. m3 |

Odběrná místa elektrické energie

Stavba k závlaze pozemků: Podivín – Lužice I.

| adresa odběrného místa | číslo místa spotřeby | číslo elektroměru | EAN | umístění elektroměru | Rezervovaný příkon | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velké Bílovice 691 02 Velké Bílovice podávací stanice Ladná | 3101039109 | 55058500 | 859182400200005077 | v objektu ČS | 400 kW | velkoodběr - v současné době zapsán na VIA AQUA s.r.o. |